Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбордун аймактык бөлүкчөлөрү тарабынан аткарылуучу иштерге жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин ПРЕЙСКУРАНТТАРЫ	
		
 	Операциялардын аталышы	Иштердин баасы сом менен	
Температуралык жана жылуулук физикалык чоңдуктарын өлчөө	 	
1-1	Аспиратор	265	
1-2	Бардык типтердеги суу эсептегичтер	160	
1-3	0отан 300оСга чейинки термоэлектрдик түзүүчүлөрдү 10о аркылуу градирлөө	518	
1-4	МК, ХК, ХА термоэлектрдик  түзүүчүлөрдү 20о аркылуу (-200)оCдан 0оСга чейин градирлөө	479	
1-5	ХА, ХК, ПП термоэлектрдик түзүүчүлөрдү 20о аркылуу 0отан 100оСга чейин градирлөө 	175	
1-6	ХА, ХК, ПП термоэлектрдик түзүүчүлөрдү 50о аркылуу  0отан 1200оСга чейин градирлөө	2493	
1-7	Ротаметрлерди градирлөө	406	
1-8	Камералык диафрагммалар  	356	
1-9	Дифманометрлер-чыгымды өлчөөлөр 	417	
1-10	АЗД-0,4 басымды берүүчүлөр жана ага окшоштор	456	
1-11	АЗД-2,5;  АЗД-4 басымды берүүчүлөр жана ага окшоштор 	935	
1-12	АЗДГД-16, АЗДГ-60, АЗДГ-600, АЗДГМ-60, АЗДГМ-600 басымды берүүчүлөр жана ага окшоштор	1421	
1-13	ВОЗДУХ-250, ВОЗДУХ-2,5, ВОХДУХ-6,3 басымды берүүчүлөр жана ага окшоштор 	2132	
1-14	Логометрлер, милливольтметрлер, температураны жөнгө салуучулар	77	
1-15	Температура компенсатору менен милливольтметрлер	166	
1-16	Көпүрөлөр жана 0,5 классындагы жана андан төмөн автоматтык потенциометрлер  	119	
1-17	СМОТРИЧ-40 пирометрлери жана ага окшоштор	605	
1-18	ДОП-72 ОМП, ВИМП оптикалык пирометрлер жана микропирометрлер  жана агаокшоштор	1777	
1-19	800дөн 3000оСга чейинки оптикалык пирометрлер, ПРОМИНЬ жана ага окшоштор	747	
1-20	800дөн 3200оСга чейинки оптикалык пирометрлер, ПРОМИНЬ жана ага окшоштор 	659	
1-21	Потенциометрлер, милливольтметрлер жана 0,25 классындагы автоматтык көпүрөлөр 	160	
1-22	2, 3-разряддагы термоэлектрдик медьконстантандык түзүүчүлөр	1889	
1-23	2, 3-разряддагы термоэлектрдикк платина түрүндөгү-платиналык үлгүдөгү  түзүүчүлөр	686	
1-24	Термоэлектрдик платина түрүндөгү-платиналык үлгүдөгү түзүүчүлөр  	403	
1-25	1300оСдан жогору термоэлектрдик жумушчу түзүүчүлөр 	1290	
1-26	( -200)отан 0оСга чейинки термоэлектрдик жумушчу түзүүчүлөр  	173	
1-27	0одон 1200оСга чейинки термоэлектрдик жумушчу түзүүчүлөр     	121	
1-28	0одон 300оСга чейинки термоэлектрдик жумушчу түзүүчүлөр	269	
1-29	Температураны жөнгө салуучулар	110	
1-30	ТЕРА-50 жана ага окшош үлгүдөгү  радиациялык  пирометрдеги  телескоптор 	997	
1-31	ТЕРА-50 и ага окшош радиациялык  пирометрдеги  жумушчу телескоптор   	249	
1-32	Көрсөтүүчү жана жөнгө салуучу манометрикалык термометрлер	87	
1-33	Өзү жиберилүүчү манометрикалык термометрлер    	134	
1-34	30дан 120о Сга чейинки  жарым өткөргүчтүү термометрлер 	766	
1-35	30дан 70оСга, 70тен 120оСга чейинки жарым өткөргүчтүү термометрлер   	384	
1-36	3-разрддагы үлгүлүү лабораториялык айнек термометрлер 	207	
1-37	Жумушчу лабораториялык айнек термометрлер   	181	
1-38	Метастатикалык үлгүлүү айнек термометрлер 	447	
1-39	Метастатикалык жумушчу айнек термометрлер  	605	
1-40	Минустук  үлгүлүү айнек термометрлер 	935	
1-41	Минустук  жумушчу айнек термометрлер 	479	
1-42	0дон 300оСга чейинки техникалык  айнек термометрлер	46	
1-43	0дон 100оСга чейинки техникалык  айнек термометрлер  	47	
1-44	Ф-266 жана окшош  цифралык термометрлер	915	
1-45	100оСга чейинки ТТЦ жана ага окшош  цифралык термометрлер   	997	
1-46	300оСга чейинки ТТЦ жана ага окшош  цифралык термометрлер 	1600	
1-47	Электрдик, цифралык жана жумушчу жебелик термометрлер 	126	
1-48	Электроконтакттык термометрлер 	69	
1-49	Платиналык жана жез бөлүнбөс жумушчу каршылык термо түзүүчүлөр   	363	
1-50	2-разрддагы  (-200)оСдан 0оСга чейинки үлгүлүү платиналык каршылык термо түзүүчүлөр 	3554	
1-51	2,5 кгс/см^2га чейинки оор поршендик мановакуумметрлер    	831	
1-52	U-түрүндөгү суюктук мановакуумметрлер      	104	
1-53	ЭАМ жана ага окшош  электрондук  аралыктык манометрлер	104	
1-54	Гираларынын комплектиси 60 кг. дан жогору  2, 3 разрддагы оор поршендик манометрлер     	665	
1-55	Жүгүнү комплектиси 60 кг. га чейинки оор поршендик манометрлер       	518	
1-56	Кислороддук жана өзү жиберилүүчү манометрлер 	69	
1-57	ММН-240 жана окшош жантык түтүгү менен манометрлер    	311	
1-58	Унифицияланган чыгуусу менен  манометрлер     	249	
1-59	Өзгөчө жогорку кысымдуу манометрлер 	69	
1-60	0,15 жана 0,25 классындагы манометрлер, үлгүлүү вакуумметрлер 	333	
1-61	0,4 классындагы үлгүлүү манометрлер   	166	
1-62	Техникалык  манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер  	26	
1-63	Аралыктык башкаруусу менен 0,6 классындагы электрондук контролдук,  лабораториялык манометрлер  	35	
1-64	КВМ-250 жана ага окшош  компенсациялык винттик микроманометрлер	624	
1-65	“Сапфир” жана ага окшош басымды түзүүчүлөр; калориметрикалык бомба	624	
1-66	ИПДЦ жана ага окшош көп чектүү цифралык басымды түзүүчүлөр    	997	
1-67	ИПД жана ага окшош бир чектүү цифралык басымды түзүүчүлөр	498	
1-68	Сфигманометрлер  	35	
1-69	Электрдик чыгуучу белгиси менен фигманометрлер   	207	
1-70	Тягомерлер, тягонапоромерлер 	87	
1-71	УВПТны орнотуу	1161	
1-72	1 датчикке чыгымды эсептөө 	799	
1-73	ППР  Петров  прибору	374	
1-74	Ротаметрлер	86	
1-75	25 м3 /с. чейинки өнөр жайлык  газ эсептегичтер	265	
1-76	10 м3 /с. чейинки тиричиликтик  газ эсептегичтер 	196	
1-77	10 м3 /с. чейинки жана андан жогору тиричиликтик  газ эсептегичтер  	237	
1-78	Компрессиометрлер 	728	
1-79	«Multidata»  жана ага окшош жылуулук эсептегичтер; корректорлор	1332	
1-80	Үлгүлүү теңдегичтер 	2132	
1-81	Жумушчу деңгээл өлчөгүчтөр жана өзгөрүүлөрдү өлчөгүчтөр 	207	
1-82	РМ жумушчу деңээл өлчөгүчтөр  	888	
1-83	ОШО оор шакектик газ өлчөөчүлөрдү орнотуу  	12048	
1-84	Электроаспираторлор	728	
1-85	Суу эсептегичтерди текшерүү үчүн орнотуулар  	2132	
1-86	25 м3 /с. Жогору РГ өнөр жайлык жана башка газ эсептегичтер   	2317	
1-87	Тиричилик газ эсептегичтери үчүн үлгүлүү орнотмону текшерүү  	4442	
1-88	Өнөр жайлыкк газ эсептегичтери үчүн үлгүлүү орнотмону текшерүү   	5329	
Геометрикалык чоңдуктарды өлчөө	 	
 	Текшерилүүчү өлчөө каражаттары, ӨК типтери (мүнөздөмөлөрү)	 	
2-1	Тиштүү дөңгөлөктөр үчүн биениемерлер   	374	
2-2	Жантаймалар	26	
2-3	15тен 500 мм. ге чейинки брустар 	425	
2-4	Сайлуу  микрометрлерге коймолор	30	
2-5	Индикатордук тереңдикти өлчөөчүлөр	62	
2-6	1, 2-класстагы  0дон 100 мм. га чейинки микрометрдик тереңдикти өлчөөчүлөр 	50	
2-7	ц.д.  5''  оптическалык  бөлүүчү головкалар  	467	
2-8	ц.д.  60'' оптическалык  бөлүүчү головкалар    	249	
2-9	  Г-5М, ГС-5, ГС-58 гониометрлери	1038	
2-10	ДВЭ оптикалык тик узундукту өлчөгүчтөр    	207	
2-11	Оптикалык, индикатордук тиш өлчөгүчтөр	52	
2-12	Тиштүү дөңгөлөктөрдүн кыйшаюуусун өлчөгүчтөр	149	
2-13	ИРБ 0дөн 0,8 мм чейинки  рычагдык-тиштүү индикаторлор 	102	
2-14	ц.д.  0,0 01; 0,002 0дөн 1...2 мм чейинки  рычагдык-тиштүү индикаторлор    	156	
2-15	ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10 0, 1,2-класстагы 50 мм чейинки саат тибиндеги индикаторлор	47	
2-16	ИЧ-25, ИЧ-50,0,  1,2-класстагы 50 мм чейинки саат тибиндеги индикаторлор	95	
2-17	Тегиздикти өлчөө үчүн  ИФ-77 интерферометрлер	1038	
2-18	ИКПВ контактык интерферометрлер  	417	
2-19	КО-5, КО-10, КО-30 0дөн 360 градуска чейинки оптикалык  квадранттар 	384	
2-20	1 мм 5 баскычтан жогору модулу менен өлчөөчү тиштүү дөңгөлөктөр 	1662	
2-21	3-разрддагы үлгүлүү шакекчелер    	333	
2-22	4-разрддагы 200 мм чейинки (даана)  үлгүлүү  	249	
2-23	4, 5-класстагы 10дон...50 мм чейинки орнотмо шакекчелер  	95	
2-24	4, 5-класстагы 50дөн.250 мм чейинки орнотмо шакекчелер 	160	
2-25	3-разряддагы үлгүлүү ленталар  	229	
2-26	0дөн 1000 мм чейинки өлчөөчү метал сызгычтар   	15	
2-27	ЛС 0, 1 классындагы 80ден 500 мм чейинки лекалдык сызгычтар  	26	
2-28	ЛС 0, 1 классындагы 80ден 500 мм чейинки (3 кырлуу) лекалдык сызгычтар   	26	
2-29	ЛЧ 0, 1 классындагы 200дөн 500 мм чейинки лекалдык сызгычтар   	99	
2-30	ОС-800...1600 мм оптикалык сызгычтар  	873	
2-31	2-класстагы  400 мм чейинки (бир тарабы) бардык типтеги текшерүү сызгычтары 	141	
2-32	2-класстагы  400дөн 1000 мм чейинки бардык типтеги текшерүү сызгычтары  	237	
2-33	2-класстагы  1000 мм чейинки бардык типтеги текшерүү сызгычтары 	436	
2-34	ЛС, ЛСО синустук сызгычтар  	156	
2-35	Текстильдик полотнонун узундугун өлчөө үчүн машина	728	
2-36	Булгаары өлчөөчү машина	363	
2-37	ИЗМ-1, ИЗМ-2 оптика-механикалык өлчөөчү машина 	1245	
2-38	3, 4, 5-разряддагы 1000 мм узундук аягын өлчөө  	81	
2-39	3, 4, 5-разряддагы узундук аягын өлчөө     	30	
2-40	3, 3-разрддагы. 0дөн 1000 мм чейинки типтеги штрихтик узундугун өлчөө	171	
2-41	Жабуунун калыңдыгын өлчөөлөр 	624	
2-42	Меры  угловые  призматические  за  1 угол  3 разр.	39	
2-43	Меры  угловые  призматические тип 1-4  1 угол 4 разр.	15	
2-44	Меры  угловые  призматические тип 4 за 1 угол 1 разр.	291	
2-45	Меры  угловые  призматические тип 4 за 1 угол 3 разр.	115	
2-46	2-класстагы  200дөн 600 мм чейинки МТ, МЛ, МК, МЗ  микрометрлери  	32	
2-47	150дөн 600 мм чейинки жылмакай микрометрлерге орнотуулуучу өлчөгүчтөр   	52	
2-48	0дөн 200 мм чейинки МК, МТ, МГ, МЗ  микрометрлери 	30	
2-49	25ден 125 мм чейинки жылмакай микрометрлерге орнотуулуучу өлчөгүчтөр    	15	
2-50	0дөн 350 мм чейинки МВМ коюуму менен микрометрлер   	62	
2-51	Коюумдары менен микрометрлерге орнотуулуучу өлчөгүчтөр  	69	
2-52	ОМШ (даана) жөнгө салуу профили менен жылма эместикти өлчөөлөр    	769	
2-53	2-5 классындагы, 2, 3 разряддагы II, IV тибиндеги  штрихтик өлчөөлөр  	643	
2-54	3-разряддагы эвольвенттик өлчөөлөр (бир профиль үчүн)	1290	
2-55	3-разряддагы 1000 мм чейинки метр-компараторлор  	62	
2-56	Брустук жыгач метрлер 	7	
2-57	1ИПМ, 2ИПМ микаторлору	149	
2-58	МИИ-4 микроинтерферометрлер	873	
2-59	ц.д.  0,001...0,005 мм микрокаторлор 	229	
2-60	МР, МРИ рычагдык микрометрлер  	62	
2-61	МИС-II кош микроскоптор  	831	
2-62	Инструменталдык микроскоптор  , проекторлор  	363	
2-63	МПБ-2 санап бөлүү микроскоптору	175	
2-64	УИМ универсалдык  микроскоптору	665	
2-65	Миникаторлор	207	
2-66	НО5 Нивелирлери	1452	
2-67	Н3, Н10 Нивелирлери	1018	
2-68	Өлчөө бычактары	141	
2-69	Ченем өлчөгүчтөрү	156	
2-70	0,01 мм ц.д.  индикатордук ички өлчөгүчтөр	104	
2-71	0,001; 0,002 мм ц.д 104, 106, 109, 154, 155, 156 моделиндеги индикатордук ички өлчөгүчтөр	156	
2-72	50дөн 175 мм. га чейинки НМ ички өлчөгүчтөрү	249	
2-73	Нутрометры  микрометрические 75тен  2500 мм. га чейинки НМ микрометрикалык ички өлчөгүчтөрү	463	
2-74	2500дөн 6000 мм. га чейинки НМ микрометрдикк ички өлчөгүчтөрү	830	
2-75	Структуроскопия үчүн (бир үлгүсү үчүн) стандарттык үлгүлөр	436	
2-76	Салыштыруунун жылмакай эместигинин үлгүлөрү (даана)  	58	
2-77	Жумушчу миктрометр-объекттери	540	
2-78	ц.д.  0,0005 мм жана андан кем  П оптикаторлору	417	
2-79	ИКВ, ИКГ тик жана түз оптиметрлер     	207	
2-80	ПП-2К, ПХ-1, ПК-2 пропорционалдык жана тамырдык планиметрлер  	99	
2-81	ППР, ППК планиметрлер	235	
2-82	1-класстагы ПИ 60, ПИ 80, ПИ 100  жалпак айнек пластиналар (даана)	330	
2-83	1-класстагы ПИ 120 жалпак айнек пластиналар (даана)	417	
2-84	2-класстагы жалпак айнек пластиналар (даана)  	43	
2-85	ПМ жалпак паралелдүү айнек пластиналар    	47	
2-86	2,3-класстагы 1000 мм чейинки (чоң тарабы боюнча) текшерүү плиталары 	311	
2-87	0 кл. текшерүү плиталары  	1869	
2-88	0,1,2,3-класстагы 1000 мм чейинки текшерүү плиталары 	429	
2-89	Буюмдарды контролдоо үчүн приборлор  	188	
2-90	ППГ-2 өлчөө головкаларын текшерүү үчүн приборлор 	747	
2-91	ППИ-3, 4 индикаторлорун текшерүү үчүн приборлор    	831	
2-92	КПУ-3 бурчтук өлчөөлөрдү текшерүү үчүн приборлор    	249	
2-93	ДИП1 эки кординаттуу өлчөө приборлору    	1497	
2-94	276 мод. индуктивдүү кайра түзүчүсү менен көрсөтүүчү приборлор	935	
2-95	Механикалык тиш өлчөөчү универсалдуу приборлор	393	
2-96	ИР-200, ТА-450 электрондук  тиш өлчөөчү универсалдуу приборлор 	892	
2-97	ИЗО-I ички размерлерди өлчөө үчүн ыңгайлаштыруулар	188	
2-98	Сайдын орто диаметри үчүн зымдар жана роликтер (компл.)	41	
2-99	6 ПАО  Макс ийилүүнү өлчөгүчтөр  	81	
2-100	ПИ-25-, ПИ-400 өлчөө проекторлору	363	
2-101	252, 250, 201 мод. профилографтар-профилометрлер  	1766	
2-102	240, 253, 283, 296 мод. профилометрлер  	322	
2-103	РМ коюусу менен сай өлчөгүчтөр  	188	
2-104	Нивелирдик  жыгач рейкалар 	229	
2-105	2, 3-класстагы 1 м чейин өлчөөчү металл рулеткалар     	19	
2-106	Импорттук чыгарылыштагы өлчөө рулеткалар	37	
2-107	2, 3-класстагы 1 м жогору өлчөөчү металл рулеткалар 	52	
2-108	1 кл., 3 кл.  30дан 100 м чейинки өлчөөчү металл рулеткалар 	77	
2-109	1-кл. өлчөөчү металл рулеткалар 	97	
2-110	100 мм чейинки СР эсептегич түзүлүшү менен скобалар 	30	
2-111	100 мм тартып СР эсептегич түзүлүшү менен скобалар	52	
2-112	150дөн 400 мм чейинки С-1, С-4, Ш-1, Ш-3, ШМ-1, ШМ-4  стойкалар жана  штативдер	62	
2-113	ц.д. 2'' ден ашык бөлүүчү оптикалык столдор    	1245	
2-114	Өлчөө столдору	850	
2-115	Индикатордук калыңдыкты өлчөөчүлөр жана   дубал өлчөөгүчтөр  	69	
2-116	МТ-27, МИП-10, МТ-30,МТ-41, МТ-40НЦ калыңдыкты өлчөөчүлөр	769	
2-117	ИТП-1, МТА-2  калыңдыкты өлчөөчүлөр  	249	
2-118	0дөн 180 град.чейинки оптикалык бурч өлчөгүчтөр    	30	
2-119	1, 2, 3, 4 тибиндеги   0дөн 360 град. чейинки нониусу менен бурч өлчөгүчтөр    	30	
2-120	текшерүүчү бардык типтердеги угольниктер 	23	
2-121	400 мм чейинки  үлгүлүү бир бурчту текшерүүчү угольниктер	207	
2-122	Рамалык жана брустук деңгээлдер  	126	
2-123	20 '', «Микрадка» чейинки микрометрикалык  берүүсү менен деңгээлдер    	222	
2-124	Булгаары өлчөөчү шаблондор	104	
2-125	Жол контролдук шаблондор  	39	
2-126	Радиустук, сайлык шаблондор (даана)	19	
2-127	0дөн  400 мм чейинки ШГ штанген тереңдикти өлчөгүчтөр 	43	
2-128	ШЗ-18, ШЗ-36 штанген тиш өлчөгүчтөр  	66	
2-129	0дөн  2500 мм чейинки штангенрейсмассалар	50	
2-130	ШЦ-1,2, 3 штангенциркулдар  	50	
2-131	1000ден 3000 мм чейинки ШЦ-3 штангенциркулдар	126	
2-132	Щуптар (1 даана үчүн)	26	
2-133	Эвольвентомерлер	997	
2-134	Экзаменаторлор  130	1371	
2-135	Меры  установочные  к    микрометрикалык ички өлчөөлөргө карата белгиенүүчү өлчөөлөр	206	
2-136	Жылмакай калибирлер (бир тарабы үчүн)	37	
2-137	Мусл өлчөгүчү (4 бурч)	850	
2-138	Атайы щуп	19	
2-139	Шуптарды текшерүү үчүн столчо	30	
2-141	Плиталарды, угольниктерди, текшерүү сызгычтарын текшерүү үчүн ылайыкташтыруу	249	
2-142	Текшерүү, белгилөө призмалары	621	
2-143	ППМ-600 жылмакай микрометрлердин жумушчу жондомосунун параллелдигин текшерүү үчүн прибор  	218	
2-144	Метроштоктор	134	
2-145	Контролдук сито	265	
2-146	Журавлевдун прибору	162	
2-147	Эритменин коюулугун текшерүү үчүн прибор	356	
2-148	Конус	445	
2-149	Айнек калибрлер  	104	
2-150	Темир жол калибрлери (1 өлчөм)	177	
2-151	Очколордун параметрлерин өлчөө үчүн сызгычтар  	72	
 Механикалык чоңдуктарды өлчөө	 	
 	Текшерилүүчү өлчөө каражаттары, ӨК типтери (мүнөздөмөлөрү)	 	
3-1	5000 л  чейинки  калибрленген  автоцистерналар	583	
3-2	5000ден 10000 л  чейинки  калибрленген  автоцистерналар  	706	
3-3	10000 л  тартып  калибрленген  автоцистерналар  	1080	
3-4	50 кг чейинки атоматташтырылган жана жарым автоматташтырылган таразалар   	166	
3-5	50 кг. дан 500 кг чейинки атоматташтырылган жана жарым автоматташтырылган таразалар     	249	
3-6	10 тоннага чейинки  автомобилдик таразалар 	712	
3-7	25 тоннага чейинки  автомобилдик таразалар  	831	
3-8	30 тоннага чейинки  автомобилдик таразалар	950	
3-9	100 тоннага чейинки  автомобилдик таразалар  	1404	
3-10	Вагондук таразалар  	1080	
3-11	Гидростатикалык таразалар	102	
3-12	500 кг чейинки таразалар жана таразалык дозаторлор  	505	
3-13	500 кг жогору таразалар жана таразалык    	606	
3-14	3-класстагы лаборатордук таразалар  	181	
3-15	ВЛКТ, ВЛК лаборатордук төрт чарчы таразалар   	110	
3-16	4-класстагы лаборотордук тең ийиндүү таразалар (орто класстагы) 	37	
3-17	1,2-класстагы лаборотордук тең ийиндүү таразалар (атайы класстагы)	363	
3-18	20 кг чейинки кадимки стол таразалары    	23	
3-20	1, 2-разр. үлгүлүү таразалар	344	
3-21	3, 4-разр. үлгүлүү таразалар 	311	
3-21	20 кг чейинки циферблаттык стол таразалары   	119	
3-22	Жогорку тактыктагы үлгүлүү таразалар, ИДК	483	
3-23	Ар бир илгич үчүн НРО-5-4  разъездик  үлгүлүү таразалар 	116	
3-24	5 тн чейинки рычагдык (электрондук, торциондук)таразалар 	185	
3-25	5 тн жогору  рычагдык таразалар 	464	
3-26	1000 г чейинки лаборатордук  электрондук таразалар 	403	
3-27	200 г чейинки лаборатордук  электрондук таразалар   	505	
3-28	25 г чейинки лаборатордук  электрондук таразалар   	606	
3-29	5 г чейинки лаборатордук  электрондук таразалар   	706	
3-30	60 г чейинки лаборатордук  электрондук таразалар  	606	
3-31	Буралма, торсиондук таразалар	206	
3-32	Электрондук соода таразалары	229	
3-33	4-разр. 20 кг жогору гиралар(кг)  	81	
3-34	4-разр.  4-кл.  20 кг чейинки гиралар (кг)  	18	
3-35	5, 6-кл. гиралар	4	
3-36	2-кл. 2-разр .  салыштырып текшерүү ыкмасы менен гиралар	41	
3-37	3-кл. 3-разр.Гири салыштырып текшерүү ыкмасы менен гиралар	30	
3-38	Граммометрлер	50	
3-39	500 кг чейинки жалпы арналыштагы  пружиналык  динамометрлер	76	
3-40	5 т.с чейинки жалпы арналыштагы  пружиналык  динамометрлер	224	
3-41	5 т.с чейинки чоюу, кысылуусу үлгүлүү динамометрлер	324	
3-42	50 т.с. чейин көрсөтүүчү жалпы арналыштагы динамометрлер 	464	
3-43	200 т.с. үлгүлүү динмометрлер	908	
3-44	50 т.с. чейинки  эталондук (кысуу) динамометрлер 	679	
3-45	100 т.с. чейинки эталондук (чоюу) динамометрлер   	525	
3-46	5 т.с универсалдуу динамометрлер	636	
3-47	Номерндик жана салмактык квадранттар	104	
3-48	Динаметрикалык ачкычтар	104	
3-49	Маятниктик  копралар	311	
3-50	Май таркатуучу колонкалар	302	
3-51	Отун таркатуучу колонкалар	203	
3-52	I разр. 10 л чейинки үлгүлүү өлчөгүчтөр  	302	
3-53	I разр.  10 л. дан 20 л чейинки салмактык метод менен үлгүлүү өлчөгүчтөр 	403	
3-54	2-разряддагы 20 литрге чейинки көлөмдүк эталондук өлчөгүчтөр	490	
3-55	2-разряддагы 200 литрге чейинки көлөмдүк эталондук өлчөгүчтөр  	770	
3-56	2-разр. жана 100 л чейинки үлгүлүү өлчөгүчтөр    	344	
3-57	2-разр. жана 500 л чейинки техникалык өлчөгүчтөр     	464	
3-58	500дөн 2500 л чейинки техникалык өлчөгүчтөр 	728	
3-59	2500дөн 10000 л чейинки техникалык жана шкалалык өлчөгүчтөр 	1452	
3-60	10000 л жогору техникалык жана шкалалык өлчөгүчтөр    	1818	
3-61	Бир диапазондуу сыноо машиналары  	505	
3-62	Көп диапазондуу универсалдуу сыноо машиналары   	808	
3-63	Кагаз үчүн жарылма машиналар  	403	
3-64	100 т.с. жогору  гидравлическалык пресстер  (ПС4-125) 	808	
3-65	100 т.с. чейинки гидравикалык пресстер 	403	
3-66	Бринели, Роквелли боюнча бекемдик приборлору    	81	
3-71	Виккерси, Шору боюнча бекемдик приборлору 	102	
3-68	Универсалдуу бекемдик приборлору	134	
3-69	Жумушчу пуркилер	93	
3-70	Механикалык  спидометрлер	61	
3-71	Электрдик спидометрлер	72	
3-72	Строботахометрлер  	302	
3-73	Айлануулардын эсептегичтери  	104	
3-74	Мунайзаттар үчүн суюктуктун эсептегичтери  	1784	
3-75	Механикалык секундомерлер 	150	
3-76	Механикалык, сааттык, электрдик тахометрлер	130	
3-77	Стенддик, цифралык тахометрлер	403	
3-78	Тахографтар	302	
3-79	Тахометрдик  орнотмолор	1615	
3-80	5000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Көлөмдүк метод менен градирлөө	3695	
3-81	5000дөн 10000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Көлөмдүк метод менен градирлөө  	4273	
3-82	10000ден 25000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Көлөмдүк метод менен градирлөө   	6003	
3-83	25000дөн50000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Көлөмдүк метод менен градирлөө   	7149	
3-84	50000ден 75000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Көлөмдүк метод менен градирлөө 	8139	
3-85	5000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Көлөмдүк метод менен градирлөө	2670	
3-86	5000ден 10000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.    Геометриялык метод менен градирлөө 	3155	
3-87	10000ден 25000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Геометриялык метод менен градирлөө  	3637	
3-88	25000ден 50000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Геометриялык метод менен градирлөө     методом	4131	
3-89	50000ден 75000 л. чейинки  горизонталдык  цилиндрдик резервуарлар.  Геометриялык метод менен градирлөө   	4922	
3-90	100м³ чейинки геометриялык метод менен  болот тик  резервуарлар	4642	
3-91	300м³чейинки  геометриялык метод менен  болот тик  резервуарлар  	5423	
3-92	400м³чейинки  геометриялык метод менен  цилиндрдик тик  резервуарлар   	6132	
3-93	1000м³чейинки  геометриялык метод менен  болот тик  резервуарлар    	7242	
3-94	2000м³чейинки  геометриялык метод менен  болот тик  резервуарлар      	8073	
3-95	5000м³чейинки  геометриялык метод менен  болот тик  резервуарлар      	9191	
Электрдик  жана магниттик чоңдуктарды өлчөө	 	
 	Текшерилүүчү өлчөө каражаттары, ӨК типтери (мүнөздөмөлөрү)	 	
4-1	Ц4311, 12, 13, 17, 53, 54, 60 туруктуу жана өзгөрүлмө токтун ампервольтметрлери жана мультиметрлер	686	
4-2	М1140, 1109, 2007, 2018, 1108, 253 туруктуу токтун ампервольтметрлери 	374	
4-3	Н-314, 3140, 344 туруктуу жана өзгөрүлмө токтун көп чектүү өзү жазуучу ампервольтметрлери    	181	
4-4	Д553, Э5017 Э5013, Э5014 0,1-0,5 классындагы өзгөрлмү токтун ампервольтметрлери  жана д.у.с.	374	
4-5	М1105, М252, 2016 6 чекке чейинки  0,1-0,5  классындагы туруктуу токтун амперметрлери, вольтметрлери 	199	
4-6	Д 566,573, 5014, 5018, 5065 6 чекке чейинки  0,1-0,5  классындагы туруктуу жана өзгөрүлмө токтун амперметрлери, вольтметрлери, ваттметрлери    	540	
4-7	1-4-классдагы бир чектүү туруктуу жана өзгөрүлмө токтун амперметрлери, вольтметрлери, ваттметрлери      	19	
4-8	М502 0,1-0,5 классындагы 6 чектерден жогору туруктуу токтун амперметрлери, вольтметрлери, ваттметрлери   	417	
4-9	Н-30, 32, 33 туруктуу жана өзгөрүлмө токтун өзү жазуучу, бир-чектүү амперметрлери, вольтметрлери, ваттметрлери 	181	
4-10	К-507,АИТ, Р321, АТТ, К535 трасформаторлорун текшерүү үчүн аппараттар   	747	
4-11	1 жыштыктагы    конденсаторлордун  блоктору  	311	
4-12	4 жыштыктагы    конденсаторлордун  блоктору   	1142	
4-13	ТБ текшерүү блоктору  	456	
4-14	ДЗФ,Д305, Д37, Ц301 1,0-4,0  классындагы жогорку жыштыктагы ваттметрлер 	207	
4-16	В2-22, В2-34,В2-35, Щ-301, 4308, 4313, 15, 16, Р386 универсалдуу цифралык вольтметрлер 	1559	
4-17	В2-34,В2-36, В2-27 дифференциалдык цифралык вольтметрлер    	1183	
4-18	Щ31, Ф30, С1202, С1206, С1212 жогорку тактыктагы цифралык вольтметрлер     	978	
4-19	Ф214-217, Ф20000-200 туруктуу жана өзгөрүлмө токтун цифралык вольтметрлер  	363	
4-20	Щ1413,Щ304, Щ1612, Щ4312, В2-20, Ф4834, 283, 736, 47  туруктуу токтун цифралык вольтметрлер	728	
4-21	В7-16А, В7-37,В7-27А, Щ1516, В7-38, Щ-300 100 кГц чейинки цифралык вольтметрлер  	1352	
4-22	В7-16, В7-18,В7-20, В7-23, В7-27, Ш-001, Ш-002, Ш-003, Ш-300, 68000, Т-480, Ф4800, В7-35, В7-22104, В7-36, В7-21, В7-21А универсалдуу  цифралык вольтметрлер	1080	
4-23	В7-40, В7-34А/1, В7-39, В7-34А, В7-86, В7-47 кеңири динамикалык жана жыштык диапазону менен универсалдуу  цифралык вольтметрлер   	2451	
4-24	В7-21, В7-21А универсалдуу  цифралык вольтметрлер    	1080	
4-26	Ф533, Ф534, Ф564, Ф5053 электрондук вольтметрлер  	624	
4-27	Ф563, Ф584, Ф5263, Ф506 электрондук койгучу менен вольтметрлер  э	1245	
4-28	В7-28-30 электрондук  цифралык  вольтметрлер  	2077	
4-29	М195 туруктуу токтун гальванометрлери     	160	
4-30	Ф5155/1 гистерезиметрлери  	831	
4-31	Ф5155/2 гистерезиметрлери  	1038	
4-32	Р3027 чыңалууну бөлүүчүлөр  	1038	
4-33	Р5/1, ДН1 чыңалууну бөлүүчүлөр     	150	
4-34	Р356,Р313, Р35 чыңалууну бөлүүчүлөр (калибровкасы менен) 	417	
4-35	ДНС-01 чыңалууну бөлүүчүлөр  	665	
4-36	Е7-8, ЕВ-4, Р5010, Р5030, Р5066, Р5079, ВМ509, ЦЕ-5002, Е7-11, Р5016 өзгөрүлмө токтун индуктивдүүлүгүн, сыйымдуулугун, көрүрөлөрүн өлчөгүчтөр  	1267	
4-37	Е7-4, Р577, Р556, Р589, Р566, Р591, Е7-9, МУПС өзгөрүлмө токтун индуктивдүүлүгүн, сыйымдуулугун, көрүрөлөрүн өлчөгүчтөр     	624	
4-38	Ш1-1,9  ЯРМ  с 1 датчиктүү магниттик  индукцияны өлчөгүчтөр  	1267	
4-39	Ш1-7, 8  ЭМ2-14,ЭМ2-20, ЭМЦ2-17, 21 магниттик  индукцияны өлчөгүчтөр     	1102	
4-40	ЭМЦ2-17, 21, Ш1-7, 8, ЭМЦ-20 магниттик  индукцияны өлчөгүчтөр (калибровкасы менен) 	1371	
4-41	ЭМ2-20, ЭМ2-14 магниттик  индукцияны өлчөгүчтөр (калибровкасы менен)   	2014	
4-42	В8-6, В8-7, В8-8 чыңалуунун туруксуздугун өлчөгүчтөр	1038	
4-43	М-417 фаза-нөл чынчырын  өлчөгүчтөр	291	
4-44	И93П электрдик заряддарды өлчөгүчтөр    	406	
4-45	И-01 имитатору  	207	
4-46	ТИ-12 кичи токтордун булактары  	6751	
4-47	ИОНА үлгүлүү чыңалуунун булактары    	562	
4-48	Б5-47, Б5-49, Б5-50 берүү булактары    	621	
4-49	ЕК1-6 Калибраторлору  	6751	
4-50	П4108 калибраторлору	1038	
4-51	П-327 калибраторлору    	2493	
4-52	П320, П321 калибраторлору	2906	
4-53	Дифференциалдык посттук токтун вольтметрлерин текшерүү үчүн приборлор (В1-12  тиби жана д.у.с.)	2285	
4-54	Дифференциалдык посттук токтун вольтметрлерин текшерүү үчүн приборлор  (В1-12  тиби жана д.у.с.)  	1559	
4-55	В1-18 калибраторлору	4986	
4-56	В1-19 Калибраторлору	3116	
4-57	Өлчөө каналдары	2389	
4-58	Магниттик талаанын өлчөө катушкалары   	915	
4-59	КИ-5, Р547 индуктивдүүлүк катушкалары 	91	
4-60	Р401, Р402, Р4011, Р4021, Р4033, Р4061, Р4023, Р4030, Р4012 3 разряддагы  каршылык катушкалары 	150	
4-61	Р310, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2, Р322 каршылык катушкалары   (ТКС аныктоочу)  	1142	
4-62	Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2  2, 3 разряддагы  каршылык катушкалары 	150	
4-63	Р4013, Р23, Р33, Р15, Р16,Р17, Р18, Р4010 жогорку омдук каршылык катушкалары   	188	
4-64	Д367, Э365 Киловаттметрлер, меговаттметрлер  	69	
4-65	1, 5 кл. 3 кВ  чейинки киловольтметрлер 	99	
4-66	0, 5 кл .3 кВ чейинки киловольтметрлер  	199	
4-67	С-196 30 кВ чейинки киловольтметрлер  	717	
4-68	С-100 100 кВ чейинки киловольтметрлер     	1559	
4-69	Ц-4501 ток өлчөөчү кыпчыгычтар	58	
4-70	НЭ  КНЭ1-А салыштырып текшерүү үчүн компараторлор	1869	
4-71	Р3003 чыңалуу компараторлору  	1869	
4-72	Р3017 чыңалуу компараторлору   	3116	
4-73	Р346, Р3015 каршылык компараторлору     	2077	
4-74	Щ68200, Щ68201 каршылык компараторлору    	1245	
4-75	Т-119 термоэлектрдик компараторлор   	1745	
4-76	К-50, К-505, К-540 өлчөө комплекттери  	384	
4-77	К-51, К-506, К-541 өлчөө комплекттери     	769	
4-78	Р533, Р535 туруктуу сыйымдуулуктун конденсаторлору     	166	
4-79	Р5000 өз ара индуктивдүүлүк  магазиндери    	1290	
4-80	Р5017 өз ара индуктивдүүлүк магазиндери 	1537	
4-81	Р513, Р544, Р5025 үлгүлүү сыйымдуулук магазиндери     	935	
4-82	Р-524, Р-561, Р-583, Р40107 эсептөөсү менен сыйымдуулук магазиндери (20 точка)  	300	
4-83	Р546, Р567 индуктивдүүлүкмагазиндери    	344	
4-84	Р5014 жогорку жыштыктагы индуктивдүүлүк магазиндери    	769	
4-85	Р-403, Р-404, Р-4041, Р-4042, Р-405, Р-407, Р-4075 каршылык магазиндери  	311	
4-86	Р4001, Р4002, Р4041, Р4042, Р4075 каршылык магазиндери     	728	
4-87	КСМ-4, 6, Р-33, МТТ-1 каршылык магазиндери 	123	
4-88	МСР-60, 63, Р-326, Р-327, Р-4830, Р-31 каршылык магазиндери     	393	
4-89	МСР-60, 63, Р326, Р327, Р4830, Р31, Р4831 үлгүлүү каршылык магазиндери  	728	
4-90	Р5018, Р5054 өзгөрүлмө токтун каршылык магазиндери     	353	
4-91	МС-05, 06, М-4100, М416, М-1101, М-1102 токту жерге киргизүүнүн мегаомметрлери  жана өлчөгүчтөр 	104	
4-92	Ф-415, Ф-4101, Ф-2, МОМ-4, 3  жана көп чектүү электрондук мегаомметрлер 	203	
4-93	Р5009, Р536 өз ара индуктивдүүлүктүн өлчөмдөрү (баштапкы аттестация)  	518	
4-94	Р5009, Р536 өз ара индуктивдүүлүктүн өлчөмдөрү (даана)  	261	
4-95	КДН, КДВ, КДУ 0272-2, Е1-7, Е1-13 бышыктык өлчөмдөрү (даана)  	665	
4-96	Р-597, Р-5050 сыйымдуулук өлчөмдөрү (даана)  	436	
4-97	КСД, КВД 1-разрддагы сыйымдуулук өлчөмдөрү (даана) 	747	
4-98	2-разрддагы сыйымдуулук өлчөмдөрү (даана)	307	
4-99	3-разрддагы сыйымдуулук өлчөмдөрү (даана)	153	
4-100	Р-596, Р-5101, Р-51015,Р-593, Р-0170-2 индуктивдүүлүк өлчөмдөрү (набор)  	2701	
4-101	КМЕ-11, 101 кичи сыйымдуулук өлчөмдөрү (даана) 	218	
4-102	Р-3045 коддук башкаруу каршылык өлчөмдөрү 	2493	
4-103	Р-3026 көп белгилүү каршылык өлчөмдөрү 	1682	
4-104	Р-4064, Р-4065, Р-466  өтмө жана ошол сыяктуу каршылык өлчөмдөрү 	873	
4-105	Р-4080, 83 өтмө жана ошол сыяктуу каршылык 	873	
4-106	Р334  кабельдик көпүрөлөр	291	
4-107	Р5016, Р5083, Е-7, Е-10, Е-11, Е-13, Е-8 өтмө токтук көпүрөлөрү	2057	
4-108	Р-525, Р-5026 жогорку вольттук өзгөрмө токтун көпүрөлөрү  	1516	
4-109	Р-3009 туруктуу токтун көпүрөлөрү 	2596	
4-110	Р-39 туруктуу токтун көпүрөлөрү 	1745	
4-111	Р-4053, Р-4060 туруктуу токтун көпүрөлөрү	581	
4-112	Р-329, МОД-61, МО-61, МОД-58, МОД-59, МТВ туруктуу токтун көпүрөлөрү 	509	
4-113	ММВ, МКМВ туруктуу токтун көпүрөлөрү	104	
4-114	Р-333 туруктуу токтун көпүрөлөрү жана д.у.с. 	188	
4-115	МО-62, 60 туруктуу токтун көпүрөлөрү жана д.у.с 	188	
4-116	Р-304 көпүрө-потенциометрлер 	406	
4-117	Р-341 нановольтмиллиамперметрлер 	790	
4-118	Щ30, Щ-34, Щ4300, Щ402 цифралык омметрлер 	363	
4-119	Ф415 омметрлер, миллиомметрлер, микроомметрлер 	207	
4-120	Р-380, Р-382, М-246 омметрлер, миллиомметрлер, микроомметрлер 	311	
4-121	Щ306 цифралык омметр 	1038	
4-122	К509 өзгөрмө токтун потенциометрлери  	1038	
4-123	Р-330 төмөнкү омдук потенциометрлери 	624	
4-124	Р355 туруктуу токтун потенциометрлери 	1452	
4-125	Р2/1, Р37, Р307, Р368 туруктуу токтун потенциометрлери 	353	
4-126	Р309, Р345, Р363, Р348 туруктуу токтун потенциометрлери 	728	
4-127	ПП-63 туруктуу токтун потенциометрлери 	417	
4-128	В9-1 чыңалууну түзүүчүлөр 	2285	
4-129	В1-9, 20,25 өзгөрүлмө токту текшерүү үчүн приборлор жана д.у.с. 	5817	
4-130	ПНС каршылыкта чыңалууну түзүүчүлөр   	518	
4-131	В1-27, В1-28 вольтметрлерин текшерүү үчүн приборлор 	10178	
4-132	Д552 бардык параметрлери боюнча сыноо приборлору	1433	
4-133	ПКП-4, ПКП-5 кабелдик көчмө приборлор    	954	
4-134	Ц4312, Ц4313, Ц57, Ц56 комбинирлеген приборлор (тесторлор)  	207	
4-135	Ц4310, Ц4311 цифралык комбинирлеген приборлор	1102	
4-136	Ц4310, 4311, Ц43267, ЦК4800, 4353 калибровкасы менен цифралык комбинирлеген приборлор	1642	
4-137	Р4833 өлчөөчү универсалдуу приборлор	809	
4-138	УПИП-60 өлчөөчү универсалдуу приборлор	498	
4-139	КК кошумча каршылыктар	35	
4-140	Ф443 кл.т. 0,01-0,1 өзгөрүлмө токтун электрондук эсептегичтери	728	
4-141	Счетчики  электроэнергии  СО-5, СО-И445, СО-2М2 индукциалык бир фазалык электр энергиясын эсептегичтер 	46	
4-142	СО-5, СО-И445, СО-И680 индукциалык өч фазалык электр энергиясын эсептегичтер	72	
4-143	Е6-16 тераомметрлери	185	
4-144	ПНТЭ-6, ПНТЭ-12, ПН чыңалуусун термо түзүүчүлөр (даана)	3323	
4-145	НОМ-6, 35,  ЗНОМ-36 чыңалуу трансформаторлору	130	
4-146	И510, И-50, НЛЛ-15,35 чыңалуу трансформаторлору	322	
4-147	НТМИ чыңалуу трансформаторлору	265	
4-148	ТК-20, 40 токтун трансформаторлору 	35	
4-149	2 обмоткалуу токтун трансформаторлору	46	
4-150	И-54, УТТ-5, УТТ-6М токтун трансформаторлору	146	
4-151	И-512, И-56, И509 токтун трансформаторлору	218	
4-152	У5-7, 9 күчөткүчтөрү	1952	
4-153	Р355 потенциометрлерге күчөткүчтөр	1060	
4-154	Р363 потенциометрлерге күчөткүчтөр	543	
4-155	В1-9, Я18-20, 22 приборуна күчөткүчтөр	1245	
4-156	У-102, 103 кубаттуулук күчөткүчтөрү	498	
4-157	У-401көпүрөлүк орнотмолор	1827	
4-158	У309, У-355, У-358, У-1134, УВПТ, ИСН-1 текшерүү орнотмолору	1827	
4-159	У300 текшерүү орнотмолору	1245	
4-160	УППУ-1, У3551 текшерүү орнотмолору	8933	
4-161	В1-26 текшерүү орнотмолору	5195	
4-162	УПУ-1М, УПУ-10 көзөө орнотмолору	333	
4-163	Ф-4085 көпүрөлөрүн текшерүү үчүн түзүлүштөр	706	
4-164	Д31, Д37, Д39, 578 фазометрлери	188	
4-165	Д5000, Д5043 фазометрлери	892	
4-166	Ф2-1, 4, 13,16, 26, Ф2-28, 34,Ф1-1,Р6 0, 2 кл. фазометрлери	892	
4-167	Ф441, 75ШСМ-02 75ШСМ шунттары	237	
4-168	Р357 шунттары	518	
4-169	Х488 шунттары	892	
4-170	Х488 3-разр. нормалдуу элементтер 	126	
4-171	Э303 нормалдуу элементтер	57	
4-172	Х485, НЭ-652, 3-разр. нормалдуу элементтер	126	
4-173	Х-482 2,3-разр. нормалдуу элементтер	602	
4-174	Элементы  нормальные  Жык эмес нормалдуу элементтер	57	
4-175	Токтун учу бириге калуусун өлчөгүчтөр 	1038	
4-176	ВАФ фаза көрсөткүчтөр	207	
4-177	Вольтамперфазоиндикаторлор	624	
4-178	Жогорку жыштыктардагы амперметрлер, вольтметрлер   	104	
4-179	Жогорку жыштыктардагы ваттметрлер, фазометрлер 	156	
4-180*	Счетчики электроэнергии индукционные однофазные в ЦРПУ	24	
4-181*	ЦРПУдагы үч фазалык индукциялык электр энергиясын эсептегичтер	28	
4-182*	ЦРПУдагы бир фазалык индукциялык электр энергиясын эсептегичтер  	42	
4-183*	ЦРПУдагы үч фазалык электрондук электр энергиясын эсептегичтер  	48	
4-184	1-кл. тактыктагы бир фазалык электр энергиясынын электрондук эсептегичтер 	261	
4-185	1-0,5 кл. тактыктагы бүч фазалык электр энергиясынын электрондук эсептегичтер  	305	
 	*-ЦРПУ менен келишим	 	
 	 Убакытты жана жыштыкты, радиотехникалык жана акустикалык чоңдуктарды өлчөө 	 	
 	 Текшерилүүчү өлчөө каражаттары, ӨК типтери (мүнөздөмөлөрү)	 	
5-1	ЯЗЧ-41, ЯЗЧ-42,ЯЗЧ-43, ЯЗЧ-45, ЯЗЧ-51, ЯЗЧ-72, ЯЗЧ-74 жыштык өлчөмдөрүнө карата сменалык блоктор	621	
5-2	Ф5093 эсептегичтеринин жыштыктарын бөлгүчтөр	581	
5-3	И2-17, И2-22,ДИНИР, ДИИВ, ДИИС, И2-23, И2-24, И2-25, И2-26,ИИВ, ИНИР убактылуу интервалдарды өлчөөчүлөр	1766	
5-4	П-133, П-157,П-157М, П-161, П-180 саттардын жүрүшүнүн параметрлерин өлчөөчүлөр	2496	
5-5	ППЧ-4, ППЧ-7,ППЧ-7М, П-90, П-151, П15М, ПКЧГ саттардын жүрүшүнүн параметрлерин өлчөөчүлөр	935	
5-6	Измерители  частоты  резонансные  Ч2-1, Ч2-2, Ч2-6,Ч2-6А, Ч2-7, Ч2-8, Ч2-9, Ч2-19, HF-605,"Крокус" резонанстык жыштыкты өлчөөчүлөр	249	
5-7	“Барьер-2М” кыймылдын ылдамдыгын өлчөөчүлөр	1038	
5-8	ИПП өтмө тоскоолдуктарды өлчөөчүлөр	1869	
5-9	Ч7-5, Ч7-9, Ч7-10, Ч7-12, Ч7-13, Ч7-15, ПК-66,ПК-50 эталондук жыштыктардын белгилеринин компараторлору-кабыл алуучулары, кварцтык синхронометрлер  	2389	
5-10	Ч7-37, Ч7-38, Ч7-39 компараторлору-кабыл алуучулары	4154	
5-11	Ч1-40, Ч1-50, Ч1-53,Ч1-69, Ч1-73, Ч1-74 прецезиялык жыштык өлчөмдөрү	12465	
5-12	ЭМС-53,ЭМС-54, Ф209 электрдик миллисекундомерлер	344	
5-13	П104, Ф260, Ф2060, Ф5007 убакытты белгилөөчүлөр	1018	
5-14	ПВ-52, ПВ-53, П-30,П14-2М, СЭЦ-100,  СЭЦ - 1000 электрдик секундомерлер    	87	
5-15	СТЦ-1,"Нева-1М" секундомер-таймерлер  	935	
5-16	Ч6-31, Ч6-71, Ч6-74, Ч6-58 жыштыктын синтезаторлору  	3740	
5-17	Ф588, СИ-204, СИ-206 импульстарынын эсептегичтери	456	
5-18	МХ хронометрлери	892	
5-19	АУПМЧ жыштыгын калыбына келтирүү орнотмолору	8620	
5-20	“Автохрон”, УПТВ радиосааттары	1142	
5-21	“Электроника-5”электрондук кол сааттары(1000 даана үчүн)	1785	
5-22	Ч6-2, Ч6-9, Ч6-10 жыштыкты көбөйтүүчүлөр	3740	
5-23	Ч3-3төн Ч3-67 чейинки, Ч3- 4Адан Ч3-47Ага чейинки,  Ф5035, Ф5311, Ф5034, Ф5080, Ф5137, Ф5041, Ф5264, Ф552А, Ф571, ТУР-3514, Ф576, РЧЗ-07,SDU-500,Ф532 электрондук-эсептик жыштык өлчөөчүлөр, смендик блоктор (базалык блок) менен жыштык өлчөөчүлөр	1041	
5-24	Ч3-7, Ф5043, СЧ-10, Ф433/3 стрелкалык жыштык өлчөөчүлөр	624	
5-25	Частотомеры  стрелочные  1, 5 кл. стрелкалык жыштык өлчөөчүлөр	104	
5-26	0,2; 0,4 кл. стрелкалык жыштык өлчөөчүлөр	153	
5-27	ВЧ  СКЧ-56, СК4-59, С4-74,С4-82, С4-60, С4-27, С4-45, С4-34 ИУ2-3, ЕТ-001  спектринин  анализаторлору	2701	
5-28	НЧ  С5-2, С5-3, С4-44, С4-48,С4-53, СК4-72, С4-77, С4-54, СК4-58, СК4-56, ЛЛС-V2, ТДА-5 спектринин  анализаторлору	2493	
5-29	Д1-13, Д1-13А, ВМ-577М, ОА бир жыштыгында  үлгүлүү аттестациялоо антеннюаторлору (ТК-11 пробниги),чыңалуу эквиваленти 	1869	
5-30	Я40-1100дөн  Я40-1104кө чейинки; Я40-1900, Я40-1901, Я40-2100, Я40-2900, ЯЧС-90,ЯЧС-91, ЯЧС-98, 2К11 төмөнкү жыштыктагы осциллографтарга карата смендик блоктор	621	
5-31	Я40-1700, Я40-1701, Я40-2700 стробоскоптикалык осциллографтарга карата смендик блоктор 	1245	
5-32	М3-28; М3-51ден М3-58ге чейинки кубаттуулукту сиңирип алуучу ваттметрлер	4986	
5-33	СВЧ  М3-1, М3-1А, М3-3А ваттметрлери  	1080	
5-34	СВЧ М3-39дан М3-42ге чейинки ваттметрлер	1516	
5-35	В3-24,В4-11, В3-49  диоддук  компенсациялык  вольтметрлер	853	
5-36	В3-24, В3-49, В4-11, В3-63 диоддук  компенсациялык  вольтметрлер (үлгүлүү) 	3530	
5-37	В4-12, В4-14 импульстук окшош вольтметрлер  	518	
5-38	В4-13, В4-17, В4-18, В4-20 импульстук цифралык вольтметрлер 	831	
5-39	В6-1ден В-10го чейинки; П-323, П-326/1, ТУР-237 селективдүү жана күчтөткүчтөрү селективдүү вольтметрлер    	1102	
5-40	Вольтметры  селективные  и  усилители  селективные STW-301, STW-401, SMW-6,5, SMW-8,5, SMV-11, MV-61, MV-62	3240	
5-41	 1000 Мгц   В3-2Ага чейинки, В3-3төн В3-59га чейинки; В3-15А, Ф584, Ф5053 электрондук окшош вольтметрлер	1142	
5-42	ВК7-3, ВК7-4, ВК7-7, ВУ-15, ВК7-15, ВК7-13, В7-26, В7-15, ВПУ-2, TР-1305, ВК7-9, В7-17,КварцV3, V1, V2 электрондук  универсалдуу  окшош  (ар бир негизги  шкала)  (эки  шкалада) вольтметрлер	1452	
5-43	  НЧ  Г3-7А, Г3-10дон Г3-121ге чейинки;  Г33-12, ГФ-0,5, ИГ-300,ЛИГ-60, ЕТ41Т/А, ЕТ-70Т/А, Ф562, ГС-300, 12ХJ 035, 12XJ 043, 12XJ 032, QV-704, 12ХGО32К,, QV-704,  12ХGО32К, Е2 генераторлор	831	
5-44	Г3-16, Г3-39, Г3-47 инфратөмөнкү жана төмөнкү жыштыктардын жогорку стабилдүү кварцтык генераторлору    	978	
5-45	Г3-53, Г3-105, Г3-103, Г3-110,  ЕТ-90Т/А, ЕТ-100Т/А,ЕТ-110А (с  ЕТ-110), GF-61, GF-62, Г3-122, Г5-35 жогорку стабилдүү кварцтык генераторлор 	2285	
5-46	Г4-37А, Г4-76А, от Г4-21 до Г4-176; ГК4-9А,  К-5 кубаттуулук калибраторлору менен өлчөө генераторлдоу	2701	
5-47	400 МГц  Г4-1А, Г4-18Ага чейинки, Г4-42ден Г4-154гө чейинки; Г4-65А,   ГСС-6,  TR0507  белгилердин генераторлору 	1869	
5-48	Г5-2А, Г5-6А,  Г5-6дан Г5-88ге чейинки, ГИ-1 импульстардын генератору	1452	
5-49	И1-7ден И1-10го чейинки импульстардын генераторлору	1475	
5-50	Г5-56, Г5-66,КПИ наносекунддук  диапазондун импульстарынын генераторлору	1662	
5-51	Г5-75, Г5-79 программалаштырылуучу  импульстардын генераторлору	2493	
5-52	И1-11, И1-14 сыноо импульстарынын генераторлору	2077	
5-53	И1-12, И1-15, ЯЧС-20А,ЯЧС-89 өзгөрүп туруу генераторлору	4571	
5-54	Г6-15тен Г6-34кө чейинки; ФИС-1 татаал формадагы белгилердин генераторлору	1452	
5-55	Г2-1, Г2-12, Г2-37, Г2-47, Г2-57, Г2-59 дүрүлдөө генераторлору	2909	
5-56	СВЧ  Г2-32, Г2-36, NC6108 дүрүлдөө генераторлору	3428	
5-57	Р2-52, Р2-53, Р2-54/4,Р2-57, Р2-60, Р2-61  панорамалык КСВН  өлчөгүчтөрү	1080	
5-58	Е9-3, Е9-4, Е9-5, Е9-5А,Е9-10, ЕЧ-7, ЕЧ-10, ЕЧ-11, ВМ-650, Е7-11, Е4-5А бекемдикти өлчөгүчтөр	935	
5-59	ИУ-6, ИУ-11, ИУ-60, ИУ-600, УУ-16, УУ-300, СИУ-300, МУ-307,М-21, М-307, ЕТ-41Т/V, ЕТ-70Т/V, ЕТ-90Т/V, ЕТ-100/V, ПКУ, 12ХV031-084, MV-211, ИУП-2, 5,ET-110/V псофометрлер деңгээлин өлчөгүчтөр	417	
5-60	КСВН  Р4-11, Р4-23, Р4-37, Р4-47, РК2-47, РК2-52ге берүүчү комплекстик коэффициентти өлчөгүчтөр	2180	
5-61	С2-23, ИМ-12 амплитуддук  модуляциянын коэффициентин өлчөгүчтөр	3118	
5-62	С2-2ден  С2-12ге чейинки амплитуддук  модуляциянын коэффициентин өлчөгүчтөр (базалык блок)  	769	
5-63	СК2-24 эсептеп чыгаруу амплитуддук  модуляциянын коэффициентин өлчөгүчтөр	2077	
5-64	С6-1ден С6-11ге чейинки; С8-8, ИНИ-6 линиялык эмес бурмалоолордун коэффициентин өлчөгүчтөр	624	
5-65	С6-12, СК6-13 линиялык эмес бурмалоолордун коэффициентин өлчөгүчтөр	2077	
5-66	С3-5, С3-21, СК3-26дан СК3-46га чейинки; С3-21А жыштык жана амплитуддук  модуляциянын коэффициентин өлчөгүчтөр	3118	
5-67	Р5-1А,Р5-5, Р5-8/1, Р5-9, Р5-10, TR-0809, П321, П324, TR-0608, TR-0850, Т-012, ОХ-820/1, ИК-2, ИПК, Р5-12 берүү линияларынын параметрлеринин өлчөгүчтөрү	747	
5-68	Л2-2, Л2-3, Л3-3, Л2-22, Л2-41, Л2-42, Л2-43,Л2-47, Л2-54, Л1-3, ЭИР, Л2-69, Л2-70, Л2-23 жарым өткөргүч приборлордун параметрлеринин өлчөгүчтөрү	1102	
5-69	КСП-80 калибратору	2285	
5-70	И1-17, И1-18 осциллографтардын калибраторлору	3118	
5-71	PF 101, 4220, 4330, 4230 05000, 05001, ПП-101А калибраторлор жана  пистонфондор  	166	
5-72	Магазины  затуханий- аттестация  на  одной  частоте М3-50, М3-600, ХА-720, ХА-725, М3-10-2, 12ХV080,12ХV081, ИРЗУ-16, ИПЗ-5, ТТ-4108/11, ИКТ-83 өчүп калуу магазиндери-бир жыштыкта аттестация	1869	
5-73	М3-22, М3-22А, Я2М-64 термистордук көпүрөлөр	1452	
5-74	С1-70, С1-74, С1-91,С1-122, СК1-110 сменалык блогу менен (базалык блок) көп функциялуу осциллографтар	1245	
5-75	С7-19 ылдымдуу осциллографтар	1662	
5-76	С1-40, С7-16,С7-17 стробоскопиялык осциллографтар	4364	
5-77	С1-7ден С1-101ге чейинки; С1-48Б, Н-605, Н3014, КАПП V2 1 каналдуу универсалдуу осциллографтар	831	
5-78	С1-55тен C1-127ге чейинки, Кварц V1,V2,V3 2 каналдуу универсалдуу осциллографтар	1452	
5-79	С1-69тан С1-126га чейинки; Ф4372 универсалдуу, көп каналдуу, төмөнкү омдук, кеңири тилкелүү осциллографтар, мультиметрлер	2493	
5-80	С8-13, С8-17, С9-7, С9-14 атайы жана эстеп калуучу осциллографтар	2077	
5-81	В9-10, В8-7, ФИ-16 чыңалууну түзүүчүлөр	1682	
5-82	АЧХ  ВЧ   Х1-7, Х1-7А,Х1-43, Х1-47, Х1-54, TR-0813 изилдөө үчүн приборлор	1352	
5-83	АЧХ  НЧ   Х1-1А,  Х1-3төн  Х1-76га чейинки изилдөө үчүн приборлор	2909	
5-84	ИСТ-1, ИСТ-2  электрдик тахометрлер	112	
5-85	ТСФУ, ТЭСА, 7-ТЭ, ЦАТ, ЦТ цифралык тахометрлер	624	
5-86	У2-  , У3-  , У4- өлчөө күчөткүчтөрү	954	
5-87	В1-4, В1-5,В1-8 вольтметрлерди текшерүү үчүн орнотмолор	1142	
5-88	В1-15, В1-16 вольтметрлерди текшерүү үчүн орнотмолор	4465	
5-89	Д1-3, Д1-9, Д1-1, Д1-14/1, ИП-2, Т-П1, Т-1, К-5 аттенюаторлорду текшерүү үчүн үлгүлүү орнотмолор	3118	
5-90	ДК1-12, ДК1-16, К3-4 аттенюаторлорду текшерүү үчүн үлгүлүү орнотмолор	4779	
5-91	УПС-4, КИ-12548 спидометрлерди текшерүү үчүн үлгүлүү орнотмолор	853	
5-92	УД-2-12, УК-14П,У10-П, УД-10УА, ДУК66ПМ, УД-11ПУ, УТ-93П ультра үндүү дефектоскоптор	2493	
5-93	УЗРВ, ДРК-1 ультра үндүү чыгымды өлчөгүчтөр	831	
5-94	РУМ көп каналдуу ультра үндүү чыгымды өлчөгүчтөр	1559	
5-95	УТ ультра үндүү калыңдыгын өлчөгүчтөр	1245	
5-96	1614, 1616, Ф 3-1 1/3  октавдык чыпклагычтар 	624	
5-97	OF 101, OF 201, 01016, 1612, 1613, 1620 октавдык чыпклагычтар	624	
5-98	01017 октавдык жана 1/3 октавдык чыпклагычтар	1869	
5-99	НЧ  NNB чыпкалагычтары	1662	
5-100	00014, Шум-1, 00024, ШМ-1, PSI-202, 00026 микрофону менен ЭД  жана  ДК  дүрүлдөөнү өлчөгүчтөр	1245	
5-101	00023 жалгаштырылган октавдык жана терц-октавдык чыпкалагычтары менен дүрүлдөөнү өлчөгүчтөр	3118	
5-102	Шумомеры  со  встроенными  октавными  фильтрами ВШВ-003, 00017, ИШВ-1, 2215, ШВИЛ-01 жалгаштырылган октавдык чыпкалагычтары менен дүрүлдөөнү өлчөгүчтөр	1869	
Физика-химиялык өлчөөлөр	 	
 	 Текшерилүүчү өлчөө каражаттары, ӨК типтери (мүнөздөмөлөрү)	 	
6-1	Жууп тазалоочусу жана кургатуучусу менен бардык типтеги ареометрлер	184	
6-2	Айнек капилярдык вискозиметрлер	1134	
6-3	Шарттуу илээшкичтиктеги вискозиметрлер	393	
6-4	Вискозиметрлерди текшерүү үчүн градуировкалык суюктуктар	2086	
6-5	ШИ тибиндеги газоанализаторлор-интерферометрлер	206	
6-6	Автомобильдердин иштетилген газдарынын газоанализаторлору жана түтүн өлчөгүчтөрү жана бир канал үчүн персоналдык газоанализаторлор	509	
6-7	Газоанализаторы, сигнализаторы  стационарные типа: ЩИТ, АГ, ТП, МН, ГЛ, СТМ, СВК, Токсгард; Ай-Транс стационардык типтеги газоанализаторлор, сигнализаторлор жана д.у.с.	830	
6-8	Абанын салыштырма нымдуулугунун гигрометрлери	1349	
6-9	“Байкал” кулонометрикалык тибиндеги  гигрометрлер  	1785	
6-10	Бардык типтердеги лаборатордук иономерлер	624	
6-11	Лаборатордук кондуктометрлер	1452	
6-12	Айнек, лаборотордук сыйымдуулук (1 омго) өлчөмдөрү, көлөмдүк метод менен	52	
6-13	Айнек, лаборотордук сыйымдуулук (1 омго) өлчөмдөрү, салмактык метод менен   	145	
6-14	Айнек, лаборотордук сыйымдуулук (2 омго) өлчөмдөрү, салмактык метод менен 	240	
6-15	Вольтамперометрикалык полярографтар, анализаторлор	1267	
6-16	Жабык тигилде мунай заттардын дүрт этип күйүп кетүү температурасын аныктоо үчүн приборлор 	741	
6-17	Бардык типтеги хроматографтар	1869	
6-18	Атомдук-абсорциондук, колориметрикалык, рентгенофлуоресценттик поляриметриеалык жана д.у.с. заттардын курамынын жана касиеттеринин анализаторлору (спектрофотметрлери)	1309	
6-19	Бардык типтеги диоптриметрлер	260	
6-20	Ю-116, Ю-117, Ю-жумушчу люксметрлер (юстиркалык)	747	
6-21	Бардык типтеги поляриметрлер, сахариметрлер	229	
6-22	ПКС-125, ПКС-250 полярископтор-поляриметрлер жана д.у.с.	330	
6-23	Аббе тибиндеги рефрактометрлер	363	
6-24	УФ  көрүнүп туруучу жана ИК  спектр жаатындагы спектрофотометрлер	1600	
6-25	Бардык типтеги жалын фотометрлер 	467	
6-26	КФК-3 тибиндеги лаборатордук фотоэлектроколориметрлер, биохимиялык анализаторлор, микропланшеттик фотометрлер, иммуноферменттик анализаторлор, коагулометрлер, микрофотометрлер, флуориметрлер, иод өлчөгүчтөр жана д.у.с.	935	
6-27	Фотоэлектроколориметры  лабораторные типа КФК-2 тибиндеги лаборатордук фотоэлектроколориметрлер	572	
6-28	Бир каналдык пипеткалык дозаторлор	311	
6-29	А-1-5 тибиндеги поршендик дозаторлор жана д.у.с.	311	
6-30	Жыгач влагомерлер	237	
6-31	Бензиндик кыймылдаткычы менен автомобилдерде иштетилгенден кийин тышка чыккан газдарда углерод кычкылынын камтылышын аныктоо  	108	
6-32	Дизел автомобилдеринде  иштетилгенден кийин тышка чыккан газдын түтүндүүлүгүн өлчөө  	152	
 	* 1 каналды текшерүү	 	
 	 Өлчөө каражаттарын жана метрологиялык жабдууларды юстировкалоо, 	 	
 	жөнгө салуу, техникалык тейлөө  	 	
 	 Текшерилүүчү өлчөө каражаттары, ӨК типтери (мүнөздөмөлөрү)	 	
 	Геометрикалык жана  механикалык чоңдуктарды өлчөө	 	
7-1	Циферблаттык стол таразалары. Жөнгө салуу, тууралоо, техникалык тейлөө	181	
 	Техникалык тейлөө, жөнгө салуу:	 	
7-2	2-кл. лаборатордук таразалар  	87	
7-3	3-кл. лаборатордук таразалар   	77	
7-4	4-кл. лаборатордук таразалар 	47	
7-5	2, 3-кл. гираларды туура келтирүү	54	
7-6	Май-куюу  колонкаларын жөнгө салуу  	242	
7-7	Микрометрикалык тереңдикти өлчөгүчтөр	46	
7-8	МГ, МК микрометрлери	46	
7-9	Тик, горизонталдык оптиметрлер (столдун учтарын жөнгө салуу)	162	
7-10	Өлчөө машиналары (учтарын жөнгө салуу)	150	
7-11	Профилометрлер (“0” орнотмосу)	150	
7-12	Угольниктер	41	
7-13	Булгары өлчөө шаблондору	80	
7-14	Радиустук шаблондор	15	
7-15	Сайлуу шаблондор	15	
7-16	Щуптар	15	
7-17	Штангенциркулдар	46	
7-18	Така сымал магнит  	57	
7-19	РН-10Ц 13 У, ВНЦ циферблаттык таразаларды техникалык тейлөө	240	
7-20	Рычагдык таразаларды техникалык тейлөө	464	
7-21	ВМП-150 медициналык таразаларды техникалык тейлөө	364	
7-22	ВМ-20 медициналык таразаларды техникалык тейлөө	562	
7-23	РП-25 ЦВ почтолук таразаларды техникалык тейлөө	436	
7-24	25 т. чейинки  автомобилдик таразаларды техникалык тейлөө	983	
7-25	25 т. жогору автомобилдик  таразаларды техникалык тейлөө	1122	
7-26	РН-10С, 13У, ВНЦ циферблаттык таразаларды техникалык тейлөө	240	
7-27	АВ8 циферблаттык гловкасы менен таразаларды техникалык тейлөө	493	
7-28	Дискреттик аракеттеги дозаторлорду техникалык тейлөө действия	1544	
 	АВВ-3,6 колдонуу менен резервуарларды градирлөө боюнча даярдык-жыйынтык иштер:	 	
7-29	10000 л. чейин	1272	
7-30	25000 л. чейин	1693	
7-31	50000 л. чейин	2772	
7-32	75000 л. чейин	3526	
7-33	ЭВМде таблицаларды эсептөө (таблицанын бир нускасын басуу)	533	
 	Жылуулук техникалык чоңдуктарды өлчөө	 	
7-34	Бардык типтеги суу эсептегичтерин техникалык тейлөө *	421	
7-35	ККМ бардык типтеги контролдук-кассалык машиналарын күбөлөндүрүү	280	
7-36	ККМ бардык типтеги контролдук-кассалык машиналарын техникалык тейлөө	162	
 	Электрдик жана магниттик чоңдуктарды өлчөө	 	
7-37	ПП-63 туруктуу тогунун потенциометри	445	
7-38	Электр энергиясынын бир фазалык жана үч фазалык индукциялык эсептегичтери. Техникалык тейлөө  	72	
7-39	Электр энергиясынын бир фазалык жана үч фазалык индукциялык эсептегичтери, оңдоо	88	
7-40	1 фазалык эсептегиятерди экспертизадан өткөрүү  	200	
7-41	3 фазалык эсептегиятерди экспертизадан өткөрүү 	229	
 	*Бул баалоо шарттуу өткөрүү диаметри 10дон 65 мм. ге чейинки суу эсептегичтерге жайылтылат.Суу эсептегичинин шарттуу өткөрүү диаметрин көбөйтүүдө  тариф –Ку=1,75ти кошуп алганда 80ден 100 мм. чейинки коэффициентке көбөйөт; -Ку=2,8ди кошуп алганда 100дөн 150 мм. чейинки коэффициентке көбөйөт 	 	
 	             Сыноо жабдууларын жана техникалык диагностика 	 	
 	                 каражаттарын аттестациялоо 	 	
 	ТДК аталыштары	 	
8-1	Карбюратордук кыймылдаткычтардын от алдыруу системаларын диагностикалоо үчүн стенд 	2669	
8-2	Автомобилдердин фараларынын жарыгын контролдоо жана жөнгө салуу үчүн приборлор	355	
8-3	Балансировкалоо станогу 	711	
8-4	Тормоздук стенд 	1780	
8-5	Автомобилдин башкарылуучу дөңгөлөктөрүн коюунун тууралыгын контролдоо үчүн стенд 	1780	
8-6	Дизелдик май аппаратурасын текшерүү үчүн стенд 	1936	
8-7	Жогорку басымдуу май насосторун сыноолорду жөнгө салуу үчүн стенд 	1615	
8-8	Стенд обкаточно-тормозной для Дизелдер үчүн тормоздук-сынап көрүү стенди	2303	
8-9	Контролдук-сыноо стенди	915	
8-10	КИУ-1 контролдук-сыноону орнотуу	1947	
8-11	Жүргүнчүлөр вагондорунун п/п блокторун текшерүү прибору 	538	
8-12	Жабдыктарды жана  триагелдерди сыноолор стенди	711	
8-13	Чайпалууларды токтотуучуларды сыноо стенди  	805	
8-14	Муфелдик электр печкалар	485	
8-15	ТИ-1М текстилдик материалдарынын жешилүүсүн сыноолор үчүн прибор   	374	
8-16	Термостаттар жана хладотермостаттар	347	
8-17	"В4", "В4М" тибиндеги нымдуулукту аныктоо үчүн приборлор	1008	
8-18	Кездеменин боегунун сүрүлүүгө туруктуулугун аныктоо үчүн прибор	66	
8-19	АСТ-73, АК-2 текстилдик кургатуу аппараты	420	
8-20	Шкаф Электрдик шкафтар жана тоңдуруу камералары	282	
8-21	Материалдардын тышынын сүрүлүүгө карата туруктуулугун аныктоо үчүн прибор 	468	
8-22	Материалдардын ийилүүдөгү туруктуулугун аныктоо үчүн приборлор 	327	
8-24	ММ-53М, МА-80, У-14/В, У-38, МПА-1М Мотовила	188	
8-26	ГС-М Гигростат	750	
8-27	ПЗС издин булгануусун аныктоо үчүн прибор	188	
8-28	КУ-500-2М круткомери	188	
8-29	FУ-16/В круткомери	562	
8-30	Прибор для испытания тканей на стойкость к истиранию по плоскости ИТ-3М, ИТ-3М-1 жалпактыгы боюнча кездеменин сүрүлүүгө карата туруктуулугун сыноо үчүн прибор	327	
8-31	МОК тышкы түрү боюнча жиптин классын аныктоо үчүн прибор	374	
8-32	Бүктөөдө кездеменин катуулугун аныктоо үчүн прибор	112	
8-33	ЖНЗ-0-2 бут кийимдин таманынын жана артынын катуулугун аныктоо үчүн прибор 	374	
8-34	Кездеменин сүрүлүүгө карата туруктуулугун аныктоо үчүн прибор	374	
8-35	Материалдардын чоюлуусун аныктоо үчүн прибор	750	
8-36	ПЖУ-12М булгарыларынын катуулугу жана созулуп калыбына келүүсү үчүн приборлор	282	
8-37	В ПТМ-2 аба өткөрүүсүн аныктоо үчүн приборлор	750	
8-38	Прибор для определения линейной плотности М-31 "Ланатесттер"сызыктык калыңдыгын аныктоо үчүн приборлор 	188	
8-39	РМ-3-1, РМ-30-1 жарылма машинасы 	282	
8-40	Машина разрывная FМ-27 электрондук жарылма машинасы	750	
8-41	УСХ, ФСХ тибиндеги чигиттүү пахтанын нымдуулугун аныктоо үчүн прибор	1120	
8-42	ЛПС-4 тибиндеги пахта буласынын сортун аныктоо үчүн прибор	420	
8-43	ЛКМ260 чигиттүү пахтанын булгангандыгын аныктоо үчүн прибор	561	
8-44	АХ тибиндеги пахта буласынын таштанды аралашмасын аныктоо үчүн прибор	1120	
8-45	ЗЛТ тибиндеги тамеки сырьосунун булгангандыгын аныктоо үчүн прибор	280	
8-46	ША ферменттелген тибиндеги тамеки сырьосунун ферменттелгендигин аныктоо үчүн прибор	561	
8-47	Метрологическая аттестация гидропоста с фиксированным руслом Жазып белгиленген багыттар менен гидропосторду метрологиялык аттестациялоо	315	
8-48	Лаборатордук центрифуга	334	
	
Метрологиялык иштер жана кызмат көрсөтүүлөр	

9-1	
Өлчөөлөрдү аткаруу методикаларын аттестациялоо	
3640	

9-2	
Өлчөө каражаттарынын (ӨК) жана стандарттуу үлгүлөрдүн (СҮ) типтерин бекитүү	
4760	

9-3	
ӨК (СҮ) бекитилген типке шайкештигине документтерди экспертизалоо	
3080	

9-4	
Сыноолордун натыйжаларын жана ӨК типтерин бекитүү жөнүндө сертификаттарды таануу	
1960	

9-5	
ӨКны метрологиялык аттестациялоо	
1400	

9-6	
«Өлчөө каражаттарын ишенип берүүчү» квалификациясын берүү менен ишенип берүүчүлөрдү аттестациялоо (күбөлүктүн наркысыз)	
420	

9-7	
Документтерди метрологиялык экспертизалоо	
4200	

9-8	
Чет өлкөдөн чыгарылган СҮнү колдонууга жол берүү	
1960	

9-9	
Өлчөө каражаттарын эл аралык ченемдерге ылайык калибровкалоо	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча	

9-9*	
Өлчөөнүн айкын эместигин эсептөө, эл аралык үлгүдөгү сертификаты толтуруу жана берүү	
1960	

9-9**	
Өлчөө каражаттарынын типтүү диапазонун жана табыштамачынын табыштамасы боюнча кошумча нокоттордукалибровкалоо	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

9-10	
Өлчөө каражаттарынын метрологиялык мүнөздөмөлөрүн аныктоо үчүн сыноону жүргүзүү	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

9-11	
Өлчөө каражаттарын эксперттик текшерүү	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

9-12	
Чарбалык объекттерде өндүрүштүн технологиялык параметрлерин автоматташтыруу жана башкаруусистемалары боюнча чогултулган контролдук-өлчөө аппаратурасын натуралык сыноо боюнча иш жана ишке-киргизүү-жөнгө салуу иштери 	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

9-13	
КИПиА каражаттарын, электр менен камсыз кылуусигнализациясын, эсептөө техникасын техникалык тейлөө жана оңдоо	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

9-14	
Автоматташтыруу жана сигнализация системалары боюнча долбоордук документацияны техникалык колдоо боюнча жумуштар	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

9-15	
Эталондук жабдууну, өлчөө каражаттарын жана ишенип берүүчүлөрдү текшерүүнү (аттестациялоону) жүргүзүү ордуна жеткирүү менен байланышкан иш	
иш жүзүндөгү эмгек чыгымы боюнча 	

Эскертүү:    * бир нокотту калибровкалоо
** Бул иштер Республикабызда биринчи жолу эл аралык талаптарбоюнчаиштеген жаңы лабораторияларды түзүүгө байланыштуу башталган. Убакыттын нормалары эл аралык аккредитациялоочу орган менен макулдашкандан кийин аныкталат.	

	Тарифтерге тиркеме.		
			
1. Ушул Тарифтерге бийик тоолуу шарттарда иш жүргүзүү жана кызмат көрсөтүү үчүн үстөк колдонулар, Нарын ЦИСМ – 33,2%.   	
2. Жарым-жартылай текшерүүгө жана көп функциялуу өлчөө каражаттарын текшерүүгө акы төлөө бул текшерүүнүн иш жүзүндөгү эмгекти көп талап кылуучулугун эске алуу менен бирдиктүү тариф боюнча белгилениши мүмкүн.  	
3. Тапшырыкчыны тез тейлөө (3 күнгө чейин), ошондой эле ӨК текшерүү план-графигине киргизилбеген текшерүү үчүн  50% үстөк колдонулат. Эгерде которуу аткаруучунун күнөөсү боюнча болсо, пландаштырылбаган мөөнөттө ӨК тейлөө үчүн 25% үстөк колдонулат.	
4. Тарифтер кошумча наркка салыкты (КНС) жана сатуудан салыкты (СС) эсепке албастан берилген.	
5. Эгерде бул позицияга киргизилген аларды текшерүүнүн методу, каражаттары жана эмгекти көп талап кылуучулугу бирдей болсо, тарифтин 2-графасында келтирилген текшерилүүчү өлчөө каражаттарынын (ӨК) тизмегинин позицияларына башкалар да, анын ичиндеөлчөө каражаттарынын жаңы типтери киргизүүгө тийиш.	
6. Мамлекеттик сыноолордун  натыйжаларын таануу боюнча иштерге акы төлөө жана чет өлкөлүк уюмдардын табыштамалары боюнча ӨК тибин бекитүү эл аралык макулдашууларга жана келишимдерге ылайык жүзөгө ашырылат. 	
7. Баалардын ушул прейскуранты менен каралбаган иштерди баалоо иш жүзүндөгү эмгек сарптоосу боюнча иштерди (кызмат көрсөтүүлөрдү) табыштамачылар менен келишимдердин негизинде жүргүзүлөт.