ИСПЫТАНИЯ  ПРОДУКЦИИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ	
 	Наименование операций	стоимость работ в сомах	
1	2	3	
1-1	Бумага туалетная ( 20 образцов)	 	
1-2	Масса бумаги	112	
1-3	Крепирование	139	
1-4	Разрущающее усилие в среднем по двум направлениям	139	
1-5	Впитываемая капиллярность в среднем по двум направлениям 	231	
1-6	Размеры (ширина рулончиков, внешний диаметр, внутр.диаметр)	139	
1-7	Вес рулончика	93	
1-8	 Замена линии перфорации 	93	
1-9	Концентрация водородных ионов в вытяжках из бумаги	297	
1-10	Влажность	370	
1-11	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей	 	
1-12	Тип бутылок	47	
1-13	Внутреннее гидростатистическое давление	278	
1-14	Водостойкость	297	
1-15	Термическая стойкость	278	
1-16	Вата медицинская	 	
1-17	Массовая доля жировых и воскообразных веществ	1316	
1-18	Реакция водной вытяжки	139	
1-19	Влажность	370	
1-20	Гигроскопичность	370	
1-21	Ватины холсто-прошивные	 	
1-22	Определение ширины и поверхностей плотности	93	
1-23	Химический состав волокна 	2224	
1-24	Декоративная косметика	 	
1-25	Массовая доля воды и летучих веществ	761	
1-26	Степень компактности в изделиях порошкообразных компактных 	28	
1-27	Массовая доля стеариново-кислого цинка или магния в изделиях порошкообразных и компактных	519	
1-28	Кислотное число	291	
1-29	Температура каплепадения	266	
1-30	Карбонильное число	427	
1-31	Жидкие парфюмерные изделия	 	
1-32	Концентрация водородных ионов в дезодорантах и лосьонах	139	
1-33	Массовая доля спирта в лосьонах косметических	612	
1-34	Стойкость запаха и прозрачность в изделиях парфюмерных жидких	231	
1-35	Жидкость для снятия лака	 	
1-36	Показатель преломления	93	
1-37	Зубная паста	 	
1-38	Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния	185	
1-39	Массовая доля глицерина	805	
1-40	Массовая доля суммы тяжелых металлов	1296	
1-41	Концентрация водородных ионов	222	
1-42	Зубной порошок	 	
1-43	Массовая доля углекислого магния и угле-кислого кальция, двууглекислого натрия	269	
1-44	Массовая доля общей щелочи	258	
1-45	Массовая доля влаги и летучих веществ	712	
1-46	Зубные щетки	 	
1-47	Внешний вид, размеры	185	
1-48	Прочность крепления кустов	112	
1-49	Игрушки детские:	 	
1-50	Игрушки металлические с декоративным покрытием	 	
1-51	Доступность кромок	47	
1-52	Острота кромок	231	
1-53	Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки, металлических  деталей	28	
1-54	Наличие защитного покрытия на кромках металлических деталей	22	
1-55	Доступность острых концов крепежных деталей	28	
1-56	Прочность  лакокрасных покрытий	93	
1-57	Определения выступов головки крепежных материалов	70	
1-58	Определение контроля доступности приводных механизмов	70	
1-59	Определение внешного вида и размера отверствий, щели в колесах игрушек, приводимых в движении непосредственно педалями	139	
1-60	Игрушки пластмассовые	 	
1-61	Доступность кромок	28	
1-62	Острота кромок	231	
1-63	Пожаробезопасность материалов для изготовлен.игрушки (кукла)	139	
1-64	Уровень запаха и привкуса в игрушках	389	
1-65	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек и действию слюны, пота и влажной обработке	420	
1-66	Выделение вредных веществ; выделение вредных элементов 	1324	
1-67	а) мышьяка	545	
1-68	б) барий	834	
1-69	в) кадмий	697	
1-70	г) хром	555	
1-71	д) свинец	697	
1-72	Определение прочности игрушки приводимой в действие ребенком и несущий на себе массу ребенка	182	
1-73	Определение устойчивочти игрушки приводимой в действие ребенком и несущий на себе массу ребенка	126	
1-74	Определение массы игрушки	28	
1-75	Определение срабатывания тормозного устройство игрушки с механическим или электрическим приводом	196	
1-76	Определение размеров игрушки и отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом	70	
1-77	Определение кинетической энергии снарядов в виде стрел	168	
1-78	Игрушки мягконабивные	 	
1-79	Прочность швов	278	
1-80	Пожаробезопасность	139	
1-81	Размер гранул набивных материалов	47	
1-82	Увеличение размера гранул наполнителей 	47	
1-83	Игрушки надувные для игры на воде	 	
1-84	Наличие невозвратных клапанов в надувных игрушках	28	
1-85	Герметичность надувных игрушек	47	
1-86	Прочность сварных швов надувных игрушек	47	
1-87	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек и действию слюны, пота и влажной обработке	420	
1-88	Острота кромок	47	
1-89	Изделия из дерева ДСП, ДВП	 	
1-90	Выделение вредных веществ в воздушную среду (формальдегида)	1324	
1-91	Водопоглащение, разбухание в ДСП	463	
1-92	Влажность ДСП	370	
1-93	Предел прочности при изгибе ДСП	231	
1-94	Плотность ДВП	185	
1-95	Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей или  шурупов из пласти или кромки	278	
1-96	Изделия майоликовые	 	
1-97	Вместимость изделий	47	
1-98	Водопоглащение	511	
1-99	Кислотостойкость глазури	203	
1-100	Выделение бора	722	
1-101	Выделение кадмия	555	
1-102	Определение свинца	741	
1-103	Изделия из декоративного стекла	 	
1-104	Водостойкость	527	
1-105	Кислотостойкость декоративного покрытия	185	
1-106	Термическая стойкость	278	
1-107	Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления	93	
1-108	Внешний вид	93	
1-109	Прочность закрепления декоративного покрытия	93	
1-110	Изделия из пластических масс	 	
1-111	Внешний вид, цвет	12	
1-112	Стойкость к горячей воде	93	
1-113	Химическая стойкость	231	
1-114	Миграция красителей	93	
1-115	Уровень запаха, выделение вредных веществ в модельную среду	1324	
1-116	Стойкость к загрязнению	37	
1-117	Герметичность	93	
1-118	Стойкость рисунка к истиранию в посуде из пластических масс	101	
1-119	Стойкость рисунка к моющим средствам в посуде из пластических масс	124	
1-120	Изделия сантехнические	 	
1-121	Химическая стойкость глазури	399	
1-122	Водопоглащение	511	
1-123	Термическая стойкость	954	
1-124	Изделия из фарфора и фаянса	 	
1-125	Выделение внутренней поверхностью изделия:	 	
1-126	кадмия	555	
1-127	свинца	555	
1-128	Термостойкость изделия из фаянса	278	
1-129	Термостойкость изделия из фарфора	672	
1-130	Водопоглощение изделий	511	
1-131	Кислотостойкость	203	
1-132	Картон и бумага	 	
1-133	Влажность	370	
1-134	Толщина	47	
1-135	Плотность	93	
1-136	Удельный объем	93	
1-137	Прочность на разрыв и удлинение при растяжении	139	
1-138	Сопротивление расслаиванию	278	
1-139	Капиллярная впитываемость	231	
1-140	Масса продукции площадью 1 м2	139	
1-141	Торцевое сжатие	185	
1-142	Выделение цинка и свинца из бумаги и картона	231	
1-143	Уровень запаха	93	
1-144	Клеенка столовая	 	
1-145	Уровень запаха, выделение вредных веществ в воздушную среду	1324	
1-146	Поверхностная плотность, масса	93	
1-147	Прочность окраски покрытия к мокрому трению	93	
1-148	Термослипание	278	
1-149	Внешний пороки	47	
1-150	Кожа искусственная	 	
1-151	Устойчивость к многократному изгибу	370	
1-152	Сопротивление раздиранию	203	
1-153	Прочность связи между слоями	203	
1-154	Термослипание	185	
1-155	Истираемость	185	
1-156	Толщина и масса 1 м2	139	
1-157	Морозоустойчивость в статистических условиях	185	
1-158	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве	231	
1-159	Время проницаемости массы бензина,керосина, нефти	93	
1-160	Кожа натуральная	 	
1-161	Устойчивость на растяжение	231	
1-162	Масса и линейные размеры	139	
1-163	Кондиционирование проб	278	
1-164	Толщина образцов и толщина кож в стандартной точке	93	
1-165	Устойчивость покрытия к мокрому трению	139	
1-166	Устойчивость к многократному изгибу	185	
1-167	Кожгалантерейные изделия	 	
1-168	Масса	47	
1-169	Прочность швов	278	
1-170	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней	231	
1-171	Кожсырье и овчина невыделанная	 	
1-172	Определение усола и массы	1019	
1-173	Определение компонентов консервирования	353	
1-174	Определение длины шерстяного покрова	185	
1-175	Содержание несвязанных жировых веществ в кожевенной ткани	1055	
1-176	Содержание окиси хрома в кожевой ткани	2837	
1-177	Содержание хлористого натрия	1574	
1-178	Колпачки алюминиевые с перфорацией	 	
1-179	Внешний вид, размеры	93	
1-180	Химическая стойкость лакового покрытия	139	
1-181	Химическая стойкость уплотнительных элементов	139	
1-182	Определение плотности укупорки колпачков	139	
1-183	Краски водно-дисперсионные	 	
1-184	Массовая доля нелетучих веществ	816	
1-185	рН краски	222	
1-186	Стойкость пленки к статическому воздействию воды	231	
1-187	Время высыхания до степени 3	231	
1-188	Крем для обуви	 	
1-189	Массовая доля нелетучих веществ	816	
1-190	Блеск и водостойкость пленки	112	
1-191	Крем косметический	 	
1-192	Массовая доля глицерина	805	
1-193	Массовая доля общей щелочи	185	
1-194	Концентрация водородных ионов	222	
1-195	Массовая доля воды и летучих веществ	881	
1-196	Определение суммы тяжелых металлов	2239	
1-197	Коллоидная стабильность эмульсии	139	
1-198	Термостабильность косметических эмульсий             	93	
1-199	Крышки металлические для стеклянных банок (20 образцов)	 	
1-200	Внешний вид	93	
1-201	Состояние наружной поверхности после испытаний в питьевой воде	139	
1-202	Состояние внутренней поверхности после испытаний в модельных средах:	 	
1-203	дистиллированная вода	139	
1-204	раствор хлористого натрия с массовой долей 3 %	149	
1-205	раствор винной кислоты с массовой долей 2 %	149	
1-206	раствор уксусной кислоты с массовой долей 3 %	149	
1-207	Лак для волос	 	
1-208	Время высыхания пленки лака	47	
1-209	Сухой остаток	463	
1-210	Лаки маникюрные	 	
1-211	Время высыхания и внешний вид	47	
1-212	Величина адгезии	47	
1-213	Лента клеевая на бумажной основе	 	
1-214	Масса клеевого слоя на 1 м 2 бумаги-основе	418	
1-215	Прочность связи между слоями /2 слоя/	231	
1-216	Выделение вредных химических веществ в воздушную среду формальдегида или дибутилфталата	1324	
1-217	Линолеум	 	
1-218	Изменение линейных размеров	278	
1-219	Разрущающее усилие в машинном направлении	185	
1-220	Влажность	370	
1-221	Выделение вредных веществ в модельную среду / дибутилфталата/	1324	
1-222	Мыло хозяйственное, туалетное твердое	 	
1-223	Массовая доля жирных кислот в хозяйственном мыле	1484	
1-224	Массовая доля свободной едкой щелочи  в хозяйственном мыле	307	
1-225	Массовая  доля неомыленного жира и неомыляемых веществ в мыле хозяйственном	2632	
1-226	Массовая доля примесей нерастворимых в воде в хозяйственном твердом мыле	712	
1-227	Массовая доля содопродуктов в твердом туалетном мыле	650	
1-228	Массовая доля свободной углекислой соды в хозяйственном мыле	315	
1-229	Массовая доля хлористого натрия в твердом туалетном  и хозяйственном мылах	418	
1-230	Нафталин	 	
1-231	Зольность	788	
1-233	Проба на маслянистость	47	
1-234	Обои	 	
1-235	Разрушающее усилие во влажном состоянии	326	
1-236	Прочность закрепления декоративного покрытия	139	
1-237	Обувь	 	
1-238	Прочность крепления деталей  низа	231	
1-239	Общая и остаточная деформация подноска и задника	231	
1-240	Прочность ниточных соединений деталей верха	120	
1-241	Прочность крепления каблука и набойки	185	
1-242	Гибкость	93	
1-243	Содержание натуральных синтетических и искусственных материалов в подкладке обуви	1484	
1-244	Овчины и шкуры выделанные	 	
1-245	Температура сваривания кожевенной ткани	278	
1-246	Определение рН водной вытяжки из кожевенной ткани	519	
1-247	Содержание несвязанных жировых веществ в кожевенной ткани	1055	
1-248	Устойчивость окраски волосяного покрова к сухому трению для окрашенных выделенных овчин	203	
1-249	Определение нагрузки при разрыве целой выделанной шкурки кролика	231	
1-250	Предел прочности кожевой ткани при растяжении для выделанных овчин	185	
1-251	Устойчивость окраски кожевой ткани в выделанных шкурах овчин к сухому трению	203	
1-252	Олифа	 	
1-253	Условная вязкость	280	
1-254	Кислотное число	370	
1-255	Отстой по объему	93	
1-256	Время высыхания до степени 3	185	
1-257	Массовая доля нелетучих веществ	816	
1-258	Определение прозрачности	47	
1-259	Определение золы	741	
1-260	Пакеты и мешки из полимерных материалов	 	
1-261	Прочность швов в мешках и пакетах	278	
1-262	Миграция красителя	93	
1-263	Стойкость мешков с ручками к нагрузке	139	
1-264	Разрывное усилие вварного шва для ручек из пленки	139	
1-265	Устойчивость окраски к истиранию	139	
1-266	Внешний вид, размеры, массы	231	
1-267	Разрывная нагрузка полоски ткани (в мешках)	185	
1-268	Герметичность сварных швов	139	
1-269	Уровень запаха, выделение вредных веществ (формальдегида) в модельную среду	1324	
1-270	Содержание металлической пыли	139	
1-271	Пластилин (7 цветов)	 	
1-272	Содержание растворимых в воде красителей 	193	
1-273	Концентрация водородных ионов 	326	
1-274	Содержание свинца	1285	
1-275	Содержание мышьяка	555	
1-276	Пленка из полимерных материалов, клеенка  столовая	 	
1-277	Толщина пленки	47	
1-278	Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлении	326	
1-279	Относительное удлинение при разрыве (продольное и поперечное направление)	139	
1-280	Уровень запаха и массовая доля вредных веществ (формальдегида), выделяющихся в  модельную среду	1324	
1-281	Плитка керамическая	 	
1-282	Водопоглощение	511	
1-283	Химическая стойкость глазури	326	
1-284	Внешний вид	511	
1-285	Прочность на изгиб	231	
1-286	Термическая стойкость	185	
1-287	Покрытия и изделия ковровые нетканные машинного способа производства	 	
1-288	Прочность закрепления ворса	139	
1-289	Массовая доля сырья	2224	
1-290	Массовая доля жира	1084	
1-291	Число ворсовых петель или пучков и высота ворса	278	
1-292	Влажность	370	
1-293	Выделение вредных химических веществ	1324	
1-294	Линейные размеры	93	
1-295	Поверхностная плотность	139	
1-296	Поверхностная плотность ворса	278	
1-297	Посуда металлическая	 	
1-298	Прочность сцепления лако-красочных, противопригорающих покрытий с основой	93	
1-299	Теплостойкость лако-красочных, силикатных эмалевых и противопригорающих покрытий	463	
1-300	Коррозионная стойкость силикатного покрытия в посуде стальной эмалированной	834	
1-301	Герметичность посуды	93	
1-302	Прочность крепления и жесткость арматуры / крепление ручек/	93	
1-303	Внешний вид	47	
1-304	Коррозионная стойкость в посуде из листового алюминия с планирующим покрытием и в посуде из коррозионной стали	307	
1-305	Коррозионная стойкость эмалевого силикатного покрытия в посуде из листового алюминия	353	
1-306	Химическая стойкость эмалевого покрытия в посуде чугунной эмалированной	326	
1-307	Коэффициент диффузного отражения белого эмалевого покрытия.                                         	278	
1-308	Массовая доля выделяемого элемента в модельную среду с эмалевым покрытием:	 	
1-309	бора	555	
1-310	хрома	555	
1-311	свинца	555	
1-312	меди	555	
1-313	мышьяка	555	
1-314	цинка	850	
1-315	кадмия	555	
1-316	никеля	555	
1-317	кобальт	555	
1-318	Термическая стойкость эмалевого покрытия	185	
1-319	Термическая стойкость эмалевого покрытия к тепловому удару	278	
1-320	Препараты для химической завивки	 	
1-321	Концентрация водородных ионов	185	
1-322	Пряжа	 	
1-323	Линейная плотность	418	
1-324	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве	278	
1-325	Число кручений и направления крутки	139	
1-326	Влажность и масса	370	
1-327	Физико-химические испытания на устойчивость см.раздел “Ткани”	1131	
1-328	Массовая доля жира	1084	
1-329	Химический состав пряжи	2224	
1-330	Пух, шерсть	 	
1-331	Содержание влаги в мытой шерсти	370	
1-332	Массовая доля остаточной свободной щелочи в мытой шерсти	278	
1-333	Длина штапеля шерсти	185	
1-334	Содержание подстриги, перхоти и растительных примесей в шерсти	231	
1-335	Массовая доля пуховых волокон в шерсти козьей немытой классированной	185	
1-336	Массовая доля растительных примесей в шерсти козьей	231	
1-337	Массовая доля пуха, состояние и процент выхода чистого волокна в пухе козьем	418	
1-338	Потери при обеспыливании	93	
1-339	Массовая доля выхода чистого волокна шерсти овечьей	463	
1-340	Растворители /646-648/	 	
1-341	Летучесть по этиловому эфиру	280	
1-342	Кислотное число	326	
1-343	Определение летучести уайт-спирита по ксилолу	420	
1-344	Ручки автоматические шариковые	 	
1-345	Прочность на изгиб в местах соединения при статических нагрузках	139	
1-346	Выступ наконечника пишущего узла в рабочем положении	93	
1-347	Прочность соединения корпусных деталей при приложении осевого усилия	93	
1-348	Снятие крышки с корпуса ручки со  стороны  наконечника пишущего узла	93	
1-349	Сера техническая	 	
1-350	Массовая доля серы в пересчете на сухое вещество, в т.ч:	 	
1-351	определение золы	834	
1-352	определение влаги	650	
1-353	определение массовой доли кислот	326	
1-354	определение органических веществ	928	
1-355	Сода кальцинированная техническая	 	
1-356	Массовая доля углекислого натрия	741	
1-357	Массовая доля потери при прокаливании	696	
1-358	Массовая доля хлоридов в пересчете на натрий хлористый	139	
1-359	Соски детские латексные	 	
1-360	Условная прочность при растяжении	185	
1-361	Относительное удлинение при разрыве	185	
1-362	Изменение условной прочности при растяжении после старения	278	
1-363	Запах и привкус водных вытяжек	149	
1-364	Спички	 	
1-365	Прочность посадки спичечной головки	148	
1-366	Тление соломки	19	
1-367	Длина и толщина спичек	84	
1-368	Размер спичечной головки	65	
1-369	Товары бытовой химии, средства моющие синтитические порошкообразные (СМС)	 	
1-370	Концентрация водородных ионов в СМС	222	
1-371	Содержание поверхностно-активных веществ в СМС 	2596	
1-372	Массовая доля влаги в СМС	555	
1-373	Содержание фосфорно-кислых солей в СМС 	862	
1-374	Моющяя способность  средств для мытья посуды	461	
1-375	Определение массовой доли активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединениях	322	
1-376	Определение массовой концентрации щелочных компонентов в отбеливающих средствах	322	
1-377	Тетради школьные (объем выборки 80шт)	 	
1-378	Внешний вид и размеры	148	
1-379	Толщина линий, образующих строку, клетку	93	
1-380	Расстояние скоб по сгибе листов	93	
1-381	Угол наклона косой линии	93	
1-382	Совпадение горизонтальных линий на разворотах	93	
1-383	Расстояние между станами, расчет количества станов	93	
1-384	Термосы бытовые и сосуды из стекла к ним	 	
1-385	Термическая устойчивость	139	
1-386	Термоизоляционные свойства	139	
1-387	Прочность укупоривания	139	
1-388	Ткани	 	
1-389	Определение линейных размеров и поверхностной плотности	112	
1-390	Определение числа нитей на 10 см	93	
1-391	Определение разрывных характеристик	231	
1-392	Стойкость к истиранию	278	
1-393	Прочность закрепления петельных нитей /махровые изделия/	112	
1-394	Определение воздухопроницаемости	185	
1-395	Изменение размеров после стирки и глажения	278	
1-396	Определение огнеупорных свойств	139	
1-397	Изменение размеров после мокрого глажения	185	
1-398	Определение раздирающей нагрузки	203	
1-399	Гигроскопичность и  водоотталкивающие свойства	326	
1-400	Устойчивость окраски к стиркам	326	
1-401	Устойчивость окраски к дистилированной воде	93	
1-402	Устойчивость окраски к “поту”	326	
1-403	Устойчивость окраски к глажению	93	
1-404	Устойчивость окраски к трению	112	
1-405	Изменение линейных размеров после замочки	326	
1-406	Устойчивость окраски к органическим растворителям	185	
1-407	Содержание химических волокон:	 	
1-408	полная раскладка,  или	2224	
1-409	х/б с синтетикой	1484	
1-410	Наличие аппретирующих веществ	2455	
1-411	Массовая доля жировых веществ	1084	
1-412	Наличие свободного формальдегида	1139	
1-413	Капиллярность /махровые изделия/	139	
1-414	Трикотаж	 	
1-415	Линейные размеры перекоса, число петельных рядов и петельных столбиков, длина нити в петле	231	
1-416	Разрывные характеристики и растяжи-мость при нагрузках меньше разрывных	185	
1-417	Устойчивость к истиранию	278	
1-418	Определение поверхностной плотности	185	
1-419	Влажности	185	
1-420	Массы	47	
1-421	Изменение линейных размеров после мокрой обработки	326	
1-422	Физико-химические испытания на устойчивость краски	1131	
1-423	Содержание химических волокон	2224	
1-424	Наличие аппретирующих веществ	2455	
1-425	Узлы пишущие /стержни/ 20 образцов	 	
1-426	Усилие удержания наконечника в трубке пишущего узла	93	
1-427	Просачивание пасты в местах соединений деталей узлов	185	
1-428	Хлопковое волокно	 	
1-429	Пороки и сорные примеси	278	
1-430	Влажность	278	
1-431	Чулочно-носочные изделия (не менее 6 пар)	 	
1-432	Частота строчки шва	93	
1-433	Коэффициент толщины шва	231	
1-434	Физико-химические испытания на устойчивость окраски см. раздел “ткани”	1131	
1-435	Шампуни на основе СПАВ	 	
1-436	Массовая доля сухого вещества	853	
1-437	Концентрация водородных ионов	222	
1-438	Массовая доля хлоридов	326	
1-439	Шпагаты (10 бабин)	 	
1-440	Определение линейной плотности	93	
1-441	Разрывная нагрузка	326	
1-442	Удлинение при разрыве	231	
1-443	Количество нитей в шпагате	47	
1-444	Крутка	93	
1-445	Ориентировочный диаметр	93	
1-446	Допускаемое отклонение по линейной плотности	93	
1-447	Влажность	370	
1-448	Эмали, лаки	 	
1-449	Массовая доля нелетучих веществ	816	
1-450	Условная вязкость	280	
1-451	Время высыхания до степени 3	231	
1-452	массовая доля пленкообразующих веществ	918	
1-453	массовая доля летучих веществ	816	
1-454	стойкость к статическому воздействию жидкости	231	
1-455	адгезия	93	
1-456	Ацетон	 	
1-457	массовая доля ацетона	231	
1-458	плотность	112	
1-459	массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту	213	
1-460	Моющий раствор на основе хлоросодержащих растворителей	 	
1-461	оптическая плотность	203	
1-462	кислотное число	166	
1-463	наличие противомольной обработки	185	
1-464	Водный раствор после ополаскивания белья	 	
1-465	Наличие щелочи	93	
1-466	Наличие аниоактивного вещества	93	
1-467	Пластмассы ячеистые и эластичные	 	
1-468	разрушающее напряжение при растяжении	231	
1-469	относительное удлинение при разрыве	231	
1-470	определение кажущейся плотности	185	
1-471	относительная остаточная деформация при сжатии	326	
1-472	Мешки джутовые, кенафные, пеньковые и из смеси этих волокон в различных сочетаниях	 	
1-473	массовая доля костры	229	
1-474	массовая доля ворса	231	
1-475	Гель косметический хитозановый	 	
1-476	Концентрация водородных лаков	185	
1-477	Кислотное число	157	
1-478	Спирт этиловый технический	 	
1-479	Массовая концентрация кислот	130	
1-480	Массовая концентрация сложных эфиров	555	
1-481	Массовая доля концентрации альдегидов	130	
1-482	Концентрация метилового спирта	326	
1-483	Массовая концентрация сухого остатка	788	
1-484	Массовая концентрация фурору рола	93	
1-485	Массовая доля щелочи 	149	
1-486	Дисперсия поливинилацетатнаягомонолимерная грубодисперсная	 	
1-487	Массовая доля сухого остатка	326	
1-488	Показатель концентрации водородных ионов	120	
1-489	Масло из плодовых косточек и орехов миндаля	 	
1-490	Перекисное число	342	
1-491	Влага и летучие вещества	536	
1-492	Содержание мыла	93	
1-493	Кислотное число	203	
1-494	Массовая доля фосфоросодержащих  веществ	1372	
1-495	Хлопок- волокно	 	
1-496	Метод определения зрелости	116	
1-497	Метод определения удельной разрывной нагрузки	105	
1-498	Метод определения длины волокон	431	
1-499	Метод определения линейной плотности и показателя микронейра	233	
1-500	Метод определения влажности	237	
1-501	Метод определения пороков и сорных примесей	197	
1-502	Кондиционирование образцов:	 	
1-503	обуви	463	
1-504	ткани, трикотажа и т.п.	294	
1-505	изделия из полимерных материалов	237	
1-506	средств гигиенических бумажных	139	
1-507	Определение массовой доли свинца в парфюмерно-косметической продукции	1302	
1-508	Оформление протокола испытаний для всех видов продукции	179	

Испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции	
 	Наименование операций	Стоимость работ в сомах	
1	2	 	
 	Определение солей токсичных элементов	 	
2.1	Свинец	697	
2.2	Кадмий	697	
2.3	Медь	697	
2.4	Цинк 	697	
2.5	Мышьяк	545	
2.6	Ртуть	697	
2.7	Железа	362	
2.8	Олова	536	
2.9	Определение содержания пестицидов:	 	
2.10	фосфорорганических	601	
2.11	хлорорганических 	946	
2.12	Определение содержания микотоксинов	722	
2.13	Определение физико-химических  показателей	 	
2.14	Хлеб: 	 	
2.15	Влажность мякиша	280	
2.16	Кислотность мякиша	146	
2.17	Хлебобулочные изделия:	 	
2.18	Массовая доля жира	160	
2.19	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	240	
2.20	Сахар – песок:	 	
2.21	Массовая доля сахарозы	490	
2.22	Массовая доля влаги и сухих веществ	367	
2.23	Изделия кондитерские сахаристые:	 	
2.24	Массовая доля влаги	160	
2.25	Массовая доля редуцирующих веществ 	482	
2.26	Изделия кондитерские мучные:	 	
2.27	Массовая доля жира и  влаги	320	
2.28	Массовая доля  сахара	320	
2.29	Общественное питание,  кулинарная продукция:	 	
2.30	Массовая доля сухих веществ 	162	
2.31	Массовая доля поваренной соли	120	
2.32	Массовая доля влаги	119	
2.33	Жиры, масла растительные, продукция переработки растительных масел                                        	 	
2.34	Кислотное число	159	
2.35	Перекисное число	239	
2.36	Влажность	162	
2.37	Продукция консервной, овощесушильной промышленности, переработки плодов и овощей  	 	
2.38	 Массовая доля влаги	348	
2.39	Массовая доля нитритов	478	
2.40	 Массовая доля нитратов	478	
2.41	Продукция вино-водочной и спиртовой промышленности: 	 	
2.42	Массовая концентрация сахара	173	
2.43	Массовая концентрация титруемых кислот	173	
2.44	Содержание свободной и общей сернистой кислоты	173	
2.45	Массовая доля этилового спирта	124	
2.46	Массовая концентрация сложных эфиров 	81	
2.47	Объемная доля метилового спирта	168	
2.48	Массовая концентрация альдегидов	168	
2.49	Щелочность	41	
2.50	Массовая концентрация сивушного масла	139	
2.51	Коньячная и ликероводочная продукция:	 	
2.52	Объемная доля этилового спирта	210	
2.53	Массовая концентрация сахаров	210	
2.54	Определение железа	221	
2.55	Пиво: 	 	
2.56	Содержание спирта	280	
2.57	Кислотность 	182	
2.58	Содержание двуокиси углерода 	179	
2.59	Напитки безалкогольные:	 	
2.60	Массовая доля сухих веществ	120	
2.61	Двуокись углерода	120	
2.62	Минеральные воды лечебные, лечебно-столовые:	 	
2.63	 Массовая концентрация: 	 	
2.64	-         Нитрит -ионов	160	
2.65	-         Нитрат -ионов	320	
2.66	-         Двуокиси углерода	283	
2.67	           Сульфаты -ионов	641	
2.68	-         Хлорид -ионов	160	
2.69	Перманганатная окисляемость	320	
2.70	Массовая концентрация йод –ионов	320	
2.71	Сухой остаток	160	
2.72	Жесткость	160	
2.73	Водородный показатель- рН	40	
2.74	Концентраты пищевые:	 	
2.75	Массовая доля влаги	406	
2.76	Массовая доля жира	768	
2.77	Кофе, напитки кофейные, какао:	 	
2.78	Массовая доля экстрактивных веществ	162	
2.79	Массовая доля кофеина 	320	
2.80	Массовая доля  влаги	160	
2.81	Чай:	 	
2.82	Массовая доля влаги	160	
2.83	Металломагнитные примеси 	160	
2.84	Водорастворимые экстрактивные вещества	322	
2.85	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности:	 	
2.86	Влажность	160	
2.87	Массовая доля нитрата	320	
2.88	Массовая доля поваренной соли	120	
2.89	Продукция цельномолочной  промышленности:	 	
2.90	Массовая доля жира	160	
2.91	Массовая доля влаги и сухих веществ	239	
2.92	Плотность	41	
2.93	Кислотность, рН	160	
2.94	Продукция сыродельнойной и маслодельной промышленности:	 	
2.95	Массовая доля хлористого натрия	202	
2.96	Массовая доля жира	160	
2.97	Массовая доля влаги и сухих веществ	239	
2.98	Продукция молочноконсервной промышленности:	 	
2.99	Массовая доля жира	160	
2.100	Массовая доля влаги и сухих веществ	239	
2.101	Массовая доля сахарозы	202	
2.102	Крупяная продукция:	 	
2.103	Количество клейковины	139	
2.104	Массовая доля золы	280	
2.105	Металломагнитная примесь	131	
2.106	Зараженность вредителями хлебных запасов	90	
2.107	Зерновые, зернобобовые:	 	
2.108	Определение сорной и  зерновой примеси	337	
2.109	Массовая доля влаги	347	
2.110	Определение металломагнитной примеси	93	
2.111	Овощи, фрукты,  бахчевые культуры:	 	
2.112	Нитраты	160	
2.113	Мед натуральный:	 	
2.114	Массовая доля  воды	112	
2.115	Диастатное число (к абсолютно сухому веществу)	69	
2.116	Содержание оксиметилфурфурол в 1 кг	139	
2.117	Качественная реакция на оксиметилфурфурол	120	
2.118	Органолептика (аромат, вкус, наличие пыльцевых зерен, механической примеси)	39	
2.119	  Массовая доля сахарозы (к абсолютно сухому веществу)	240	
2.120	Кислота уксусная	642	
2.121	Дрожжи хлебопекарные	320	
2.122	Майонез	320	
2.123	Определение микробиологических показателей:	 	
2.124	пиво, безалкогольные напитки	344	
2.125	молочные продукты, колбасы, кондитерские изделия, кулинарная продукция и другие	721	
2.126	мясо, рыба, продукты морского промысла, крупы, какао, овощи и фрукты свежие, овощи квашенные соленые, специи, орехи, крахмал, концентраты, пищевые, дрожжи	722	
2.127	консервы	609	
2.128	чай, кофе	200	
2.129	Приготовление растворов для всех видов испытаний	139	
2.130	Мытье химической посуды для всех видов испытаний	126	
2.131	Обработка результатов проведенных испытаний (для всех видов) 	57	
2.132	Оформление протоколов испытаний для всех видов продукции	179	

Испытания горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей

 	Наименование операций	Стоимость работ в сомах	
1	2	3	
 	Бензины, бензины-растворители и другие легкокипящие нефтепродукты	 	
3-1	Подготовка посуды для отбора проб. Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям (фильтрование, обезвоживание, гомогенизация, термостатирование)	179	
3-2	Плотность при 20 оС или 15оС	91	
3-3	Фракционный состав	561	
3-4	Цвет, механические примеси, вода (визуально)	73	
3-5	Водорастворимые кислоты и щелочи	145	
3-6	Массовая концентрация свинца	490	
3-7	Испытание на медной пластинке	164	
3-8	Массовая доля серы	595	
3-9	Давление насыщенных паров	210	
3-10	Кислотность	231	
3-11	Концентрация фактических смол	370	
3-12	Определение бензола и ароматических углеводородов	431	
3-13	Определение йодных чисел и содержание непредельных углеводородов	108	
3-14	Испытания на образование масленного пятна	44	
3-15	Летучесть по ксилолу	29	
3-16	Жидкости специальные (охлаждающие, незамерзающие)	 	
3-17	Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям	179	
3-18	Внешний вид	12	
3-19	Плотность при 20 оС или 15оС	91	
3-20	Температура застывания	164	
3-21	Показатель преломления	61	
3-22	Фракционный состав	561	
3-23	Водородный показатель	139	
3-24	Щелочность	139	
3-25	Жидкость тормозная	 	
3-26	Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям	179	
3-27	Плотность при 20 оС или 15оС	91	
3-28	Кинематич. вязкость при 50оС	237	
3-29	Кинематич. вязкость при 70оС	237	
3-30	Кинематич. вязкость при 100оС	351	
3-31	Водородный показатель (рН)	145	
3-32	Внешний вид	12	
3-33	Мазуты, топливо печное, присадки и др. продукты переработки нефти	 	
3-34	Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям	179	
3-35	Водорастворимые кислоты и щелочи	173	
3-36	Массовая доля воды	315	
3-37	Температура вспышки в открытом тигле	237	
3-38	Условная вязкость при 80оС	262	
3-39	Условная вязкость при 100оС	351	
3-40	Температура застывания	164	
3-41	Плотность при 20 оС	203	
3-42	Масла 	 	
3-43	Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям	179	
3-44	Плотность	112	
3-45	Водорастворимые кислоты и щелочи	173	
3-46	Механические примеси и загрязнения	689	
3-47	Массовая доля воды	315	
3-48	Температура вспышки в закрытом тигле	266	
3-49	Температура вспышки в открытом тигле	237	
3-50	Кинематич. вязкость при 100оС	262	
3-51	Кинематическая вязкость при 40 оС  (50оС)	237	
3-52	Щелочное (кислотное) число	358	
3-53	Температура застывания	164	
3-54	Зольность сульфатная	291	
3-55	Зольность	265	
3-56	Смазки	 	
3-57	Подготовка пробы	179	
3-58	Внешний вид	12	
3-59	Температура каплепадения	265	
3-60	Массовая доля воды	315	
3-61	Пенетрация	181	
3-62	Свободные щелочи и свободные органические кислоты	120	
3-63	Коллоидная стабильность	447	
3-64	Механические примеси и загрязнения	689	
3-65	Топлива (дизельные, реактивное)	 	
3-66	Подготовка посуды для отбора проб. Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям (фильтрование, обезвоживание, гомогенизация, термостатирование)	179	
3-67	Плотность при 20 оС или 15оС	112	
3-68	Фракционный состав	561	
3-69	Водорастворимые кислоты и щелочи	145	
3-70	Испытание на медной пластинке	164	
3-71	Концентрация фактических смол	370	
3-72	Механические примеси и загрязнения	689	
3-73	Массовая доля воды	315	
3-74	Температура вспышки в закрытом тигле	266	
3-75	Кинематич. вязкость при 20оС	200	
3-76	Температура застывания	164	
3-77	Кислотность	231	
3-78	Массовая доля серы	595	
3-79	Зольность	265	
3-80	Йодное число 	108	
3-81	Давление насыщенных паров (для Т-2) 	210	
3-82	Оформление протоколов испытаний для всех видов продукции	179	
3-83	Приготовление растворов для всех видов испытаний	139	
3-84	Мытье химической посуды для всех видов испытаний	126	

 	ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ	 	
 	Наименование операций	стоимость работ в сомах	

1	
2	        3	
 	Измерение уровня напряженности поля радиопомех	 	
4-1	Ознакомление с НД на испытуемое устройство	88	
4-2	Калибровка по напряжению : SMV -11	43	
4-3	                                                         SMV-8.5	51	
4-4	Калибровка по частоте :                SMV-11	43	
4-5	                                                         SMV-8.5	51	
4-6	Сборка и установка антенны на высоту и расстояние указанные в НД на испытуемую продукцию	 	
4-7	Антенна для измерения в диапазоне:	 	
4-8	до 30 Мгц	88	
4-9	до 1000 Мгц	174	
4-10	Сборка измерительной схемы	43	
4-11	Установка испытуемой продукции на поворотной подставке	26	
4-12	Проверка значений уровней помех измерительной площадки на частотах, Мгц:      	 	
4-13	0.01; 0.015; 0.025; 0.04; 0.06; 0.07; 0.1; 0.16; 0.24; 0.55; 1.0;1.4; 2.0; 3.5; 6.0; 10; 22; 30.	262	
4-14	45; 90; 150; 180; 220; 300; 450; 600; 750; 900.	146	
4-15	Включение испытуемого устройства в сеть, установка режима работы	43	
4-16	Включение режима работы продукции при измерениях.	26	
4-17	Проведение измерений уровня радиопомех  ( 18 измерений) на частотах Мгц: 	 	
4-18	0.01; 0.015; 0.025; 0.04; 0.06; 0.07; 0.1; 0.16; 0.24; 0.55; 1.0; 1.4; 2.0; 3.5; 6.0; 10; 22; 30.	262	
4-19	10 измерений на частотах Мгц: .	 	
4-20	45; 90; 150; 180; 220; 300; 450; 600; 750; 900.	146	
4-21	Проведение сканирования по частоте для определения мах.значений радиопомех	58	
4-22	Отключение всех устройств от напряжения питания. Разборка схем соединений	88	
4-23	Обработка и оценка результатов испытаний	174	
4-24	ИТОГО:	1818	
4-25	Измерение уровня напряжения радиопомех		

4-26
	
Ознакомление с НД на испытуемое устройство
	43
	
4-27
	Калибровка по напряжению: SMV-11
	22
	
4-28
	                                                       SMV-8.5
	26
	
4-29
	Калибровка по частоте :              SMV-11
	22
	
4-30
	                                                       SMV-8.5
	26
	
4-31
	Сборка измерительной схемы
	22
	
4-32
	Подключение SMV-11 к NNB-111
	22
	
4-33
	                          SMV -11 к NNB-12
	22
	
4-34
	                          SMV-8.5 к NNB-103
	22
	
4-35
	Подключение испытуемого объекта, укладка кабеля питания
	30
	
4-36
	Подключение эквивалента руки
	7
	
4-37
	Установка испытуемой продукции на поворотной подставке 
	12
	
4-38
	Проверка значений уровней напряжения собственных радиопомех на частотах, МГц:
		
4-39
	0.01; 0.015; 0.025; 0.04; 0.06; 0.07; 0.1; 0.16; 0.24; 0.55; 1.0; 1.4; 2.0; 3.5; 6.0; 10; 22; 30.
	131
	
4-40
	45; 90; 150; 180; 220; 300; 450; 600; 750; 900.
	73
	
4-41
	Включение испытуемого устройства в сеть, установка режима работы
	22
	
4-42
	Включение режима работы продукции при измерениях.
	12
	
4-43
	Проведение измерений уровня напряжения радиопомех на частотах Мгц : (18 измерения)
		
4-44
	0.01; 0.015; 0.025; 0.04; 0.06; 0.07; 0.1; 0.16; 0.24;
	131
	
4-45
	0.55; 1.0; 1.4; 2.0; 3.5; 6.0; 10; 22; 30.
		
4-46
	на частотах Мгц: (10 измерений)
		
4-47
	45; 90; 150; 180; 220; 300; 450; 600; 750; 900.
	73
	
4-48
	Проведение сканирования по частоте для определения мах.значений радиопомех
	30
	
4-49
	Отключение всех устройств от напряжения питания. Разборка схем соединений
	43
	
4-50
	Обработка и оценка результатов испытаний
	88
	
4-51
	ИТОГО:
	878
	
4-52
	Измерение уровня напряжения кратковременных радиопомех
		
4-53
	Ознакомление с НД на испытуемое устройство
	43
	
4-54
	Подключение к сети и калибровка АКРП
	43
	
4-55
	Подключение к сети и калибровка SMV-11
	22
	
4-56
	Подключение к сети и SMV-11 к NNB-111
	22
	
4-57
	Сборка измерительной схемы
	43
	
4-58
	Проведение измерений
	174
	
4-59
	Проведение статистических измерений
	174
	
4-60
	Обработка и оценка результатов испытаний
	88
	
4-61
	ИТОГО:
	609
	
4-62	Измерение уровня напряжения на антенных гнездах приемников	 	
4-63	Ознакомление с НД на испытуемое устройство	43	
4-64	Калибровка по напряжению SMV-8,5	26	
4-65	Калибровка по частоте SMV-8,5	26	
4-66	Подключение испытуемого объекта, укладка кабеля питания	30	
4-67	Включение испытуемого устройства, установка режима работы	22	
4-68	Проверка значений уровня напряжения радио-помех измерительной схемы на основных частотах гетеродина и частотах гармоник, на частотах, Мгц:  FM: 13 измерений 99,102,105,111,115,118,198,204,210,222,230,236,297	130	
4-69	Проверка значений уровня напряжения радиопомех на антенных гнездах приемников на основных частотах гетеродина и частотах гармоник, на частотах, Мгц: для РВ приемников, работающих в режиме FM: 13 измерений  99,102,105,111,115,118,198,204,210,222,230,236,297	110	
4-70	Отключение всех устройств от напряжения питания, разборка схем соединений	43	
4-71	Обработка и оценка результатов испытаний	46	
4-72	ИТОГО:	474	
4-73	Оформление протоколов испытаний для всех видов испытаний	179	

Определение октанового числа нефтепродуктов
( без стоимости хим. реактивов)

 	Наименование операций	Стоимость работ в сомах	
1	2	4	
5-1	Определение октанового числа нефтепродуктов	349	
5-2	Подготовка пробы, реативов и оформление результатов испытаний	139	
5-3	ИТОГО:	489	

Испытания мебели

 	Наименование операций	Стоимость работ в сомах	
1	2	3	
6-1	Органолептический контроль	185	
6-2	Испытание пружинных блоков, мягких элементов на долговечность	7414	
6-3	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов	278	
6-4	Мягкость мягких элементов	278	
6-5	Устойчивость, статическая прочность навесных боковин прочность опор /ножек/. Ударная прочность сидения.	928	
6-6	Долговечность сиденья, спинки, боковин,   спального места	928	
6-7	Прочность основания для хранения постельных принадлежностей	370	
6-8	Устойчивость, статическая прочность сиденья, спинки. Ударная прочность  сиденья, спинки, подлокотника при падении на пол	741	
6-9	Статическая прочность подлокотников в боковом направлении и под действием вертикальной нагрузки	370	
6-10	Статическая прочность ножек	185	
6-11	Долговечность сиденья, спинки	2966	
6-12	Долговечность деревянных стульев	928	
6-13	Долговечность поворотных опор	741	
6-14	Долговечность опор качения, кресел и стульев	741	
6-15	Испытание кроватей на прочность и долговечность	1853	
6-16	Испытания детских трансформируемых стульев, на устойчивость, прочность каркаса, проножки	1389	
6-17	Испытание стульев ученических и детских на металлокаркасе на устойчивость, прочность крепления сидения и накладной спинки к каркасу	1111	
6-18	Испытание стульев ученических и детских деревянных на устойчивость, прочность и долговечность	1574	
6-19	Испытание детских кроватей с ограж-дением тип 1 на устойчивость, долговеч-ность, прочность стоек ограждения	2130	
6-20	Испытание детских кроватей тип П на долговечность и прочность	1666	
6-21	Испытания двухярусных кроватей на устойчивость, прочность и долговечность 	2224	
 	Корпусная мебель	 	
6-22	Испытания на прочность деформируе-мость корпуса и прочность основания корпусной мебели, устойчивость	741	
6-23	Испытания двери с вертикальной осью вращения на прочность, жесткость и долговечность крепления	2966	
6-24	Испытания двери с горизонтальной осью вращения на прочность, жесткость и долговечность крепления	1947	
6-25	Испытание дверей раздвижных на прочность, жесткость и долговечность крепления	1947	
6-26	Испытание ящиков выдвижных / полуящиков / на прочность, долговечность и усилие выдвигания	3707	
6-27	Испытание выдвижных штанг на прочность и долговечность	3522	
6-28	Испытание стационарных штанг на прогиб и прочность штангодержателей	370	
6-29	Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий	741	
6-30	Испытания обеденных столов на устойчивость, прочность, жесткость и долговечность под действием горизонтальной нагрузки	2224	
6-31	Испытания обеденных столов на устойчивость, прочность, жесткость и долговечность под действием вертикальной нагрузки	3336	
6-32	Испытания письменных столов и журнальных на устойчивость, прочность, жесткость и долговечность под действием горизонтальной нагрузки	2596	
6-33	Испытания письменных и журнальных столов на устойчивость, прочность, жесткость и долговечность под действием вертикальной нагрузки	3336	
6-34	Испытания опор качания столов на долговечность	1574	
6-35	Испытания детских столов и столиков туалетных на устойчивость прочность, жесткость и долговечность	1666	
6-36	Испытания ученических столов и для учителя	2039	
6-37	Испытания стола пластмассового на устойчивость, прочность и долговечность	1853	
6-38	Испытания стула пластмассового на устойчивость, прочность и долговечность	2503	
6-39	Оформление протоколов испытаний для всех видов продукции	179	

Испытания продукции машиностроения
 	Наименование операций	стоимость работ в сомах	
1	2	3	
7-1	 Барабан тормозной, диск тормозной, гильзы для ВАЗ, ГАЗ, Москвич / по 3-4 образца /, слесарно-монтажный инструмент (5-10 образцов)  	 	
7-2	Внешний осмотр, визуальный контроль	93	
7-3	Геометрические размеры (наружный диаметр, внутренний диаметр, конусность, овальность, толщина и т.д)	185	
7-4	Твердость , работоспособность, прочность соединений / 3 точки /	278	
7-5	ИТОГО:	556	
7-6	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные / 6 образцов /                                              	 	
7-7	Проверка маркировки	93	
7-8	Проверка герметичности	370	
7-9	Проверка невыливаемости электролита	185	
7-10	Испытание узлов пайки прерывистым разрядом тока	370	
7-11	Зарядка аккумулятора	2224	
7-12	Разряд рабочим током	370	
7-13	Проверка прочности переносных устройств	93	
7-14	Проверка конструкции: размеры выводов, контроль качества пайки выводов, проверка отсутствия разбрызгивания электролита, устойчивость, проверка взрывобезопасности	418	
7-15	ИТОГО:	4124	
7-16	Выключатели. Разветвители (5- 20 образцов). Вилки . Розетки                                                                              	 	
7-17	Внешний осмотр /маркировка, внешний вид/	93	
7-18	Геометрия. Функционирование. Сопротивление изоляции.	278	
7-19	 Электрическая прочность изоляции в холодном состоянии.	93	
7-20	Защита от поражения электрическим током	93	
7-21	Проверка конструкции, контактные зажимы	93	
7-22	Нормальная работа	741	
7-23	Стойкость к индуктивным нагрузкам, теплостойкость	834	
7-24	Механическая прочность	93	
7-25	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-26	Усилие срабатывания, усилие расчленения	185	
7-27	Стойкость к коррозии	185	
7-28	Винты, токоведущие части и их соедин.	185	
7-29	ИТОГО:	2964	
7-30	Изделия керамические.	 	
7-31	Умывальники / 3 образца /	 	
7-32	Тип и основные размеры	185	
7-33	Определение деформации плоскостей умывальников	278	
7-34	Механическая прочность	370	
7-35	Монтаж и демонтаж	370	
7-36	ИТОГО:	1204	
7-37	Изделия керамические.	 	
7-38	Унитазы / 3 образца /	 	
7-39	Типы и основные размеры	185	
7-40	Деформация плоскостей	370	
7-41	Функциональные свойства:	 	
7-42	 проверка на смыв с помощью губки	185	
7-43	проверка на смыв с помощью бумаги	185	
7-44	проверка на ополаскивание	93	
7-45	проверка на гигиеничность	93	
7-46	Механическая прочность	370	
7-47	Проверка комплектующих	93	
7-48	Монтаж и демонтаж	555	
7-49	ИТОГО:	2130	
7-50	Изделия керамические.	 	
7-51	Бачки смывные / 3 образца /	 	
7-52	Типы и основные размеры	185	
7-53	Испытываемые характеристики:	 	
7-54	полезный объем	185	
7-55	средний расход воды	370	
7-56	контроль отсутствия подсоса воды	93	
7-57	наполнительная арматура	278	
7-58	расход воды через перелив	185	
7-59	спускная арматура	93	
7-60	Уровень шума	463	
7-61	Коррозионная стойкость металлических частей	278	
7-62	Монтаж и демонтаж бачков	555	
7-63	ИТОГО:	2685	
7-64	Изоляторы керамические до 1000 В                /5 образцов /	 	
7-65	Внешний осмотр, геометрические /конструктивные/ размеры, качество поверхности	185	
7-66	Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции в холодном состоянии, при рабочих температурах	370	
7-67	Стойкость к термоударам	278	
7-68	Механическая прочность	93	
7-69	Усилие на изгиб	278	
7-70	Испытание на водопоглащение	370	
7-71	Открытая пористость	370	
7-72	Холодостойкость	463	
7-73	ИТОГО:	2408	
7-74	Телерадио аппаратура и т.п.	 	
7-75	Внешний осмотр, маркировка, комплектность, тех.документация.	93	
7-76	Защита от поражения электрическим током	93	
7-77	Потребляемый ток, потребляемая мощность	93	
7-78	Нагрев:	 	
7-79	превышение температуры доступных частей, кожуха	370	
7-80	Переходное сопротивление	93	
7-81	Требования к цепям малого напряжения, проверка защитных устройств	93	
7-82	Проверка токов утечки	93	
7-83	Конструкция, присоединение к источнику питания, защита  трансформатора от перегрева	185	
7-84	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-85	Воздействие внешних механических факторов (вибрация, ударная прочность)	555	
7-86	ИТОГО:	1760	
7-87	Электрические кухонные машины,  пылесосы. Маслобойки (3образца). 	 	
7-88	Внешний осмотр: маркировка, комплектность, наличие руководства по эксплуатации	185	
7-89	Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, токи утечки в установившемся режиме	185	
7-90	Запуск, потребляемая мощность, функционирование	278	
7-91	Нагрев /обмоток, корпуса, органов управления/ Токи утечки при рабочей температуре	370	
7-92	Нормальная работа/торможение, обмотки/	185	
7-93	Устойчивость, механическая опасность, механическая прочность	93	
7-94	Теплостойкость	278	
7-95	Присоединение к источнику питания, внутренняя проводка, винты и соединения, натяжение и скручивание	278	
7-96	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции. Проверка конструкции 	185	
7-97	Вибрационная скорость	185	
7-98	Корректированный уровень звуковой мощности	278	
7-99	ИТОГО:	2500	
7-100	Машина взбивально-месильная  (3 образца )	 	
7-101	Внешний осмотр:маркировка, комплектность	93	
7-102	Электрическое сопротивление между заземляющим устройством и металлическими частями	93	
7-103	Электрическое сопротивление изоляции в холодном состоянии между цепями управления и в цепи электродвигателя	185	
7-104	Электрическое сопротивление изоляции	93	
7-105	Запуск при отклонениях напряжения	139	
7-106	Токи утечки в установившемся  режиме	278	
7-107	Проверка защиты от токовых перезагрузок	93	
7-108	Потребляемая мощность в установившемся режиме	278	
7-109	Защита от поражения электрическим током. Проверка степени защиты оболочек	93	
7-110	Проверка  среднего уровня звука	139	
7-111	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-112	Конструкция: проверка крепления бака, проверка взбивателей  на рабочем валу, проверка направления вращения механизма	278	
7-113	ИТОГО:	1854	
7-114	Ножи кухонные универсальные   (5 образцов)	 	
7-115	Внешний осмотр / дефекты, острые кромки, вздутия рукояток/	47	
7-116	Геометрические размеры / длина ножа, длина рабочей части, толщина рабочей части, ширина рабочей части/	139	
7-117	Отклонение от плоскостности рабочей части	157	
7-118	Определение твердости клинков	77	
7-119	Угол заточки и качество режущей кромки	231	
7-120	Прочность и жесткость узла крепления ручки	93	
7-121	Упругость рабочей части ножа	93	
7-122	Маркировка, работа с чертежами, упаковка	47	
7-123	Воздействие воды и температуры	93	
7-124	Коррозионная  стойкость (приготовление раствора, кипячение )	370	
7-125	ИТОГО:	1349	
7-126	Переключатели кухонных плит ТПКП и           ТПКП-М . Переключатели мощности ПМЭ./ 10 образцов / 	 	
7-127	Внешний осмотр, маркировка, комплектность	185	
7-128	Проверка работы переключателя. Функционирование. Степень защиты оболочек	185	
7-129	Проверка зазора между контактами	93	
7-130	Провал контактов, проверка винтовых соединений	93	
7-131	Контактное нажатие. Проверка усилия нажатия. Защита от поражения электрическим током	185	
7-132	Сопротивление изоляции	93	
7-133	Перегрев контактов при номинальном токе	278	
7-134	Электрическая прочность изоляции	93	
7-135	Проверка воздействия повышенных температур	370	
7-136	Испытание на нагрев: (превышение температуры   выводов переключателя, ручек переключателя)	741	
7-137	Проверка  контактных зажимов, конструкция, пути  утечки и воздушные зазоры	185	
7-138	Огнестойкость	463	
7-139	ИТОГО:	2964	
7-140	Плитки электрические / 3 образца + 5 образцов на пожарную безопасность /. Плиты электрические (3 образца + 3 образца на пожарную безопасность).	 	
7-141	Внешний осмотр: маркировка, комплектность, руководство по эксплуатации	185	
7-142	Электрическая прочность изоляции и токи утечки в холодном состоянии	185	
7-143	Потребляемая мощность в установившемся режиме 	185	
7-144	Защита от поражения электрическим током	93	
7-145	Испытание на нагрев	555	
7-146	превышение температуры задней стенки над рабочей  под рабочей поверхностью, боковой стенки, пола, ручек переключателя, шнура 	 	
7-147	Работа в условиях перегрузки /15 циклов/	4170	
7-148	или	4911	
7-149	Ненормальная работа (превышение температуры нагрева стен и пола, электрическая прочность изоляции)	370	
7-150	или	741	
7-151	Устойчивость. Механическая прочность. Механическая опасность	185	
7-152	Конструкция. Внутренняя проводка. Винты и соединения. Класс защиты	185	
7-153	Присоединение к источнику питания. Натяжение, скручивание. Длина шнура	93	
7-154	Теплостойкость	278	
7-155	Пути утечки воздушные зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-156	Пожарная безопасность	2781	
7-157	ИТОГО:	9358	
7-158	или	10470	
7-159	Предохранители плавкие силовые низковольтные на напряжение до 1000 В	1680	
7-160	Примусы туристские, нагревательные поверхности / 3 образца /	 	
7-161	Внешний осмотр, маркировка, внешний вид	93	
7-162	Проверка на функционирование	185	
7-163	Проверка устойчивости пламени горелки к потоку воздуха	278	
7-164	Проверка срабатывания предохранительного клапана	139	
7-165	Герметичность соединений насоса и корпуса горелки	139	
7-166	Герметичность сварных и паяных соединений бачка	93	
7-167	Контроль работы насоса	47	
7-168	Корректированный уровень звуковой мощности	278	
7-169	Итого:	1254	
7-170	Провода и кабели /3 образца от трех катушек /	 	
7-171	Маркировка	47	
7-172	Конструктивные размеры	93	
7-173	Испытание изоляции напряжением	47	
7-174	Проверка относительного удлинения	47	
7-175	Проверка упругости	47	
7-176	Испытание изоляции на эластичность	93	
7-177	Испытание изоляции на тепловой удар	93	
7-178	Испытание изоляции на механическую прочность истирание иглой диаметр иглы 0,23мм и 0,40 мм	185	
7-179	Термопластичность	47	
7-180	Испытание на адгезию	93	
7-181	Определение числа точечных повреждений	47	
7-182	Испытание изоляции на водостойкость	93	
7-183	Испытание на механическую прочность после пребывания в толуоле, в трансформаторном масле и т.д.	139	
7-184	ИТОГО:	1073	
7-185	Светильники: потолочные, настенные, напольные, подвесные, настольные   /3 изделия/	 	
7-186	Внешний осмотр, маркировка, правильность сборки схемы	185	
7-187	Сопротивление изоляции, электрическая изоляция в холодном состоянии. Защиты от случайного прикосновения к  токоведущим частям	185	
7-188	Проверка защитных соединений. Прочность крепления патронов. Степень защиты оболочек	278	
7-189	Механическая прочность корпуса и элементов, обеспечивающих безопасность	93	
7-190	Устойчивость для настольных и напольных светильников	93	
7-191	Проверка устройства для защиты проводов от натяжения и скручивания	93	
7-192	Пути утечки в зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-193	Нагрев опорной поверхности для напольных и настольных светильников	278	
7-194	Конструкция	185	
7-195	Присоединение к источнику питания	93	
7-196	ИТОГО:	1574	
7-197	Станки деревообрабатывающие, кормоизмельчители, электроточило                     /3 образца/	 	
7-198	Внешний осмотр /маркировка, комплектность, внешний вид/	185	
7-199	Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, токи утечки в холодном состоянии	185	
7-200	Запуск, потребляемая мощность, функционирование, защита от поражения электрическим током	278	
7-201	Нагрев / превышение температуры обмоток, температура органов управления, корпуса/.Защита от перезагрузок	463	
7-202	Токи утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	278	
7-203	Ненормальная работа	185	
7-204	Устойчивость, механическая опасность, механическая прочность	278	
7-205	Конструкция. Внутренняя проводка. Заземление	278	
7-206	Присоединение к источнику питания. Винты и соединения	185	
7-207	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	185	
7-208	Вибрационная скорость	278	
7-209	Корректированный уровень звуковой мощности	278	
7-210	ИТОГО:	3057	
7-211	Стиральные машины, холодильники бытовые. / 3 образца /	 	
7-212	Внешний осмотр /маркировка, комплектность, внешний вид/	370	
7-213	Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, токи утечки в холодном состоянии	370	
7-214	Запуск, потребляемая мощность, функционирование / Ин ±10% / , герметичность	741	
7-215	Испытание на нагрев. Токи утечки при рабочей температуре	741	
7-216	Влагостойкость стиральных машин:	 	
7-217	перелив жидкости, пенообразование, обрызгивание	650	
7-218	Ненормальная работа / торможение, нагрев обмоток/	741	
7-219	Устойчивость, механическая опасность, механическая прочность	278	
7-220	Теплостойкость	370	
7-221	Присоединение к источнику питания, внутренняя проводка, винты	278	
7-222	Стойкость к коррозии	278	
7-223	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	278	
7-224	Вибрационная скорость	278	
7-225	Корректированный уровень звуковой мощности	370	
7-226	ИТОГО :	5742	
7-227	Тонированные стекла автомобильные /6образцов /	 	
7-228	Определение коэффициента светопропускания	88	
7-229	Трансформаторы сварочные /ТСБ/  /3 образца /	 	
7-230	Внешний осмотр /маркировка, комплектность, внешний вид	278	
7-231	Электрическая прочность изоляции. Сопротивление изоляции. Токи 	463	
7-232	Потребляемая мощность	370	
7-233	Функционирование /работоспособность, входные и выходные параметры /	741	
7-234	Теплостойкость. Нагрев	928	
7-235	Конструкция	555	
7-236	Винты и соединения. Внутренняя проводка	278	
7-237	Присоединение к источнику питания	93	
7-238	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	185	
7-239	ИТОГО:	3892	
7-240	Удлинители типа УЖ и УХ  / 5 образцов/	 	
7-241	Внешний осмотр. Маркировка, размеры конструкции	185	
7-242	Отсутствие обрыва жил и правильность монтажа Электрическая прочность изоляции в холодном состоянии. Сопротивление изоляции	185	
7-243	Устойчивость к индуктивной нагрузке	741	
7-244	Защита от поражения электрическим током	93	
7-245	Конструкция. Усилие разъемов штырей вилки с гнездом розетки	370	
7-246	Превышение температуры	741	
7-247	Стойкость к натяжению /скручиванию/	278	
7-248	Испытание на изгиб	463	
7-249	ИТОГО:	3057	
7-250	Утюги электрические / 3 изделия /	 	
7-251	Внешний осмотр, маркировка. Проверка защиты от поражения электрическим током	93	
7-252	Электрическая прочность изоляции. Сопротивление изоляции в холодном  состоянии	93	
7-253	Электрическая прочность изоляции, сопротивление изоляции, токи утечки при рабочей температуре	185	
7-254	Потребляемая мощность. Функционирование при колебаниях напряжения	185	
7-255	Работа в условиях перегрузок / 15 циклов /	463	
7-256	Ненормальная работа	278	
7-257	Проверка конструкции. Присоединение к источнику питания, длина шнура	185	
7-258	Устойчивость и механическая опасность	93	
7-259	Механическая прочность	370	
7-260	Теплоустойчивость	370	
7-261	Пожарная безопасность	278	
7-262	Износостойкость	2781	
7-263	ИТОГО:	5374	
7-264	Центрифуги лабораторные РС-6, ОС-6М, Опн-3, / 3 образца /	 	
7-265	Внешний осмотр / маркировка, комплектующие, внешний вид /	278	
7-266	Проверка режима работы и времени установления рабочего режима	185	
7-267	Работоспособность /ТУ п.п.3.3.3.43.14/	185	
7-268	Проверка  автоматики поддержания температуры / 3,5 /	463	
7-269	Проверка  автоматики привода / 3,6/	185	
7-270	Проверка  торможения	93	
7-271	Проверка работы световой индикации. Проверка управления режимами /3;8/	185	
7-272	Работа блокировки крыши /3,9/ Работоспособность при отклонениях напряжения / 3.10/	93	
7-273	Потребляемая мощность	278	
7-274	Нагрев	370	
7-275	Электрическая прочность изоляции, сопротивление изоляции, токи утечки	278	
7-276	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции. Защита от поражения электрическим током	278	
7-277	Проверка  конструкции	741	
7-278	Присоединение к источнику питания	278	
7-279	Устойчивость и механическая опасность	93	
7-280	Корректированный уровень звуковой мощности	370	
7-281	Вибропрочность	278	
7-282	ИТОГО:	4631	
7-283	Шинковки, для истирания овощей / 5 образцов /	 	
7-284	Внешний осмотр /дефекты, загрязнения, детали/	47	
7-285	Режущие кромки ножей	139	
7-286	Коррозионная стойкость / приготовление раствора /	463	
7-287	Маркировка	47	
7-288	ИТОГО:	697	
7-289	Шкафы пекарские / 3 образца /	 	
7-290	Внешний осмотр, маркировка, комплектность, наличие руководства по эксплуатации	278	
7-291	Проверка общей площади пода и геометрические размеры шкафа	185	
7-292	Электрическая прочность изоляции в холодном состоянии	139	
7-293	Проверка работы двери шкафа	47	
7-294	Потребляемая мощность в установившемся режиме	278	
7-295	Время разогрева воздуха в камере шкафа. Проверка автоматического поддержания воздуха в камере шкафа	278	
7-296	Проверка  времени выпечки и работы световой сигнализации	555	
7-297	Работоспособность при отклонениях напряжения в сети	185	
7-298	Токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре	326	
7-299	Электрическая прочность изоляции при рабочей температуре	185	
7-300	Сопротивление изоляции между заземляющим зажимом и металлическими частями	231	
7-301	Проверка степени защиты от влаги	370	
7-302	Нагрев:(превышение температуры нагрева ручки двери, рукоятки переключателя, корпусных частей)	463	
7-303	Сопротивление изоляции	93	
7-304	Конструкция, класс защиты	278	
7-305	Внутренняя проводка	185	
7-306	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	185	
7-307	ИТОГО:	4262	
7-308	Шкафы электрические жарочные / 3 образца + 3 образца на пожарную безопасность /. Шкафы сушильные /3 образца/	 	
7-309	Внешний осмотр: маркировка, комплектность, руководство по эксплуатации, наличие регулирующих устройств	185	
7-310	Сопротивление изоляции в холодном состоянии	93	
7-311	Электрическая прочность изоляции  и токи утечки в холодном состоянии	93	
7-312	Потребляемая мощность в установившемся режиме	185	
7-313	Защита от поражения электрическим током	93	
7-314	Испытание на нагрев:	 	
7-315	превышение температуры стен, пола, ручки двери, шнура	555	
7-316	Работа в условиях перегрузки /15 циклов/	2781	
7-317	Электрическая прочность изоляции  и токи утечки при рабочей температуре	185	
7-318	Испытание в режиме ненормальной работы (превышение температуры стен испытательного угла, изоляции шнура питания)	278	
7-319	Устойчивость, механическая прочность, механическая опасность	185	
7-320	Конструкция, внутренняя проводка, винты и соединения, комплектующие. Класс защиты	185	
7-321	Присоединение к источнику питания. Натяжение и скручивание. Длина соединительного шнура	93	
7-322	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-323	Пожарная безопасность	2223	
7-324	ИТОГО:	7224	
7-325	Шнуры армированные / 5 образцов /	 	
7-326	Внешний осмотр /маркировка, конструктивные размеры/	93	
7-327	Проверка  отсутствия обрыва жил и правильности монтажа. Электрическая прочность изоляции  и сопротивление изоляции в холодном состоянии	185	
7-328	Превышение температуры	278	
7-329	Стойкость к изгибу	463	
7-330	Функционирование	93	
7-331	Устойчивость к коммутационным нагрузкам	741	
7-332	ИТОГО:	1853	
7-333	Электродвигатели типа АМАТ 80, ДАО и АЕР (5образцов)	 	
7-334	Внешний осмотр, маркировка, внешний вид / комплектность /	185	
7-335	Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками	185	
7-336	Сопротивление обмоток постоянному  току в холодном состоянии	185	
7-337	Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность	185	
7-338	Проверка  электрической прочности изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками	370	
7-339	Испытание на нагрев: ( температура обмоток статора,     потребляемая мощность, ток, пусковой момент,   сопротивление изоляции обмоток,      токи утечка,  электрическая прочность изоляции обмоток )	741	
7-340	Испытание на перегрузку по току на 50%	93	
7-341	Испытание в режиме короткого замыкания / торможение в установившемся режиме /	185	
7-342	Уровень звука	185	
7-343	Вибрационная скорость	185	
7-344	Пожарная безопасность /степень защиты/	93	
7-345	Виброустойчивость	278	
7-346	Холодостойкость при эксплуатации	370	
7-347	Воздействие смен температур	741	
7-348	Брызгозащищенность	185	
7-349	ИТОГО:	4165	
7-350	Электроды покрытия металлические для ручной сварки. / 20 образцов /	 	
7-351	Внешний осмотр: маркировка, условное обозначение, размеры, контроль покрытия	231	
7-352	Прочность при падении	185	
7-353	Сварочно-технологические свойства	555	
7-354	ИТОГО:	972	
7-355	Электрозажигалки / 5 образцов /	 	
7-356	Внешний осмотр / маркировка, комплектность, внешний вид/	93	
7-357	Сопротивление изоляции. Электрическая прочность изоляции в холодном состоянии	93	
7-358	Потребляемая мощность, функционирование / 220 + 20 % /.	185	
7-359	Защита от поражения электрическим током	370	
7-360	Нормальная работа. Нагрев. Токи утечки. Электрическая прочность изоляции	370	
7-361	Механическая прочность. Внутренняя проводка	93	
7-362	Присоединение к источнику питания	93	
7-363	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции	93	
7-364	Теплостойкость / огнестойкость, стойкость к образованию токопроводящих мостиков/	370	
7-365	Пожарная безопасность	650	
7-366	ИТОГО:	2411	
7-367	Электрокипятильники, электрочайники (ЭПО, ЭПМ).  /3 изделия/	 	
7-368	Внешний осмотр, маркировка, / исполнение, класс защиты /	93	
7-369	Сопротивление изоляции, ток утечки. Электрическая прочность изоляции в холодном состоянии	93	
7-370	Потребляемая мощность. Функционирование при отклонениях напряжения	185	
7-371	Испытание на нагрев. Электрическая прочность при рабочей температуре	370	
7-372	Испытание в условиях перегрузок	696	
7-373	Ненормальная работа	93	
7-374	Присоединение к источнику питания. Испытание: на натяжение и скручивание	93	
7-375	Механическая прочность	93	
7-376	Конструкция	93	
7-377	Пути утечки тока, расстояния по изоляции	93	
7-378	Стойкость к коррозии	185	
7-379	ИТОГО:	2085	
7-380	Электрокотлы, электроводонагреватели / 3 образца /	 	
7-381	Внешний осмотр / маркировка, комплектность, внешний вид /	278	
7-382	Сопротивление изоляции, электрическая прочность, изоляции в холодном состоянии	370	
7-383	Защита от поражения электрическим током. Токи утечки	185	
7-384	Потребляемая мощность. Функционирование	370	
7-385	Испытание на нагрев	741	
7-386	Испытание работы датчиков / температуры, давления /	650	
7-387	Работа в условиях перегрузки:   токи утечки,   прочность изоляции,   функционирование	2781	
7-388	Ненормальная работа	650	
7-389	Механическая прочность. Проверка конструкции. Комплектность	370	
7-390	Внутренняя проводка. Винты и зажимы. Заземление	185	
7-391	Пути утечки расстояния по изоляции	93	
7-392	ИТОГО:	6674	
7-393	Электронагреватели трубчатые ТЭН  /5образцов /	 	
7-394	Внешний осмотр: качество сборки и отделки, маркировка, габаритные размеры	278	
7-395	Электрическая прочность изоляции 	93	
7-396	Сопротивление изоляции в холодном состоянии	93	
7-397	Измерение мощности  в холодном состоянии	139	
7-398	Измерение токов утечки при рабочей температуре	231	
7-399	Измерение мощности при рабочей температуре	370	
7-400	Испытание электрической прочность изоляции при рабочей температуре	463	
7-401	Испытание на герметичность оболочки	370	
7-402	Электрическая прочность изоляции 	 	
7-403	Стойкость к коррозии	278	
7-404	ИТОГО:	2315	
7-405	Электронасосы  /3 образца /	 	
7-406	Внешний осмотр: маркировка, комплектность,	139	
7-407	Сопротивление изоляции в холодном состоянии	47	
7-408	Электрическая прочность изоляции без увлажнения	93	
7-409	Функционирование при отклонениях напряжения. Утечка воды через уплотнения. Пуск	93	
7-410	Защита от поражения электрическим током	93	
7-411	Потребляемая мощность при установленном режиме	278	
7-412	Испытание на нагрев:(превышение температуры обмоток эл. двигателя)	370	
7-413	Токи утечки при рабочей температуре	185	
7-414	Ненормальная работа (внешний вид, электрическая прочность изоляции )	93	
7-415	Корректированный уровень звуковой мощности	139	
7-416	Вибрационная скорость	139	
7-417	Устойчивость. Механическая опасность	93	
7-418	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	93	
7-419	Конструкция, механическая прочность	185	
7-420	ИТОГО:	2042	
7-421	Электрообогреватели: кондиционеры, воздухоочистители, фены / 3 образца + 5 образцов на пожарную безопасность /	 	
7-422	Внешний осмотр / маркировка, комплектность, внешний вид /	185	
7-423	Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции в холодном состоянии. Защита от поражения электрическим током	370	
7-424	Потребляемая мощность. Функционирование	370	
7-425	Испытание на нагрев	741	
7-426	Испытание работы регуляторов температуры / мощности /	370	
7-427	Работа в условиях перегрузки / 15 циклов / токи утечки, прочность изоляции, функционирование , внешний осмотр	2781	
7-428	Испытание в условиях ненормальной работы	741	
7-429	Устойчивость, механическая опасность, механическая прочность	185	
7-430	Присоединение к источнику питания, длина шнура, растяжение и скручивание	370	
7-431	Винты и соединения. Внутренняя проводка	278	
7-432	Пути утечки и расстояние по изоляции	93	
7-433	Теплостойкость	555	
7-434	Пожарная опасность	2966	
7-435	ИТОГО:	10004	
7-436	Тали электрические	 	
7-437	Прием образцов, запись в журнале регистрации образцов, подбор и изучение НД	139	
7-438	Подготовка образцов для испытаний	28	
7-439	Маркировка. Комплектность, внешний вид, установление соответствия представленных образцов требованиям НТД	336	
7-440	Требования к защитному заземлению. Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний.	420	
7-441	Сопротивление изоляции проводов электрических цепей относительно корпуса тали (подъем, передвижение). Подготовка средств измерений (прогрев и калибровка) и проведение испытания.	342	
7-442	Проверка конструкции:	 	
7-443	-осмотр на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих (подъем, опускание, передвижение груза)	700	
7-444	 - требования к подъемным устройствам  (возникновении опасности при полном, частичном самопроизвольном прекращении, или восстановлении подачи электроэнергии)	602	
7-445	требования к лакокрасочным покрытиям	112	
7-446	требования к электрической схеме, проверка возможности тали на самопроизвольное включение и отключение	113	
7-447	просачивание масла через уплотнение, пробки и разъемы корпусов	112	
7-448	Проверка сопротивления цепей заземления любой точки тали. Подготовка средств измерений и проведение испытания.	342	
7-449	Проверка тормоза  тали	616	
7-450	Класс защиты от поражения электрическим токам. 	139	
7-451	Подготовка средств измерений и проведение испытания.	155	
7-452	Степень защиты оболочки от попадания влаги и твердых частиц	139	
7-453	Защита от поражения электрическим током	84	
7-454	Проверка эквивалентного уровня звука таля. Подготовка средств измерений (прогрев калибровка)  и проведение испытания.	139	
7-455	Проверка изоляции электрической цепи тали. Подготовка средств измерений (прогрев калибровка)  и проведение испытания.	342	
7-456	Статистические нагрузи (высота подъема груза, выдержка, масса груза)	532	
7-457	Динамические нагрузки:	 	
7-458	высота подъема груза на 4 метра - двукратно	533	
7-459	проверка действия тормозов механизма подъема	616	
7-460	ИТОГО:	6542	
7-461	Оборудование продовольственное, производственное, медицинское	 	
7-462	Прием образцов, запись в журнале регистрации образцов, подбор и изучение НД	139	
7-463	Подготовка образцов для испытаний	28	
7-464	Маркировка. Комплектность, внешний вид, установление соответствия представленных образцов требованиям НТД	336	
7-465	Подготовка средств измерений (заземление, прогрев, калибровка) и проведение испытаний вращающихся и движущихся частей	232	
7-466	Подготовка средств измерений ( прогрев, калибровка) и проведение испытаний органов управления	342	
7-467	Испытание на электробезопасность:	 	
7-468	  Подготовка, прогрев и калибровка СИ и ИО	139	
7-469	  Класс защиты от поражения электрическим током при нормальной работе и в случае возникновения неисправностей	155	
7-470	  Степень защиты оболочки от попадания влаги и твердых частиц	224	
7-471	  Сопротивление изоляции между токоведущими частями  и корпусом, при НКУ	168	
7-472	  Прочность изоляции  между токоведущими частями  и корпусом	266	
7-473	  Заземление, наличие болта заземления, его крепление корпусу	112	
7-474	  Определение переходного сопротивления между всеми металлическими частями и болтом заземления	224	
7-475	  Защита от поражения электрическим током	210	
7-476	Сборка электрической схемы для определения наличия и измерения потребляемой мощности	196	
7-477	ИТОГО:	2771	
7-478	ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (10 образцов)	 	
7-479	Прием образцов, запись в журнале регистрации образцов, подбор и изучение НД	139	
7-480	Подготовка образцов для испытаний	28	
7-481	Маркировка. Комплектность	57	
7-482	Контроль защиты от случайного прикасания к токоведущей части цоколя с помощью калибров	210	
7-483	Прочность крепления цоколей к колбе ламп. Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний	280	
7-484	Отсутствие замыкания токовых вводов и держателей между собой и другими частями включением ламп на номинальное или понижающее напряжение. Подготовка средств измерений(прогрев, калибровка), проведение испытаний 	202	
7-485	Превышение температуры на цоколе по отношению к нормальной температуре окружающей среды и внешней колбы. Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка), проведение испытаний.	672	
7-486	Сопротивление изоляции цоколей (выдержка в нормальных климатических условиях, отжиг в сушильном шкафу). Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка), проведение испытаний	471	
7-487	Сопротивление изоляции цоколей  после испытания лампы на воздействие повышенной влажности воздуха. Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка), проведение испытаний. Проверка электрической прочности изоляции цоколей на воздействие повышенной влажности воздуха	3315	
7-488	Проверка электрической прочности изоляции цоколей .Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка), проведение испытаний	471	
7-489	Проверка способности ламп выдерживать токовые перегрузки. Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка), проведение испытаний	460	
7-490	Проверка соединения токовых вводов с цоколем	84	
7-491	ИТОГО:	6388	
7-492	Холодильные витрины (3 образца)	 	
7-493	Маркировка. комплектность, внешний вид, установление соответствия представленных образцов требованиям НТД	371	
7-494	Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, токи утечки в холодном состоянии	371	
7-495	Запуск, потребляемая мощность, функционирование / Ин ±10% / , герметичность	740	
7-496	Испытание на нагрев. Токи утечки при рабочей температуре	740	
7-497	Ненормальная работа / торможение, нагрев обмоток/	740	
7-498	Устойчивость, механическая опасность, механическая прочность	278	
7-499	Теплостойкость	371	
7-500	Присоединение к источнику питания, внутренняя проводка, винты и соединения	278	
7-501	Стойкость к коррозии	278	
7-502	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	278	
7-503	Вибрационная скорость	278	
7-504	Корректированный уровень звуковой мощности	371	
7-505	ИТОГО:	5093	
7-506	Телефонные аппараты (3 образца)	 	
7-507	Прием образцов, запись в журнале регистрации образцов, подбор и изучение НД	139	
7-508	Подготовка образцов для испытаний	28	
7-509	Проверка класса сложности аппарата	57	
7-510	Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний. Электрическая  прочность изоляции электрических цепей  относительно корпуса	139	
7-511	Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний. Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях электрических цепей относительно корпуса	139	
7-512	ИТОГО:	504	
7-513	Инструмент медицинский металлический (3образца)	 	
7-514	Прием образцов, запись в журнале регистрации образцов, подбор и изучение НД	139	
7-515	Подготовка образцов для испытаний	28	
7-516	Проверка внешнего вида и визуальное определение дефектов (отсутствие раковин, царапин, выкрашенных мест, загрязнений с применением лупы 4-8 кратного увеличения)	57	
7-517	Требования к осям замковых соединений	41	
7-518	Проверка на коррозийную стойкость инструментов	672	
7-519	ИТОГО:	937	
7-520	Линзы очковые астигматические и стигматические (20 образцов) 	 	
7-521	Прием образцов, запись в журнале регистрации образцов, подбор и изучение НД	139	
7-522	Подготовка образцов для испытаний	28	
7-523	Маркировка. Комплектность	57	
7-524	Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний (бессвильность, пузырность, царапины, сколы, наличие волн)	490	
7-525	Геометрические размеры  Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний. Толщина линз	1204	
7-526	Астигматическая разность рефракции. Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний. 	700	
7-527	Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний. Устойчивость линз к воздействию смены температур (+500 до -600С)	839	
7-528	Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний после прогрева (бессвильность, пузырность, царапины, сколы, наличие волн)	490	
7-529	Подготовка средств измерений (прогрев, калибровка) и проведение испытаний. Проверка аброзивостойкости полимерных линз 	980	
7-530	ИТОГО:	4928	
7-531	Аттестация  испытательного оборудования (климатические камеры, ударные стенды, вибрационные стенды, и т.п.)	 	
7-532	Прием заявки, запись в журнале, подбор и изучение НД на представленное оборудование. 	70	
7-533	Подготовка  перед аттестацией испытательного оборудования:	 	
7-534	проверить наличие заземления, наличие клейм и свидетельств о поверке средств измерений и произвести опробование функционирования всех кнопок управления  и сигнальных лампочек	139	
7-535	Установить средства измерений, необходимые для аттестации испытательного оборудования  в местах указанных в НД и соединить с приборами	70	
7-536	Включить оборудование, задать контрольные параметры и вывести на режим.	280	
7-537	Определение времени достижения воспроизводимых параметров.	210	
7-538	Климатические камеры:	 	
7-539	Определение неравномерности распределения температуры и влажности, в полезном объеме камеры	139	
7-540	Определение колебаний температуры и влажности в полезном объеме камеры во времени	139	
7-541	Определение погрешности измерения, задания и регистрации температуры и влажности  	139	
7-542	Вибростенд:	 	
7-543	Определение частоты ударов	70	
7-544	Определение длительности ударного импульса	70	
7-545	Настройка установки по ускорению.	70	
7-546	Ударный стенд:	0	
7-547	Определение амплитуды вибрации стенда	70	
7-548	Определение скорости вращения приводного вала	70	
7-549	Определение величины ускорения, в зависимости от расположения вибропреобразователя на столе стенда	70	
7-550	Обработка  всех полученных характеристик, оформление  аттестата аттестации испытательного оборудования  	139	
7-551	Оборудование информационной технологии	1792	
7-552	Влагостойкость (2 суток) по видам продукции	3892	
7-553	Оформление протокола  испытаний для всех видов продукции	179	

	Приложение к прейскуранту цен на работы по испытаниям продукции			
									
1. К настоящему "Прейскуранту" применяется надбавка за проведенные работы в высокогорных условиях Нарынским ЦИСМ-33,2%	
2. В цены "Прейскуранта" не включен налог на добавленную стоимость (НДС) и налог с продаж (НсП). Их оплата производится в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.	
3. Оценка работ, не предусмотренных настоящим прейскурантом цен, проводить на основании договоров с заявителем работ (услуг), по фактическим трудозатратам.	
4. За срочное обслуживание заказчика до 3-х дней применяется надбавка 50%, по соглосованию с заказчикам.