|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |

|  |  | Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 октября 2012 года N 703 |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК
проведения метрологической экспертизы проектов технических регламентов, других нормативных правовых актов, содержащих требования по обеспечению единства измерений

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

1. Общие положения

1. Метрологическая экспертиза - анализ и оценивание правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений.

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

2. Обязательной метрологической экспертизе подлежат проекты технических регламентов, других нормативных правовых актов, которые содержат обязательные требования по обеспечению единства измерений, входящих в сферу государственного регулирования по обеспечению единства измерений, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений".

3. Метрологическая экспертиза является обязательным этапом создания проектов технических регламентов, других нормативных правовых актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений.

4. При проведении метрологической экспертизы проводится анализ результатов разработки проекта технического регламента, других нормативных правовых актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений, на соответствие международным, национальным стандартам, нормам и правилам.

5. Метрологическая экспертиза проводится национальным органом по метрологии.

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

6. Основная цель метрологической экспертизы: оценка соответствия метрологических требований, установленных в проектах технических регламентов, нормативных правовых актах, которые содержат требования по обеспечению единства измерений, требованиям, содержащимся в межгосударственных и национальных нормативных правовых документах по метрологии, а также обеспечение эффективности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными методами и средствами.

2. Порядок проведения метрологической экспертизы

7. Заказчиком метрологической экспертизы проектов технических регламентов, нормативных правовых актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений, может быть субъект, обладающий нормотворческой инициативой.

8. На метрологическую экспертизу представляют проект технического регламента, нормативного правового акта, содержащий требования по обеспечению единства измерений, с сопроводительным письмом на имя руководителя национального органа по метрологии, которое затем поступает в соответствующий отдел национального органа по метрологии.

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

9. При проведении метрологической экспертизы оценивают:

а) соблюдение метрологических требований к продукции, процессам (методам) производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации в соответствии с действующими документами по стандартизации и метрологии на данные виды деятельности;

б) рациональность номенклатуры измеряемых параметров в соответствии с действующими документами по стандартизации и нормативными документами, регламентирующими метрологические правила и нормы;

в) полноту и правильность требований к точности средств измерений в соответствии с действующими документами по стандартизации и нормативными документами, регламентирующими метрологические правила и нормы;

г) значение фактической точности измерений, требуемой в соответствии с действующими документами по стандартизации и нормативными документами, регламентирующими метрологические правила и нормы;

д) возможность эффективного метрологического обслуживания выбранных средств измерений в соответствии с действующими документами по стандартизации и нормативными документами, регламентирующими метрологические правила и нормы;

е) правильность употребления метрологических терминов и понятий, наименований, обозначений, определений и правил применения единиц физических величин в соответствии с действующими документами по стандартизации и нормативными документами, регламентирующими метрологические правила и нормы, и международными документами по метрологии.

10. Продолжительность проведения метрологической экспертизы не должна превышать 10 дней со дня поступления проекта технического регламента, нормативного правового акта, которые содержат требования по обеспечению единства измерений, на экспертизу.

3. Оформление результатов метрологической экспертизы

11. Результаты метрологической экспертизы оформляются в виде заключения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

12. Заключение по результатам метрологической экспертизы подписывается лицом (лицами), проводившим(ми) метрологическую экспертизу (далее - эксперт-метролог).

13. Заключение оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заключения передается заказчику (заявителю), второй остается в подразделении, проводившем метрологическую экспертизу.

14. При наличии замечаний, требующих значительной переработки проектов технических регламентов, нормативных правовых актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений, возвращаются на доработку с последующим повторным представлением на метрологическую экспертизу.

15. Учет проектов технических регламентов, других нормативных правовых актов, которые содержат обязательные требования по обеспечению единства измерений, прошедших метрологическую экспертизу, оформляются в журнале по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Положению.

16. Разногласия между разработчиком и экспертом-метрологом разрешаются путем совместного обсуждения вопроса между заинтересованными сторонами.

17. Эксперт-метролог несет ответственность за полноту, правильность и техническую обоснованность внесенных замечаний и предложений.

18. Эксперт-метролог имеет право запрашивать от заказчика (заявителя) разъяснения по вопросам, возникающим при проведении метрологической экспертизы, и при необходимости - дополнительные справочные данные.

|  |  | Приложение 1 к Положению об утверждении порядка проведения метрологической экспертизы проектов технических регламентов, других нормативных правовых актов, содержащих требования по обеспечению единства измерений |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________

Метрологиялык экспертизаны жургузгон органдын аталышы/

Наименование органа, проводившего метрологическую экспертизу

Техникалык регламенттердин/укуктук актыларына метрологиялык экспертизаны откоруунун натыйжалары боюнча
КОРУТУНДУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы проекта технического регламента/нормативного правового акта

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(Документтин аталышы/название документа)

иштелген/разработан ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(чарбалык субъекттин аталышы/наименование хозяйствующего субъекта)

Эксперт: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(ФАА, кызматы/ФИО, должность)

метрологиялык экспертизаны жургузду/провел(а) метрологическую экспертизу.

Натыйжадаа ныкталды:/В результате установлено:

1.     Ченелуучу параметрлердин номенклатурасынын рационалдуулугу/

Рациональность номенклатуры измеряемых параметров

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(рационалдуу, рационалдуу эмес/рационально, нерационально)

2.     Ченоонун тактыгына карата талаптардын оптималдуулугу/

Оптимальность требований к точности измерений

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(ылайык келет, ылайык келбейт/соответствует, не соответствует)

3.     Ченоонун талапкылынгандарга тактыгынын иш жузундогу шайкештиги/

Значение фактической точности измерений

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(ылайык келет, ылайык келбейт/соответствует, не соответствует)

4.     Ченоо каражаттарынын натыйжалуу метрологиялык тейлоо мумкундугу/

Возможность эффективного метрологического обслуживания СИ

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(ылайык келет, ылайык келбейт/соответствует, не соответствует)

5.     Метрологиялык терминдер/ченелуучу чондуктардын аталышы жана алардын бирдиктеринин белгилениши/

Метрологические термины, наименование измеряемых величин и обозначение их единиц

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(ылайык келет, ылайык келбейт/соответствует, не соответствует)

Сын пикирлер жана сунуштар:/Замечания и предложения:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Жыйынтыгы:/Выводы:

а)__________________________________________________________________________________

(документтин аталышы/название документа)

белгиленген тартип тебекитууго жана каттоо госунушкылынат;/

рекомендуется к утверждению и регистрации в установленном порядке;

б) __________________________________________________________________________________

(документтин аталышы/название документа)

ушул чечимде корсотулгон эскертуулорду жана сунуштарды эскеалуу менен иштеп чыгууга жатат;/

подлежит доработке с учетом замечания и предложений, указанных в настоящем заключении.

Метрологиялык экспертизаны жургузгон:

Метрологическую экспертизу провел(а):

| (кызмат орду/должность) |  | (колу/подпись) |  | (ФАА/ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

"___" _______________ 20__ ж./г.

|  |  | Приложение 2 к Положению об утверждении порядка проведения метрологической экспертизы проектов технических регламентов, других нормативных правовых актов, содержащих требования по обеспечению единства измерений |
| --- | --- | --- |

Техникалык регламенттердин/укуктук актыларына метрологиялык экспертизаны откорууну учеттоо
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
учета проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента/нормативного правового акта

| Документтердин тушконубагы/ Дата поступления | Документтердин аталышы/ Наименование документа | Билдируучу/ Заявитель | Аткаруучу/ Исполнитель | Эскертуулор жана сунуштар/ Замечания и предложения | Берген убагы/ Дата выдачи | Эскертуу/ Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |