**Городская клиническая больница №1 ( ул. Фучика)**

**Ведомость объем работ**

Централизованной системы снабжения кислорода и газификатора ГКБ№1

**Общая сметная стоимость- 7 614,984 тыс. сом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ и затрат | Единица  измерения | Количество |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, | 100 м3 грунта | 0.058 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, грунта | 100 м3 грунта | 0.024 |
| 3 | Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона в деле | 100 м3 | 0,09 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев бетонных под оборуд. | м3 | 3,6 |
| 5 | Монтаж металлических опор | 100м | 0,2 |
| 6 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.02 |
| 7 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0.26 |
| 8 | Установка кабельного канала шириной до 40 мм | 100 м | 6,9 |
| 9 | Детали крепления и оттяжки стальные к опорам | кг | 198 |
| 10 | Рампа кислородная на 6 баллонов, | компл. | 2 |
| 11 | Патрубок заправочный, баллон | баллон | 6 |
| 12 | Кислородный баллон заправленный | баллон | 6 |
| 13 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм, регулятор | шт | 4 |
| 14 | Регулятор давления магистральные | компл. | 4 |
| 15 | Рукав металлический гибкий Ф-15 мм., | шт. | 4 |
| 16 | Установки газификационные или газификаторы холод. Установка производительностью по газу, м3/ч, до: 1000, установка | шт. | 1 |
| 17 | Газификатор ГКХ-3/16 | комплект | 1 |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 100 шт. | 21 |
| 19 | Прокладка трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, до мм:Ф 18 | 100 м | 7,4 |
| 21 | Медная труба диаметром 8 мм | м | 240 |
| 23 | Медная труба диаметром 12 мм | м | 500 |
| 24 | Тройник кислородный диаметром 6-10 мм. | шт | 25 |
| 25 | Аппарат Боброва | шт | 229 |
| 26 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | кг | 9 |
| 27 | Промывка и обезжиривание, опрессовка труб (прим.), 100 м газопровода | 100 м | 7,4 |
| 28 | Прикроватная консоль | шт | 229 |
| 29 | Вентиль магистральный | шт. | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |