Положение о порядке проведения государственного метрологического надзора

Приложение

 

	 
	 
	Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 31 мая 2012 года N 350


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения государственного метрологического надзора
(В редакции постановлений Правительства КР от 1 июля 2013 года N 395, 25 марта 2015 года № 153, 16 мая 2017 года № 286)

1. Общие положения

1. Основные понятия, применяемые в настоящем положении:

государственный метрологический надзор - деятельность, осуществляемая государственным органом исполнительной власти, специально уполномоченным Правительством Кыргызской Республики, для осуществления проверки соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений;

измерение - совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины;

средство измерения - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики;

отчуждение товаров - это операции, при которых товары переходят из собственности одного субъекта (продавца) в собственность другого субъекта (покупателя). При этом количество товаров определяется в результате процедуры измерений, а цена и стоимость фиксируются;

фасованные товары в упаковках (далее - готовые упаковки) - товары в упаковках, которые расфасовывают, запаковывают и запечатывают в отсутствие потребителя, при этом содержимое упаковки не может быть изменено без ее вскрытия и деформации, а масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие количество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке.

2. Положение устанавливает порядок проведения Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госэкотехинспекция) государственного метрологического надзора (далее - ГМН) за соблюдением требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений, метрологических правил и норм в сфере государственного регулирования, определенной Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений".

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

3. Основные принципы ГМН:

- презумпция добросовестности проверяемых хозяйствующих субъектов, то есть хозяйствующий субъект не признается нарушившим обязательные требования и другие условия, если не установлено иное;

- открытость и доступность для хозяйствующих субъектов актов, устанавливающих обязательные требования и условия, соблюдение которых проверяется при проведении ГМН;

- непрерывность и оперативность проведения ГМН, то есть полное максимально быстрое осуществление его в течение установленного срока.

4. Орган, уполномоченный осуществлять государственный метрологический надзор:

- ГМН осуществляется должностными лицами Госэкотехинспекции - руководителем структурного подразделения по метрологическому надзору - главным государственным инспектором по метрологическому надзору и государственными инспекторами по метрологическому надзору (далее - госинспекторы);

- ГМН может проводиться самостоятельно Госэкотехинспекцией или совместно с другими контрольно-надзорными органами.

ГМН проводится одним государственным инспектором, либо комиссией, возглавляемой государственным инспектором, ответственным за проведение надзора.

Комиссию, состав, руководителя проведения определяет руководитель структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции. Для проведения ГМН необходимо наличие распоряжения на проведение проверки по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящему Положению.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

5. Государственный метрологический надзор осуществляется за:

- выпуском, состоянием и применением средств измерений (далее - СИ), в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ (материалов), соблюдением нормативных, правовых актов в области обеспечения единства измерений, метрологических правил и норм;

- количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, в целях определения действительного значения массы, объема, расхода или других величин и соответствия реализованному количеству этих товаров;

- количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже, импорте в случаях, когда содержимое упаковки не может быть изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие на количество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке.

6. Государственный метрологический надзор распространяется на сферу государственного регулирования:

на здравоохранение, ветеринарию;

на охрану окружающей среды, обеспечение безопасности движения транспорта;

на обеспечение безопасных условий и охраны труда;

на осуществление торговых операций и взаимные расчеты между производителем (продавцом) и потребителем (покупателем), при учете энергетических и материальных ресурсов в части обеспечения единства измерений (электрической, тепловой энергии, газа, воды и т.п.), за исключением внутреннего учета, проводимого предприятиями, организациями и гражданами - хозяйствующими субъектами;

на услуги почтовой связи и учета объема оказанных услуг электросвязи (длительности соединения и объема трафика);

на осуществление деятельности в обязательной сфере технического регулирования.

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

7. Предметом ГМН в области здравоохранения, ветеринарии, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности движения транспорта, обеспечения безопасных условий и охраны труда, торговых операций и взаимных расчетов, услуг почтовой связи и учета объема оказанных услуг электросвязи (длительности соединения и объема трафика) являются:

- наличие системы обеспечения контроля применяемых СИ;

- наличие лица, ответственного за состояние применяемых СИ;

- наличие утвержденного графика с указанием периодичности поверки СИ и контроля их выполнения;

- прослеживаемость эталонов и СИ;

- идентификация эталонов и документальное оформление их метрологических и технических характеристик;

- наличие условий для работы эталонов и документально оформленных правил применения и хранения эталонов;

- соответствие неопределенности измерений, полученной в результате калибровки (поверки) эталона, требованиям, определяемым назначением данного эталона;

- применение эталонов только в качестве средства поверки (калибровки) или для межлабораторных сличений и ни для каких других целей;

- использование эталонов только квалифицированным персоналом; назначение персонально ответственных лиц за эталоны;

- наличие утвержденных и признанных процедур по поверке/калибровке и использованию эталонов;

- установление межкалибровочных (межповерочных) интервалов, определенных согласно характеристикам эталонов;

- наличие и полнота перечня СИ, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- право проведения поверки СИ силами данного юридического лица;

- аттестация методик выполнения измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- утверждение типа и поверка СИ, используемых в сфере государственного регулирования;

- соответствие состояния СИ и условий их эксплуатации установленным требованиям по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящему Положению;

- наличие документов, подтверждающих аттестацию лиц, осуществляющих поверку в качестве поверителя;

- наличие документов о поверке и поверительного клейма на СИ.

Вышеуказанное проверяется в ответственных подразделениях/лиц министерств, в ведомствах хозяйствующих субъектов.

По усмотрению инспектора объектом государственного метрологического надзора могут быть отдельные структурные подразделения министерств и хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности в сфере госрегулирования.

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

8. Предметом ГМН в сфере торговли является:

- наличие системы обеспечения контроля применяемых СИ;

- наличие ответственного лица за состоянием применяемых СИ;

- наличие утвержденного графика с указанием периодичности поверки СИ и контроля их выполнения;

- состояние и применение СИ, соблюдение нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений, метрологических правил и норм;

- количество отчуждаемых товаров при контрольной покупке, в целях определения действительного значения массы, объема, расхода или других величин и соответствия реализованному количеству этих товаров;

- количество фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже, импорте в случаях, когда содержимое упаковки не может быть изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие на количество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке.

9. При проведении ГМН за фасованной продукцией:

- уточняется перечень фасованных товаров в упаковках, подлежащих ГМН;

- уточняются сведения о номинальном количестве потребительского товара на ярлыках (этикетках) или упаковках, предел допускаемых отклонений, наименование и адрес предприятия-изготовителя и предприятия-расфасовщика;

- уточняется нормативная документация, регламентирующая требования к количеству фасованных товаров в упаковке;

- организуется отбор образцов фасованных товаров для проведения ГМН с последующим возвратом хозяйствующему субъекту отобранных образцов по форме, предусмотренной в приложении 4 к настоящему Положению;

- измеряется количество содержимого нетто по форме, предусмотренной в приложении 5 к настоящему Положению.

В каждой индивидуальной упаковке из числа отобранных образцов фасованных товаров на месте отбора или при необходимости отобранные фасованные товары передаются в аккредитованные лаборатории для проведения измерений, а также проверяется состояние и правильность применения средств измерений, методик выполнения и обработки результатов измерений.

Государственный метрологический надзор за соблюдением метрологических требований к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида должен быть, по возможности, организован таким образом, что бы затраты, связанные с проведением проверок, были минимальными, при возможности измерения массы и плотности производились с использованием косвенных методов измерений не вскрывая упаковку.

10. Предметом ГМН в сфере технического регулирования, т.е. при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции и/или связанным с ней процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, а также при обязательной оценке соответствия, являются:

- наличие системы обеспечения контроля применяемых СИ;

- наличие ответственного лица за состоянием применяемых СИ;

- наличие утвержденного графика с указанием периодичности поверки СИ и контроля их выполнения;

- прослеживаемость эталонов и СИ;

- идентификация эталонов и документальное оформление их метрологических и технических характеристик;

- наличие условий для работы эталонов и документально оформленные правила применения и хранения эталонов;

- соответствие неопределенности измерений, полученной в результате калибровки (поверки) эталона, требованиям, определяемым назначением данного эталона;

- применение эталонов только в качестве средства поверки (калибровки) или для межлабораторных сличений и ни для каких других целей;

- использование эталонов только квалифицированным персоналом; назначение персонально ответственных лиц за эталоны;

- наличие утвержденных и признанных процедур по поверке/калибровке и использованию эталонов;

- установление межкалибровочных (межповерочных) интервалов, определенных согласно характеристикам эталонов;

- наличие и полнота перечня СИ, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- право проведения поверки СИ силами данного юридического лица;

- аттестация методик выполнения измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- утверждение типа и поверка СИ, используемых в сфере государственного регулирования;

- соответствие состояния СИ и условий их эксплуатации установленным требованиям по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящему Положению;

- наличие документов, подтверждающих аттестацию лиц, осуществляющих поверку в качестве поверителя;

- наличие документов о поверке и поверительного клейма на СИ.

11. Классификация объектов (категории объектов), подлежащих ГМН, подразделяется по степени риска. Степень риска при осуществлении деятельности в сфере государственного регулирования определяется в зависимости от вероятности причинения вреда гражданам и экономике Кыргызской Республики вследствие недостоверных результатов измерений.

К высокой степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:

а) работах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан;

б) работах по обеспечению безопасности труда и движения транспорта;

в) контроле состояния окружающей среды;

г) государственных учетных операциях, торгово-коммерческих операциях между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем), в том числе в сферах бытовых и коммунальных услуг и услуг связи.

К средней степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:

а) осуществлении деятельности в геодезии, геологии и гидрометеорологии;

б) производстве вооружения, военной и специальной техники, других видов специальной продукции;

в) добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и потреблении всех видов энергетических ресурсов;

г) испытаниях, поверке, калибровке СИ, лицензируемой деятельности;

д) осуществлении деятельности по оценке соответствия согласно законодательству о техническом регулировании;

е) работах, выполняемых по поручению государственных органов, суда и правоохранительных органов.

К незначительной степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:

а) проведении научных исследований;

б) регистрации национальных и международных спортивных рекордов.

Субъекты проверок в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, отнесенные к степени высокого (80% от общего количества планируемых проверок), среднего (15%) и незначительного (5%) рисков включаются в план проверок.

(В редакции постановления Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153)

2. Порядок и процедуры проведения государственного метрологического надзора

12. Госэкотехинспекция, осуществляющая проверку фасованного количества товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, вправе проводить ГМН без предварительного извещения.

В этом случае госинспектор предъявляет распоряжение на проверку и служебное удостоверение после осуществления контрольной покупки.

При осуществлении контрольной покупки государственный инспектор обязан брать не менее трех наименований товаров.

Проверку правильности отпуска товаров и произведенных расчетов проводят после получения продавцом кассового чека или кассиром - наличных денег и после передачи товаров покупателю, а в торговых точках самообслуживания - после получения денег кассиром - контролером и выдачи чека и покупки, и оформляется Акт по форме, предусмотренной в приложения 3 к настоящему Положению.

Товары, приобретенные государственным инспектором и объявленные контрольной покупкой, должны оставаться на прилавке или при узле расчета до вызова представителя администрации.

В необходимых случаях при перевешивании (перемеривании) они могут быть перенесены в другое место в присутствии продавца и представителя администрации.

Контрольные измерения производят на исправных, поверенных СИ совместно с лицами, отпустившими товары.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

13. При проведении проверок структурные подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции и хозяйствующие субъекты используют документы:

- книга регистрации инспекторских проверок;

- извещение о проверке;

- распоряжение структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции на проверку;

- акт о результатах ревизии состояния СИ;

- акт проверки соблюдения метрологических норм и правил при определении количества товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;

- акт отбора образцов готовых упаковок;

- протокол измерения нетто готовых упаковок;

- акт метрологического надзора (приложение 6);

- предписание об устранении нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений (приложение 7);

- предписание о запрете применения и выпуска СИ неутвержденных типов, не соответствующих утвержденному типу, не поверенных или неисправных (приложение 8);

- протокол об административном нарушении (приложение 10);

- постановление о наложении штрафа (приложение 11);

- справка о принятых мерах по результатам проверки (приложение 12);

- запрос структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции о представлении документов и информации перед ГМН;

- уведомление об устранении нарушений (приложение 9);

- запрос хозяйствующего субъекта в структурное подразделение по метрологическому надзору Госэкотехинспекции;

- ответ хозяйствующего субъекта на запрос структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции;

- жалоба хозяйствующего субъекта на действия (бездействие) структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции и его должностных лиц.

(В редакции постановлений Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153, 16 мая 2017 года № 286)

14. Структурное подразделение по метрологическому надзору Госэкотехинспекции за подписью руководителя обязано направлять хозяйствующему субъекту извещения:

- о предстоящей плановой проверке со ссылкой на согласованный план проверок;

- о наступлении или просрочке сроков исполнения обязательств, установленных законом;

- об исправлении предоставленных данных и расчетов;

- об изменении порядка и сроков исполнения требований законодательства, подлежащих проверке;

- об инструктивных совещаниях и прочей информации, относящейся к взаимоотношениям Госэкотехинспекции и хозяйствующего субъекта, в произвольной форме.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

3. Ответственность за нарушение и порядок обжалования действий и решений органов государственного метрологического надзора

15. Структурное подразделение по метрологическому надзору Госэкотехинспекции и ее должностные лица, в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении государственного метрологического надзора, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

16. Порядок обжалования действий и решений Госэкотехинспекции осуществляется в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

17. Хозяйствующий субъект за нарушение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики и технических регламентов при осуществлении своей деятельности, а также за нарушение настоящего Положения несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

 

Приложение 1

 

Форма распоряжения на проведение Государственного метрологического надзора

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

Адрес: _____________________ Телефоны: ___________________________

N _____________ "___" __________ 20__ года

Руководителю_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого субъекта предпринимательства)

__________________________________________________________________

(ФИО)

__________________________________________________________________

(адрес проверяемого субъекта предпринимательства)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
на проведение проверки

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" 

с "___" __________ 20__ года по "___" _____________ 20__ года 

проводится государственный метрологический надзор с целью проверки соблюдения 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений за: 

____________________________________________________________________________

Проверку поручено провести государственным инспекторам 

по метрологическому надзору: _________________________________________________

(ФИО)

Руководитель проверки: ___________________________________________

(ФИО)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" должностные лица 

проверяемого объекта обязаны оказывать содействие государственному инспектору по метрологическому 

надзору в выполнении возложенных на него обязанностей.

 

М.П.

Руководитель ______________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору)  

_________

(подпись) 

 ______________ 

(расшифровка подписи)

 

Приложение 2

 

 

Форма акта о результатах ревизии состояния мер и измерительных приборов

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

АКТ 
о результатах ревизии состояния средств измерений

"___" _____________ 20__ года

__________________________________________________________________ 

(район, город или область)

Мною, ____________________________________________________________ 

(должность, ФИО)

в присутствии _____________________________________________________

(должность, ФИО)

проведена ревизия состояния мер и измерительных приборов, 

принадлежащих ____________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта)

__________________________________________________________________

Адрес ревизуемого объекта, номер телефона:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя ревизуемого объекта)

В результате ревизии установлено следующее состояние мер и измерительных приборов:

 

	NN п/п
	Наименование мер и измерительных приборов, класс,
разряд, пределы измерения
	Количеств обревиз. мер и приборов
	В т.ч. подвергнуто поверке
	Признано годными к применению
	Из числа обревизованных признано непригодными к применению
	Примечание

	
	
	
	
	
	с истекшим сроком поверки
	неисправных
	неверных по результатам поверки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Недостатки, выявленные по результатам госнадзора за мерами и измерительными приборами и прочие нарушения:
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

 

_______________________ Ревизию производил: ______________________ 

(подпись)

Представитель субъекта предпринимательства: ______________________ 

(подпись)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Указанные в настоящем акте не пригодные к применению

 меры и приборы немедленно изъять из обращения.

Меры и приборы, перечисленные в графах 7 и 8, направить в ремонт, 

а перечисленные в графе 6 поз. ___________________________ 

на поверку в ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Для выполнения указанных выше предложений представляется срок _______

Ревизию производил: ______________________________________________ 

(подпись)

Подтверждаю, что для ревизии были предъявлены все имеющиеся на ______

меры и измерительные приборы.

Один экземпляр акта получил _______________________________________

(ФИО)

Представитель хозяйствующего субъекта: ___________________________ 

(подпись)

По настоящему акту составлен протокол N _____ от "___" ___________ 20__ года.

При проверке выполнения предложений 

по настоящему акту установлено: 

_________________________________________________________________      

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

"___" _________________ 20__ года

Проверку производил: _____________________________________________ (подпись)

 

Приложение 3

 

Форма протокола проверки соблюдения метрологических норм и правил при определении количества товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

АКТ 
проверки соблюдения метрологических норм и правил при определении количества товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций

На _______________________________________________________________ 

(наименование субъекта предпринимательства, адрес)

Руководитель субъекта предпринимательства: _______________________ 

(должность, ФИО)

Составлен:

Государственный инспектор: __________________________(должность, ФИО)

Члены комиссии: ____________________________________ (должность, ФИО)

Представитель субъекта предпринимательства: _________(должность, ФИО)

Результаты проверки количества товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций:

 

	Наименование контрольной покупки
	Заявленное количество товаров (ед. величин). Вид заявления (устное, письменное)
	Значение количества товара, полученное в результате контрольного измерения (ед. величин)
	Цена (сом.)
	Сумма, выплаченная за товар (сом.)
	Фактическая стоимость товара (сом.)
	Вид нарушения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Выводы: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

Подписи:

Государственный инспектор: _________________________________

Участники проверки от

контрольно-надзорных органов: _______________________________

Представитель от проверяемого

субъекта предпринимательства: ______________________________

 

Приложение 4

 

Форма акта отбора образцов готовых упаковок

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ 
отбора образцов готовых упаковок N ______

	 

(место отбора образцов)
	 
	"___" ____________ 20__ года


Нами: ____________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы представителя контролируемого

__________________________________________________________________

субъекта предпринимательства)

В целях контроля содержимого нетто готовых упаковок, производимых (реализуемых) 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

(наименование контролируемого субъекта предпринимательства)

Отобраны образцы следующей продукции:

	Наименования проверяемой продукции
	Число штук, n
	Номинальное количество наполнения, QN
	Номер партии
	Размер партии
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Поставщик (реализатор)


Срок хранения для скоропортящейся продукции: до "___" ____________ 20__ года.
______________________________________________________________ 

(должность госинспектора) (подпись) (ФИО)

Копию акта получил, партию продукции, из которой отобраны образцы, обязуюсь

 хранить до окончания проверки.

________________________________________________________________ 

(подпись) (ФИО представителя субъекта предпринимательства)

 

Приложение 5

 

Форма протокола измерения нетто готовых упаковок

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

ПРОТОКОЛ 
измерения нетто готовых упаковок с одинаковым содержимым нетто

	_________________________ 

(место отбора образцов)

 
	 
	"___" __________ 20__ года

 


Мною, ___________________________________________________________ 
(должность, ФИО госинспектора)

_________________________________________________________________

(наименование контролируемого субъекта предпринимательства)

в присутствии ____________________________________________________

(должность, ФИО представителя

__________________________________________________________________

контролируемого субъекта предпринимательства)

были проведены измерения содержимого нетто в каждой индивидуальной готовой упаковке из выборки, 

проведенной согласно акту отбора образцов готовых упаковок N _____ от "___" ________________ 20__ года.

Наименование продукции: _________________________________________, 

партия N _____________, номинальное количество (QN) __________________, 

предел допускаемого отрицательного отклонения (T) ____________________, 

объем выборки (n) ______ шт., вид проверки ___________________________, 

(разрушающая/неразрушающая)

число приема (c) _____________, число забракования (d) _______________,

среднее значение нетто для выборки x = _______________________________, 

среднее квадратическое отклонение S = ________________________________,

уточненное среднее значение нетто М = х + k*S ________________________. 

	n
	xi
	n
	xi
	n
	xi
	n
	xi
	n
	xi
	n
	xi
	n
	xi
	n
	xi

	1
	 
	5
	 
	9
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	6
	 
	10
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	7
	 
	11
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	8
	 
	12
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


По результатам измерения содержимого нетто в каждой 
индивидуальной готовой упаковке из выборки, партия _______________

(принята/забракована)

______________________________________________________________ 

(должность госинспектора) (подпись) (ФИО)

Представитель контролируемого субъекта предпринимательства:

______________________________________________________________

(должность) (подпись) (ФИО)

 

Форма протокола измерения нетто готовых упаковок с неодинаковым содержимым нетто

Министерство экономики Кыргызской Республики Государственная инспекция по метрологическому надзору

ПРОТОКОЛ 
измерения нетто готовых упаковок с неодинаковым содержимым нетто

_________________________ "___" __________ 20__ года

(место отбора образцов)

Мною, ____________________________________________________________ 

(должность, ФИО госинспектора)

__________________________________________________________________

(наименование контролируемого субъекта предпринимательства)

в присутствии _____________________________________________________

(должность, ФИО представителя

__________________________________________________________________

контролируемого субъекта предпринимательства)

были проведены измерения содержимого нетто в каждой индивидуальной готовой упаковке из выборки, 

проведенной согласно акту отбора образцов.N _______________ от "___" __________ 20__ года

Наименование продукции: _________________________________________, партия N ________________, 

объем выборки (n) ______________________ шт.

Вид проверки ____________________________________________________,

 (разрушающая/неразрушающая)

число приема (c) _____________, число забракования (d) _______________,

среднее значение нетто для выборки x = ______________________________, 

среднее квадратическое отклонение S = _______________________________,

уточненное среднее значение нетто М = х + k*S ________________________. 

	N п/п
	xi
	Номинальное количество, QN
	Предел допускаемых отрицательных отклонений, Т

	1
	2
	3
	4


По результатам измерения содержимого нетто в каждой индивидуальной 
готовой упаковке из выборки, партия ______________________________

принята/забракована)

______________________________________________________________ 

должность госинспектора) (подпись) (ФИО)

Представитель контролируемого субъекта предпринимательства:

______________________________________________________________ 

(должность) (подпись) (ФИО)

 

Приложение 6

 

Форма акта проверки государственного метрологического надзора

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

АКТ 
метрологического надзора

	"___" ____________ 20__ года
	 
	N __________

 


Проверки 
_________________________________________________________ 

____________________________________________________________

(наименование и адрес проверяемого субъекта предпринимательства)

Основание: ___________________________________________________

(номер и дата направления (предписания))

Настоящий акт составлен государственными инспекторами 

по метрологическому надзору ___________________________________

При участии: __________________________________________________

В присутствии: ________________________________________________

______________________________________________________________

Произвели проверку 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________

(наименование объекта проверки (состояния и применения СИ, СО,

______________________________________________________________

соблюдения нормативных правовых актов, метрологических правил

_______________________________________________________________

и норм, отчуждаемых и фасованных товаров))

1. Исходные данные ____________________________________________

2. Результаты проверки _________________________________________

3. Причины нарушений __________________________________________

4. Выводы _____________________________________________________

Подписи участвующих и

присутствующих при проверке: 

___________________________________ (ФИО)

___________________________________ (подпись) (ФИО)

___________________________________ (подпись) (ФИО)

Предписание и один экземпляр акта получил: _____________________

(подпись) (ФИО)

Приложение 7

 

Форма предписания об устранении нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

Руководителю 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________

(наименование проверяемого субъекта предпринимательства)

 

_________________________________________________________________

(ФИО руководителя)

_________________________________________________________________

(адрес проверяемого субъекта предпринимательства)

ПРЕДПИСАНИЕ

	N __________
	 
	от "___" _____________ 20__ года

 


Выдано на основании акта проверки N ___ от "__" ________ 20__ года
При проверке _____________________________________________________ 

(наименование работ)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

установлены нарушения требований нормативных 

правовых актов: __________ __________________________________________

(наименование акта, положения которого нарушены)

____________________________________________________________________

На основании Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" установленные нарушения нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений в срок до "___" ______________ 20__ года надлежит устранить.

За неисполнение настоящего предписания руководитель субъекта предпринимательства несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

О выполнении настоящего Предписания прошу уведомить до "___" _____________ 20__ года.

Государственный инспектор по метрологическому надзору ______________________________

(подпись) (ФИО)

 

Приложение 8

 

Форма предписания о запрете применения и выпуска средств измерений неутвержденных типов, не соответствующих утвержденному типу, не поверенных или не исправных

(В редакции постановлений Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153, 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

Руководителю 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

(наименование проверяемого субъекта предпринимательства)

 

_____________________________________________________________________

(ФИО руководителя)

_____________________________________________________________________

(адрес проверяемого субъекта предпринимательства)

ПРЕДПИСАНИЕ

	N _________
	 
	от "___" ___________ 20__ года


Выдано на основании акта проверки N ___ от "__" ______ 20__ года
При проверке выпуска, состояния и применения средств измерений, соблюдения требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений, метрологических правил и норм, отчуждаемых и фасованных товаров были обнаружены следующие нарушения:

__________________________________________________________________ 

(конкретные факты нарушений)

На основании которых:

Запрещается ______________________________________________________ 

(применение и выпуск средств измерений неутвержденных ____________

типов или не соответствующих утвержденному типу, 

__________________________________________________________________

(не поверенных и не исправных)

Погашены поверительные клейма (или аннулированы 

свидетельства о поверке) ___________________________________________

(перечень средств измерений, дающих неправильные показания

__________________________________________________________________

или с просроченным межповерочным интервалом)

Предписывается устранить: ________________________________________ 

(наименование устраняемых нарушений)

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в срок до "___" _____________ 20__ года.

Государственный инспектор по метрологическому надзору: __________(подпись) (ФИО)

 

Приложение 9

 

Форма уведомления об устранении нарушений

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции)

Руководителю 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого субъекта предпринимательства)

_______________________________________________________________________

(ФИО руководителя)

_______________________________________________________________________

(адрес проверяемого субъекта предпринимательства)

УВЕДОМЛЕНИЕ

	N __________.
	 
	от "___" ___________ 20__ года

 


Выдано на основании предписания об устранении нарушений от "_____" _________________ 20__ года 
При проверке _____________________________________________________ 

(цели, вид и предмет проверки)

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

установлены нарушения: 

____________________________________________________________________

(наименование акта, положения которого нарушены;

____________________________________________________________________

конкретные факты нарушений

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

На основании Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" установленные нарушения нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений в срок до "___" ______________ 20__ года надлежит устранить.

За неисполнение устранения нарушений руководитель субъекта предпринимательства несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Государственный инспектор по метрологическому надзору ____________(подпись) (ФИО)

М.П.

Руководитель ____________________________________ (подпись) (ФИО)

 

Приложение 10

 

Форма протокола об административном правонарушении

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

город ____________ "___" ____________ 20__ года

Составлен государственным инспектором по государственному метрологическому надзору

 ______________________________________________________________________

(ФИО)

_______________________________________________________________________

При проверке _____________________________________________________

 (наименование и адрес субъекта предпринимательства)

_______________________________________________________________________ 

обнаружены следующие правонарушения: 

_______________________________________________________________________

(суть административного правонарушения)

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

(место и время совершения)

Ответственным за указанные нарушения 

на основании __________________________________________________________

(приказа, инструкции и т.д.)

является ______________________________________________________________

(ФИО)

_______________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

_______________________________________________________________________

(серия, номер паспорта)

_______________________________________________________________________

(место жительства)

Нормативный акт, предусматривающий ответственность 

за данные нарушения: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Объяснения нарушителя или отметка 

об отказе от объяснения: ________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Иные сведения (привлекался ли ранее к административной ответственности за однородные правонарушения, другие отягчающие и смягчающие 

вину обстоятельства)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Права и обязанности правонарушителя, предусмотренные ст.570 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, разъяснены.

Подпись лица, составившего протокол:_____________________________

 (ФИО)

Номер телефона: ________________________________________________

Подпись правонарушителя или запись

об отказе от подписания протокола: _______________________________ 

(ФИО)

 

Приложение 11

 

Форма постановления о наложении штрафа

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о наложении штрафа

город ____________ "___" __________ 20__ года

__________________________________________________________________ 

(ФИО главного государственного инспектора)

рассмотрел материалы (протокол об административном правонарушении, акт проверки, другие документы) 

о правонарушении в отношении ____________________________________

(ФИО правонарушителя, место работы, должность)

_________________________________________________________________

(место постоянного жительства)

При рассмотрении дела участвовали: _______________________________ 

(ФИО участников)

Установлено, что _________________________________________________

 (ФИО правонарушителя)

________________________________________________________________

(обстоятельства совершения нарушения и сущность нарушения)

Статьей ________ Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности 

за указанное правонарушение предусмотрено наложение штрафа на должностное лицо или гражданина в размере 

от ______ до ______ расчетных показателей.

На основании изложенного и, руководствуясь статьей _____________ и статьей Кодекса 

Кыргызской Республики об административной ответственности, постановил:

1. Наложить на ___________________________________________________ 

2. (ФИО правонарушителя, должность)

штраф в размере ___________________________________________________

(расчетных показателей)

___________________________________________________________________

(общая сумма штрафа)

2. В соответствии со статьей 614 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности сумму штрафа в республиканский бюджет надлежит уплатить не позднее одного месяца со дня вручения постановления о наложении штрафа в учреждении банка Кыргызской Республики

______________________________________________________________________________ 

(Госэкотехинспекция)

3. При неуплате штрафа в указанный срок, в соответствии со статьей 615 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, постановление будет направлено для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из Вашей заработной платы.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу органа исполнительной власти или в районный (городской) суд в течение 10 дней со дня вынесения настоящего постановления.

Главный государственный инспектор

по метрологическому надзору: ___________________________(подпись, ФИО)

 

Приложение 12

 

Форма справки о принятых мерах по результатам проверки

(В редакции постановления Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

Государственная инспекция по экологическому и техническому надзору при Правительстве Кыргызской Республики

СПРАВКА 
о принятых мерах по результатам проверки

Наименование предприятия: ________________________________________

Вид нарушения: ___________________________________________________   

 _________________________________________________________________

Дата проверки:

Начало проверки: "___" _________________ 20__ года

Окончание проверки: "___" ______________ 20__ года

Предыдущая проверка проведена 

госинспектором: ______________________________________________________

Дата проведения предыдущей проверки: _________________________________

1. Меры, принятые госинспектором (руководителем проверки):

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

2. Предложение госинспектора (руководителя проверки) о применении правовых мер:

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 мая 2017 года № 286)

4. Решение руководителя структурного подразделения по метрологическому надзору Госэкотехинспекции:

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

5. Фактически применены правовые меры по результатам проверки:

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

стр. 22 из 22

