## Slide 1: Др. Марина Эггерт, Международный эксперт DIN Bishkek, Kyrgyzstan January 2016
Стандартизация в области Энергоменеджмента и Энергоэффективности
Практический международный опыт

## Slide 2
Введение
Деятельность по стандартизации ISO / CEN / DIN в области энергоэффективности
  Международная деятельность по стандартизации (ИСО) ISO TC 242 und ISO TC 257
  Европейская деятельность по стандартизации ( CEN )
  Национальная деятельность по стандартизации (DIN)
Обзор стандартов серии 16000
DIN EN 16247:2012 Энергоаудиты
  Элементы процесса энергоаудита
Перспективы EN / ISO в области стандартизации

## Slide 3: Введение
Необходимость повышения энергоэффективности в Европейском Союзе становится всё более важной. Уже долгое время Европейский Союз требует повышения энергоэффективности путём введения соответствующих директив.
В 2002 году была принята директива (2002/91/EG) по общей энергоэффективности зданий. Эта директива предлагает меры, которые приводят к более эффективному обогреву и охлаждению зданий, вследствие чего значительно снижается энергопотребление новых и санированных зданий. Затем эта директива была заменена директивой 2010/31/EU по общей энергоэффективности зданий.
Директивой 2004/8/EG по содействию развитию когенерации на основе полезной тепловой нагрузки на внутреннем рынке энергоносителей был заложен первый камень для актуальной в настоящее время директивы 2012/27/EU по энергоэффективности. За счёт использования электрической и тепловой энергии было достигнуто значительное увеличение энергоэффективности.

## Slide 4: Деятельность по стандартизации ISO / CEN / DIN в области энергоэффективности
В сфере стандартизации в области энергоэффективности и энергменеджмента работают различные национальные и международные организации.
Далее кратко описана деятельность в сфере стандартизации Международной организации по стандартизации (ISO), Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Немецкого института по стандартизации (DIN)

## Slide 5: Международная деятельность по стандартизации (ИСО) ISO TC 242 und ISO TC 257
ISO TC 242 Энергоменеджмент
секретариат: ANSI (американский национальный институт стандартов)
год основания: 2008
число стран-участников: 51
стандарты и проекты в сфере ответственности TC 242
  ISO 50001:2011
  в разработке:
    ISO 50002, ISO 50003, ISO 50004
    ISO 17570, ISO 17578, ISO 17580
секретариат: SAC (управление по стандартизации Китая)
год основания: 2010
число стран-участников: 23
стандарты и проекты в сфере ответственности TC 257
  в разработке:
    ISO 17741
    ISO 17742
    ISO 17743, ISO 17747
ISO TC 257: Общие технические нормы по энергосбережению для проектов по реконструкции, промышленных предприятий и регионов

## Slide 6: Европейская деятельность по стандартизации ( CEN )
Европейский комитет по стандартизации (CEN) был официально учреждён в качестве международной некоммерческой организации в Брюсселе 30 октября 1975 года. CEN является ведущим разработчиком европейских стандартов и технических условий.
В соответствии с Директивой 98/34/ EG он является единственной признанной европейской организацией по планированию, разработке и принятию европейских стандартов во всех сферах экономической деятельности, за исключением электротехники (CENELEC) и телекоммуникации (ETSI)

## Slide 7
В 2002 году CEN совместно с CENELEC, европейской организацией по стандартизации в области электротехники, создал совместную рабочую группу „Менеджмент Энергии“ для идентификации стандартизации в области энергоменеджмент в соответствии с рыночными и нормативными требованиями.
В своём заключительном докладе, рабочая группа отметила ряд приоритетов по стандартизации в области энергоменеджмента и рекомендовала создать пратформу по энергоменеджменту (SFEM) для обмена информацией со всеми заинтересованными сторонами, координации деятельности по стандартизации в области энергоменеджмента и выявления новых потребностей в стандартизации.
  Европейская деятельность по стандартизации ( CEN )

## Slide 8: Европейская деятельность по стандартизации ( CEN )
По рекомендациям заключительного отчёта совместной рабочей группы комитеты CEN и CENELEC в настоящее время разрабатывают стандарты для систем энергоменеджмента, оказания услуг по энергоэффективности, терминологии, бенчмаркинга энергопотребления, энергоаудита, а также расчётов энергоэффективности и энергосбережения. CEN принимает участие в четырех совместных рабочих группах по стандартизации в области энергоменеджмент и энергоэфф.
Обзор совместных рабочих групп Европейского комитета по стандартизации CEN:
CEN/CLC JWG1 | Энергоаудиты
CEN/CLC JWG2 | Гарантии происхождения и сертификаты источников энергии
CEN/CLC JWG3 | Энергоменеджмент и соответствующие услуги – общие требования и квалификационные процедуры (ранее CEN / CLC / BT / TF 189)
CEN/CLC JWG4 | Расчёт энергоэффективности и энергосбережения (ранее CEN / CLC / BT / TF 190)

## Slide 9: Национальная деятельность по стандартизации (DIN)
Опираясь на Договор между Федеративной Республикой Германией и Немецким институтом по стандартизации (DIN) от 5 июня 1975 года федеральный министр по делам окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMU) и Немецкий институт по стандартизации 22-го октября 1992 заключили соглашение о учёте экологических интересов при стандартизации.

## Slide 10: Национальная деятельность по стандартизации (DIN)
на договорной основе был создан комитет по стандартизации "Основы охраны окружающей среды" (NAGUS). Консультативный совет комитета NAGUS основал следующие рабочие комитеты:
  NA 172-00-02 AA: Экологический менеджмент / экологический аудит
  NA 172-00-03 AA: Экологические балансы и экологическая маркировка
  NA 172-00-08 AA: Валидаторы и верификаторы выбросов парниковых газов
  NA 172-00-09 AA: Энергоэффективность и энергоменеджмент
  NA 172-00-10 AA: Критерии устойчивости для биомассы
  NA 172-00-11 AA: Продукы на биологической основе
  NA 172-00-12 AA: Устойчивое развитие муниципальных образований

## Slide 11: Обзор стандартов серии 16000
номер | дата | Статус | наименование
DIN EN 15900 | 2010-10 | стандарт | Услуги по энергоэффективности. Определения и требования; немецкая редакция EN 15900:2010
DIN EN 16212 | 2012-11 | стандарт | Расчёт энергоэффективности и энергосбережения - нисходящий и восходящий анализ; немецкая редакция EN 16212:2012
DIN EN 16214-1 | 2012-11 | стандарт | Критерии устойчивости при производстве биотоплива и биологических горючих жидкостей для применения в энергетике - принципы, критерии, показатели и контролёры. Часть 1: Терминология; немецкая редакция EN 16214-1:2012
DIN EN 16214-2 | 2010-12 | проект стандарта | Устойчивое производство биомассы для применения в энергетике - принципы, критерии, показатели и контролёры биотоплива и биологических горючих жидкостей - Часть 2: Оценка соответствия, включительно цепочка контроля и массовый баланс; немецкая редакция prEN 16214-2:2010
DIN EN 16214-3 | 2012-12 | стандарт | Критерии устойчивости при производстве биотоплива и биологических горючих жидкостей для применения в энергетике - принципы, критерии, показатели и контролёры. Часть 3: Биологическое разнообразие и экологические аспекты с учётом целей охраны природы; немецкая редакция EN 16214-3:2012
DIN EN 16214-4 | 2011-05 | проект стандарта | Критерии устойчивости при производстве биотоплива и биологических горючих жидкостей для применения в энергетике - принципы, критерии, показатели и контролёры. Часть 4: Методы расчета баланса выбросов парниковых газов с применением экологического баланса; немецкая редакция prEN 16214-4:2011

## Slide 12: Обзор стандартов серии 16000
номер | дата | статус | наименование
DIN EN 16231 | 2012-11 | стандарт | Энергоэффективность - методика бенчмаркинга; немецкая редакция EN 16231:2012
DIN EN 16247-1 | 2012-10 | стандарт | Энергоаудиты - Часть 1: Общие требования; немецкая редакция EN 16247-1:2012
DIN EN 16247-2 | 2012-10 | проект стандарта | Энергоаудит - часть 2: здания; немецкая редакция prEN 16247-2:2012
DIN EN 16247-3 | 2012-10 | проект стандарта | Энергоаудиты - часть 3: процессы; немецкая редакция prEN 16247-3:2012
DIN EN 16247-4 | 2012-10 | проект стандарта | Энергоаудит - часть 4: транспорт; немецкая редакция prEN 16247-4:2012
DIN EN 16325 | 2011-10 | проект стандарта | Сертификаты происхождение энергии - сертификаты происхождения электроэнергии; немецкая редакция prEN 16325:2011

## Slide 13: DIN EN 16247:2012 Энергоаудиты
Необходимость проведения энергоаудитов зафиксирована в директиве 2012/27/EU (статья 8) следующим образом: "Государства-члены способствовуют доступности для всех конечных поребителей высококачественных энергоаудитов, которые являются экономически эффективными и
  осуществляются независимым образом квалифицированными и / или аккредитованными экспертами в соответствии с квалификационными критериями или
  осуществляются и контролируются независимыми органами в соответствии с национальным законодательством.

## Slide 14: DIN EN 16247:2012 Энергоаудиты
В приложении VI директивы 2012/27/EU устанавливаются минимальные критерии энергоаудитов для обеспечения высокого качества энергоаудитов и систем энергоменеджмента. Энергоаудиты в соответствии со статьёй 8 опираются на следующие принципы:
a) Они базируются на фактических, замеренных, поддающихся проверке эксплуатационных данных энергопотребления и характеристиках нагрузок (для электроэнергии).
b) Они включают в себя подробную проверку характеристик энергопотребления зданий или групп зданий и производственных процессов или оборудования в промышленности, в том числе транспортировки.

## Slide 15
c) Они основаны на возможности анализа стоимости жизненного цикла, а не простого срока окупаемости, для учёта долгосрочных сбережений, остаточной стоимости долгосрочных инвестиций и ставок дисконтирования.
d) Они являются соразмерными и таким образом репрезентативными, так что это приводит к достоверной картине общей энергоэффективности, а также позволяет выявить наиболее важные возможности для улучшения.
Энергоаудиты должны предоставлять возможность проведения подробных валидированных расчётов по предлагаемым мерам и тем самым давать чёткую информацию о потенциальной экономии. Данные, используемые для энергоаудита, должны сохраняться для исторических анализов и прослеживания выполненной работы.
DIN EN 16247:2012 Энергоаудиты

## Slide 16: Энергоаудит часть 1
DIN EN 16247 - 1:2012
Общие требования
2. Нормативные ссылки
1. Область применения
3. Терминология
4. Требования по качеству
5. Элементы процесса энергоаудита
5.1 Предварительный контакт
5.2 Стартовое совещание
5.3 Сбор данных
5.4 Обследование по месту
5.5 Анализ
5.6 Отчёт
5.7 Заключительное совещание
4.1 Энергоаудиторr
4.2 Процесс энергоаудита

## Slide 17
DIN EN 16247 - 2:2012
Здания
2. Нормативные ссылки
1. Область применения
3. Терминология
4. Требования по качеству
5. Элементы процесса энергоаудита
5.1-5.7 смотри часть 1
4.1 Энергоаудитор
4.2 Процесс энергоаудита
информационные приложения
приложения A - K
Энергоаудит часть 2

## Slide 18: Энергоаудит часть 2 – информационные приложения
приложение A (информативное) Блок-схема процесса энергоаудита
приложение B (информативное) Примеры сторон энергоаудита в зданиях
приложение C (информативное) Примеры области применения, цели и основательности энергоаудита в зданиях
приложение D (информативное) Чек-лист обследования по месту при энергоаудите зданий
приложение E (информативное) Примеры анализа использования энергии в зданиях
приложение F (информативное) Примеры анализа чек-листов при энергоаудитах зданий
приложение G (информативное) Примеры энергетических показателей зданий
приложение H (информативное) Примеры способов повышения энергоэффективности зданий
приложение I (информативное) Примеры анализа и расчётов энергосбережения при энергоаудитах зданий
приложение J (информативное) Примеры отчёта по энергоаудиту зданий
приложение K (информативное) Пример процесса верификации, связанный с улучшением энергетики зданий

## Slide 19: Энергоаудит часть 3
DIN EN 16247 - 3:2012
Процессы
2. Нормативные ссылки
1. Область применения
3. Терминология
4. Требования по качеству
5. Элементы процесса энергоаудита
5.1-5.7 смотри
часть 1
4.1 Энергоаудитор
4.2 Процесс энергоаудита
информационные приложения
приложение A (информационное)
Блок-схема процесса энергоаудита
приложение B (информационное) Примерный список собираемых данных
приложение C (информационное) Качество плана по замеру данных

## Slide 20
DIN EN 16247 - 4:2012
транспорт
2. Нормативные ссылки
1. Область применения
3. Терминология
4. Требования
5. Виды транспорта
5.1 Общее
5.2 Автомобильный
5.3 Рельсовый
5.4 Воздушный
5.5 Морской
4.1 Пригодность аудитора
4.2 Процесс аудита
4.3 Внутренняя коммуникация
4.4 Сбор данных
4.5 Обследование по месту
4.6 Анализ
4.7 Представление отчёта
Энергоаудит часть 4

## Slide 21: Элементы процесса энергоаудита
предварительный контакт
стартовое совещание
сбор данных
Обследование по месту
Анализ
отчёт
заключительное совещание

## Slide 22: Элементы процесса энергоаудита
При предварительном контакте энергоаудитор должен получить специфическую информацию, например, общий контекст энергоаудита, а также согласовать с организацией, например, цели, потребности и ожидания в плане энергоаудита.
Во время стартового совещания все заинтересованные стороны информируются о энергоаудите, в том числе о целях, области проведения, глубине и пределах энергоаудита.
В рамках сбора данных энергоаудитор в сотрудничестве с организацией собирает данные касающиеся энергопотребления (например, исторические данные энергопотребления, поправочные коэффициенты и существенные измерения, имеющие отношение к энергопотреблению).

## Slide 23: Элементы процесса энергоаудита
При обследовании по месту выполняются конкретные измерения обследуемого объекта(ов), при этом необходимо надежным способом обеспечить ситуации, которые соответствуют нормальной эксплуатации.
На этапе анализа энергоаудитор устанавливает деятельность аудитируемого объекта, связанную с энергетикой, и выявляет возможности / меры по улучшению.
В заключительном отчёте, который передаётся в ходе заключительного совещания, фиксируются результаты энергоаудита и представляются пути повышения энергоэффективности, включая предлагаемую программу их реализации.

## Slide 24: Перспективы EN / ISO в области стандартизации
ISO 50002
Энергоаудит – Приложение С Здания
Статья 4 – Образцовая роль общественных зданий
Мандат M/480 для энергоэффективности зданий
ISO 50004
Руководство для внедрения, поддержания и улучшения системы энергоменеджмента
Pr ISO 17570
Основы энергетики -общие принципы
Pr ISO 17580
Мониторинг, измерения, анализ и верификация организационной энергоэффективности
Энергоаудиты
Терминология
Санация зданий
EN 16247 – 2 - 5
Энергоаудиты
- часть 2 здания
- часть 3 процессы
- часть 4 транспорт
часть 5 квалификация энергоаудиторов
ISO 50003
Аудит систем энергоменеджмента

## Slide 25: Перспективы EN / ISO в области стандартизации
Pr ISO/IEC 13273-1
Общая терминология - энергоэффективность
Pr ISO/IEC 13273-2
Общая терминология - возобновляемая энергия
ISO 17742
Общие методы расчёта энергосбережения и энергоэффективности для стран, регионов и городов
Pr ISO 17741
Общие технические правила измерения, расчёта и проверки энергосбережения в проектах
Pr ISO 17742
Общие методы расчёта энергосбережения и энергоэффективности для стран, регионов и городов
Pr ISO 17743
Определение методологического рамочного плана для расчётов и отчётности по энергосбережению
Системы энергоменеджмента
Цели энергоэффективности

## Slide 26: Перспективы EN / ISO в области стандартизации, новые проекты
ISO/AWI 20364 Energy Savings Evaluation -- Economics and financial evaluation of energy saving projects
ISO/AWI 20366 General quantification methods for ex ante or expected energy savings
ISO/AWI 20375 Technical guidelines for evaluation of energy savings of thermal power plants
ISO/AWI 20376 General guidelines for selecting energy savings evaluators
ISO/AWI 20619 Calculation methods for energy savings