ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 2 апреля 2013 года N 164

Об утверждении Порядка утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 апреля 2013 года N 26

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | Ж.Сатыбалдиев |
| --- | --- | --- |

|  |  | Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 апреля 2013 года N 164 |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК
утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок распространяется на национальный орган по метрологии и метрологические службы юридических лиц, которые являются хранителями национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики.

2. Эталон - средство измерений, предназначенное для воспроизведения или получения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений;

- эталон исходный - эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране, регионе, организации, лаборатории) и передающий единицу величины или шкалу измерений подчиненным эталонам и средствам измерений;

- эталон национальный - эталон, признанный государственным органом по обеспечению единства измерений, для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны;

- хранение эталонов - совокупность операций, необходимых для обеспечения выполнения обязательных метрологических и технических требований к эталонам, а также требований к их содержанию и применению.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

4. Национальные эталоны являются собственностью Кыргызской Республики и приватизации не подлежат.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

5. Эталоны метрологических служб юридических лиц, имеющие наивысшие метрологические и технические характеристики в данном виде измерений, могут быть признаны в качестве исходных эталонов Кыргызской Республики.

6. Исходным эталонам некоторых единиц физических величин Кыргызской Республики, которые хранятся в других организациях, придается статус национальных эталонов в соответствии с настоящим Порядком.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

7. Национальные и исходные эталоны подлежат сличению, калибровке или поверке с соответствующими международными (межгосударственными) эталонами для подтверждения своего статуса и метрологических характеристик в процессе хранения и применения.

8. Национальные эталоны вносятся в Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

2. Порядок разработки и утверждения национальных эталонов

9. Национальные эталоны разрабатываются на основании технического задания по созданию национального эталона.

10. Техническое задание по созданию национальных эталонов в Кыргызской Республике может быть разработан национальным органом по метрологии, метрологическими службами юридических лиц, которые являются хранителями национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики (далее - хранители эталонов).

11. Техническое задание по созданию эталона должен соответствовать требованиям, приведенным в приложении 1 к настоящему Порядку.

12. Для представления эталона на утверждение в качестве национального хранители эталонов готовят следующий пакет документов:

- техническое задание по созданию эталона;

- паспорт эталона.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

13. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

14. Паспорт на эталон оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. К паспорту прилагается вкладной лист, оформленный по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

15. В паспорте эталона указываются следующие сведения об эталоне:

- наименование;

- состав;

- метрологические характеристики;

- дата ввода в эксплуатацию;

- место и условия хранения;

- наименование лаборатории (отдела), ответственной за хранение, применение эталона.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

16. Правила хранения и применения эталона должны содержать следующую информацию:

- состав и назначение эталона;

- требования к условиям размещения, хранения и применения эталона;

- требования к параметрам окружающей среды (температура, давление, влажность и т.п.);

- требования к инженерным коммуникациям, необходимым для функционирования эталона;

- порядок и условия воспроизведения (хранения) единицы величины;

- периодичность и порядок сличения эталона;

- требования безопасности при работе с эталоном;

- правила транспортирования эталона.

17. Прием каждого эталона проводится комиссией. Состав комиссии утверждается государственным органом по обеспечению единства измерений.

18. Комиссия состоит из пяти членов, включая председателя, секретаря и профильных специалистов, соответствующих рассматриваемому виду и категории эталона, национального органа по метрологии, метрологических служб юридических лиц. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц государственного органа по обеспечению единства измерений. В состав комиссии включаются представители организаций-хранителей эталонов других стран, в случаях если с ними проводилось сличение, калибровка или поверка данного эталона.

19. При представлении эталона для утверждения в качестве национального эталона Кыргызской Республики организация-хранитель эталона представляет в комиссию пакет документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка и национальную поверочную схему.

20. Срок рассмотрения документов комиссией составляет не более 30 дней со дня подачи пакета документов для утверждения эталона.

21. Комиссия по приемке эталона рассматривает:

- пакет документов на утверждение эталона;

- аппаратуру, входящую в состав эталона;

- условия хранения и применения эталона;

- результаты исследований характеристик эталона (аттестации) и результаты сличения эталона;

- соответствие эталона его метрологическим характеристикам;

- соответствие условий хранения и применения эталона установленным требованиям;

- возможность эталона обеспечить прослеживаемость измерений;

- достаточность обоснований, изложенных в документах на рассматриваемый эталон.

22. Комиссия определяет по пятибалльной шкале степень подготовки и качество представленных материалов, результаты проводимых работ и простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии выносит решение о возможности или невозможности утверждения эталона в качестве национального. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

23. Заключение комиссии о возможности (невозможности) утверждения национального эталона составляется по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

24. При положительном заключении комиссии:

- государственным органом по обеспечению единства измерений принимается решение об утверждении эталона в качестве национального эталона;

- выдается сертификат об утверждении национального эталона по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

25. Сертификат подписывается председателем комиссии и заверяется печатью государственного органа по обеспечению единства измерений.

3. Порядок утверждения исходных эталонов

26. Решение о придании эталону статуса исходного на территории Кыргызской Республики принимает национальный орган по метрологии.

27. Для придания эталону статуса исходного в уполномоченный орган по метрологии представляется паспорт эталона.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

28. Прием каждого эталона проводится комиссией. Состав комиссии утверждается национальным органом по метрологии.

29. Срок рассмотрения документов комиссией составляет не более 30 дней со дня подачи пакета документов для утверждения эталона.

30. Комиссия состоит из пяти членов, включая председателя, секретаря и профильных специалистов, соответствующих рассматриваемому виду и категории эталона, национального органа по метрологии. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц национального органа по метрологии.

31. Комиссия определяет по пятибалльной шкале уровень подготовки и качество представленных материалов и простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии выносит решение о возможности или невозможности утверждения эталона в качестве исходного. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

32. По итогам голосования Комиссия выносит положительное или отрицательное заключение о придании эталону статуса исходного.

33. При положительном заключении национальным органом по метрологии издается приказ об утверждении эталона в качестве исходного эталона и правил хранения и применения эталона.

34. Лицо, ответственное за хранение и применение исходного эталона, назначается приказом руководителя организации - хранителя эталона.

4. Порядок ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики

35. Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики предназначен для регистрации национальных эталонов Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

36. Государственный реестр национальных эталонов ведет национальный орган по метрологии.

37. Для регистрации эталона в Государственном реестре национальных эталонов Кыргызской Республики метрологические службы юридических лиц представляют в национальный орган по метрологии сведения об эталоне, оформленные по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

38. При регистрации национальных эталонов Кыргызской Республики присваивают обозначение, состоящее из:

- KG 417 - код Кыргызской Республики по Межгосударственному классификатору стран мира;

- 01 - код метрологической службы юридического лица - хранителя эталона;

- 0000 - номер, соответствующий виду измерения;

- 000 - порядковый номер регистрации;

- 20… - год утверждения, отделенного от порядкового номера двоеточием;

- НЭ - индекс статуса эталона.

Пример записи: - KG 417/01.3001.012:2012 НЭ.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

39. Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики ведется в электронном виде и в виде журнала по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

40. Официальная информация о национальных эталонах Кыргызской Республики, включенных в Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики, публикуется национальным органом по метрологии в специальных информационных сборниках (справочниках, каталогах и т.д.).

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

|  |  | Приложение 1 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к техническому заданию по созданию национального эталона

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

Техническое задание на создание эталона составляется на основании анализа состояния эталона и условий его хранения. Техническое задание должно включать следующий перечень документов:

- анализ состояния эталона, результаты исследования, поверок и/или калибровок с эталонами других стран;

- анализ состояния лабораторных помещений и требования к условиям хранения и применения;

- технические спецификации на оборудование, систему кондиционирования.

В разделе "Анализ состояния эталона, результаты исследования и поверок и/или калибровок с эталонами других стран", указывается следующее:

- наименование эталона;

- дата ввода в эксплуатацию эталона;

- состав эталона;

- местонахождение и наименование организации-хранителя эталона;

- описание и принцип действия эталона;

- метрологические характеристики эталона (диапазон или номинальное значение величины, неопределенность измерений, методы исследования метрологических характеристик);

- результаты сличения данного эталона с эталонами других стран и сопоставление полученных результатов;

- условия хранения и применения эталона.

|  |  | Приложение 2 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

Разделы доклада

(Утратили силу 
в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

|  |  | Приложение 3 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

Наименование организации, утверждающей эталон

ПАСПОРТ

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

_____________________________________ (Наименование эталона)

единицы ___________________________ (Наименование величины)

Состав эталона

Эталон состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств, включающего: (перечисляют средства измерений и другие технические устройства, входящие в состав эталона, с указанием типа, номера или иного индивидуального знака).

Метрологические характеристики эталона

Указывают диапазон (номинальное значение) воспроизводимой и (или) хранимой физической величины, погрешности эталона и оценку неопределенности воспроизведения единицы, значения нестабильности величины, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном, за год.

Время и место создания эталона

______________________________

Наименование эталона

Эталон создан и исследован в период с 201__ г. по 201__ г.

___________________________________

Страна, город, полное наименование организации

(Абзацы 9-14 утратили силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

Эталон утвержден приказом N ______ от "___" _____________ 201__ г.

|  |  | Приложение 4 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

Вкладной лист о результатах исследований эталона

Результаты исследований эталона _____________ (Наименование эталона) единицы ____________________ (Наименование величины)

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Значение метрологических характеристик эталона | Подпись хранителя эталона (ответственного лица) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Приложение 5 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении хранителя национального эталона

(Утратило силу 
в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

|  |  | Приложение 6 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о возможности утверждения национального эталона

______________________________ (Наименование вида эталона)

единицы ______________________________ (Наименование величины)

в качестве __________________________ (Наименование категории эталона)

Комиссия в составе:

председатель _______________________________ (ФИО, должность, организация)

члены комиссии: ____________________________ (ФИО, должность, организация)

___________________________________________ (ФИО, должность, организация)

___________________________________________ (ФИО, должность, организация)

после ознакомления с __________________________________ (Наименование эталона) единицы ___________________________ (Наименование величины), результатами его исследования, условиями хранения и применения и представленной документацией отмечает:

1. Эталон обеспечивает (не обеспечивает) воспроизведение, хранение и передачу размера единицы в соответствии с его назначением и метрологическими характеристиками.

2. Эталон может быть (не может быть) представлен к утверждению в качестве ________________________________ (Наименование эталона, его категории и вида) единицы _______________________________ (Наименование величины)

3. Рекомендации по улучшению технического состояния эталона, условий его хранения

______________________________________________________

______________________________________________________

Председатель ___________________________ (ФИО, должность, организация)

Члены комиссии: _________________________ (ФИО, должность, организация)

_________________________________________ (ФИО, должность, организация)

_________________________________________ (ФИО, должность, организация)

|  |  | Приложение 7 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

СЕРТИФИКАТ
об утверждении национального эталона Кыргызской Республики

N _________________ (Номер сертификата)

Дата утверждения

"___" __________ 201__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов исследования характеристик и сличений _____________________________ (Вид эталона(*)) единицы ___________________________ (Наименование величины) утвержден в качестве национального эталона Кыргызской Республики и зарегистрирован в Государственном реестре национальных эталонов Кыргызской Республики под N ____________.

Содержание, хранение и применение эталона поручено _______________ (Наименование организации)

Председатель комиссии ______________ (Подпись ФИО)

М.П.

(*) вид эталона - эталон указывается в соответствии с межгосударственной поверочной схемой.

|  |  | Приложение 8 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
об эталоне для внесения эталона в Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики

(Утратили силу 
в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

|  |  | Приложение 9 к Порядку утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
национальных эталонов Кыргызской Республики

| Дата регистрации | Регистрационный номер | Полное наименование и обозначение эталона | Метрологические характеристики воспроизводимой и (или) хранимой эталоном единицы величины | Разряд эталона | Оценка среднего квадратического отклонения результата измерений | Неопределенность измерений (значение, коэффициент охвата, уровень доверия) | Не исключенная систематическая погрешность | Доверительные границы и пределы допускаемых погрешностей | Дата и место создания эталона | Средства поверки (калибровки) | Когда и кем утвержден эталон | Фамилия, инициалы, ученая степень и звание (при наличии), должность ученого-хранителя (ответственного лица) эталона | Периодичность сличения или поверки (калибровки) | Номер документа на государственную поверочную схему | Наименование организации, где хранится эталон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |