ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 4 июля 2013 года N 401

Об утверждении Порядка предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

В соответствии со статьей 13 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 9 июля 2013 года N 57

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | Ж.Сатыбалдиев |
| --- | --- | --- |

|  |  | Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2013 года N 401 |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК
предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам

(В редакции постановлений Правительства КР от 25 марта 2015 года № 153, 11 апреля 2016 года № 204)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, продления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам независимо от принадлежности и форм собственности.

2. По решению государственного органа по обеспечению единства измерений по отдельным видам измерений, при отсутствии соответствующих эталонов национального органа по метрологии, допускается предоставление права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам, в составе которых функционируют метрологические службы (далее - метрологическая служба).

3. Право на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений предоставляется метрологическим службам, которые не занимаются изготовлением, импортом, продажей и ремонтом средств измерений в заявленных областях деятельности.

2. Требования к метрологическим службам, претендующим на право проведения испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

4. Деятельность метрологической службы должна осуществляться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по обеспечению единства измерений.

5. Метрологическая служба должна иметь необходимые для этой деятельности условия:

- оборудование и помещения;

- наличие квалифицированного персонала;

- прослеживаемость используемых эталонов и средств измерений.

6. Метрологическая служба должна ежегодно представлять информацию о своей деятельности в государственный орган по обеспечению единства измерений и национальный орган по метрологии.

7. Ответственность за ненадлежащее выполнение работ и несоблюдение требований норм Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" возлагается на руководителя юридического лица.

3. Предоставление метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

8. Метрологическая служба представляет в государственный орган по обеспечению единства измерений следующие документы:

- заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей испытания средств измерений с целью утверждения типа и (или) поверку средств измерений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей аттестацию стандартных образцов, с целью утверждения типа, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- сведения о метрологической службе по форме согласно приложению 4.

9. Для принятия решения о предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений государственным органом по обеспечению единства измерений формируется экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом государственного органа по обеспечению единства измерений.

10. В состав экспертной комиссии включаются представители государственного органа по обеспечению единства измерений, национального органа по метрологии, технические эксперты по видам измерений в заявленной области деятельности. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц государственного органа по обеспечению единства измерений.

11. Государственный орган по обеспечению единства измерений вносит представленные метрологической службой документы на экспертизу в национальный орган по метрологии.

12. Национальный орган по метрологии проводит экспертизу представленных документов, определяет правильность и полноту оформления документов. По результатам экспертизы оформляет заключение по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

13. В случае неудовлетворительных результатов экспертизы документы отправляются на доработку метрологической службе.

14. К основным критериям, по которым результат экспертизы признается неудовлетворительным, относятся:

- неполное описание процедуры анализа заявок на выполнение работ, включая анализ возможностей и ресурсов метрологической службы;

- неполное описание организационной и управленческой структуры метрологической службы;

- неполное изложение методов работы.

15. Срок рассмотрения документов и проведения экспертизы национальным органом по метрологии составляет не более 10 рабочих дней со дня получения документов.

16. Заключение национального органа по метрологии направляется в экспертную комиссию.

17. По результатам заключения экспертная комиссия проводит проверку метрологической службы на месте.

18. Экспертная комиссия непосредственно в метрологической службе оценивает:

- техническое оснащение (оборудование, средства измерений);

- наличие помещений и соответствующих условий (температура, давление, влажность и т.п.);

- обеспечение прослеживаемости эталонов и средств измерений, применяемых для проведения испытаний (свидетельство о поверке/калибровке);

- квалификацию персонала (опыт работы, наличие удостоверения поверителя средств измерений).

19. Экспертной комиссией организуются сличения и/или поверка средств измерений.

20. В случае, если метрологическая служба имеет аттестат аккредитации в заявленной области деятельности, экспертная комиссия принимает решение о предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, без проверки метрологической службы на месте.

21. По результатам проверки метрологической службы экспертная комиссия оформляет акт по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

22 Заключение о предоставления права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений принимается экспертной комиссией на основании акта, сроком на 1 год.

23. Заключение экспертной комиссии оформляется решением государственного органа по обеспечению единства измерений.

24. В случае отрицательных результатов проверки, экспертная комиссия в течение 7 рабочих дней информирует метрологическую службу об отказе в предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений.

25. Срок рассмотрения документов, проведения экспертизы и обследования метрологической службы на месте, с вынесением решения экспертной комиссией составляет не более 50 рабочих дней со дня получения заключения национального органа по метрологии.

4. Продление метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

26. Метрологическая служба представляет в государственный орган по обеспечению единства измерений следующие документы:

- заявка по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей испытания средств измерений с целью утверждения типа и (или) поверку средств измерений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- информация о виде деятельности метрологической службы, осуществляющей аттестацию стандартных образцов с целью утверждения типа, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- аттестат аккредитации в заявленной области деятельности.

27. Для принятия решения о продлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений государственным органом по обеспечению единства измерений формируется экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом государственного органа по обеспечению единства измерений.

28. В состав экспертной комиссии включаются представители государственного органа по обеспечению единства измерений, национального органа по метрологии. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц государственного органа по обеспечению единства измерений.

29. Срок рассмотрения документов экспертной комиссией составляет не более 20 рабочих дней со дня получения документов.

30. На основании представленных документов экспертная комиссия принимает решение о продлении метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений.

31. Заключение экспертной комиссии оформляется решением государственного органа по обеспечению единства измерений.

32. Продление метрологической службе права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений осуществляется сроком на 4 года.

33. Метрологическая служба, которой продлено право на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, должна ежегодно представлять в государственный орган по обеспечению единства измерений результаты инспекционного контроля, проведенного национальным органом по аккредитации.

5. Отзыв у метрологической службы права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

34. Отзыв у метрологической службы права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений осуществляется в следующих случаях:

- непредставление ежегодной информации о своей деятельности;

- непредставление результатов инспекционного контроля, проведенного национальным органом по аккредитации до конца текущего календарного года;

- отсутствие прослеживаемости используемых эталонов и средств измерений.

35. Заключение об отзыве права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений принимается экспертной комиссией, которой было предоставлено право метрологической службе на проведение или продление испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений.

36. Заключение экспертной комиссии оформляется решением государственного органа по обеспечению единства измерений.

37. Государственный орган по обеспечению единства измерений в течение 10 рабочих дней направляет в метрологическую службу информацию о принятом решении.

38. Обжалование решения государственного органа по обеспечению единства измерений осуществляется в административном (досудебном) порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах". В случае несогласия заявителя с решением аттестационной комиссии государственного органа по обеспечению единства измерений по административной жалобе он имеет право обратиться в суд.

(В редакции постановления Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 204)

|  |  | Приложение 1 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

ЗАЯВКА

Просим предоставить ___________________________________________________

(Наименование юридического лица)

право __________________________________________________________________

(Вид(ы) деятельности, заявленный в области права)

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________

Адрес, телефон __________________________________________________________

Приложение: паспорт, информация о виде деятельности и сведения о метрологической службе.

| Руководитель | _______________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| М.П. |  |  |

|  |  | Приложение 2 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о виде деятельности

______________________________________________________

наименование юридического лица

на право ___________________________________________

(вид(ы) деятельности)

| N п/п | Вид измерений | Наименование группы испытуемых и (или) поверяемых средств измерений, тип | Метрологические характеристики |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), погрешность (ПГ) |  |

Примечание: вид измерений определяется по кодификатору групп средств измерений (МИ 2314-2000).

| Руководитель | _______________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| М.П. |  |  |

|  |  | Приложение 3 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о виде деятельности

___________________________________________

наименование юридического лица

на право аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа

| N п/п | Виды стандартных образцов: стандартные образцы состава/стандартные образцы свойств | Код: категории количества вещества/вида измерений | Наименование: категории количества вещества/вида измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Руководитель | _______________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| М.П. |  |  |

|  |  | Приложение 4 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

СВЕДЕНИЯ
о метрологической службе

1. Информационные данные

Наименование и адрес юридического лица, в составе которой функционирует метрологическая служба

________________________________________________________________________________________

Телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________________

2. Сведения об испытуемых и (или) поверяемых средствах измерений

| N п/п | Испытуемые и (или) поверяемые средства измерений |  |  | Средства для проведения испытаний и (или) поверки |  |  | Наименование нормативных документов на методы испытаний и (или) поверку средств измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование средств измерений, тип | Метрологические характеристики |  | Наименование средств измерений, тип | Метрологические характеристики |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), разряд (Р), погрешность (ПГ) |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), разряд (Р), погрешность (ПГ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание:

1. Форма заполняется для каждого вида измерений от эталонного образца до рабочих средств измерений.

2. В средствах для проведения испытаний и (или) поверки средств измерений указывают все имеющиеся эталоны и комплектующие к средствам для проведения испытаний и (или) поверки средств измерений, необходимые по нормативным документам на испытание и (или) поверку средств измерений.

3. Оснащенность эталонами

| N п/п | Наименование эталонов, тип | Наименование предприятия - изготовителя, заводской номер эталона, год выпуска | Метрологическая характеристика |  |  | Обозначение нормативных документов на поверочную схему | Место поверки, наименование организации | Номер свидетельства о поверке, срок его действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), погрешность (ПГ), разряд (Р) | Неопределенность измерений (при наличии данных) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4. Оснащенность испытательным и вспомогательным оборудованием (при аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа)

| N п/п | Виды стандартных образцов | Наименование категории стандартных образцов | Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской и инвентарный номера | Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска) | Основные технические характеристики, с указанием погрешности измерений | Год ввода в эксплуатацию | Дата и номер документа об аттестации испытательного оборудования, кем выдан, срок его действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание: таблица заполняется по разделам:

1. Серийно выпускаемое испытательное оборудование общепромышленного применения.

2. Серийно выпускаемое испытательное оборудование отраслевого применения.

3. Не стандартизованное испытательное оборудование собственной разработки.

4. Вспомогательное оборудование.

5. Испытательное и вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов испытаний, но в различных видах продукции указывается 1 раз.

5. Оснащенность средствами измерений для аттестации стандартных образцов

| N п/п | Наименование категории стандартного образца | Наименование средства измерения, тип (марка), заводской номер | Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию и инвентаризационный номер | Метрологические характеристики |  | Дата и номер документа о поверке средства измерения, кем выдан, срок его действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности или погрешность измерений, цена деления |  |  |

Примечание: средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов работ, но в различных стандартных образцах, указываются 1 раз.

6. Оснащенность стандартными образцами при аналитическом контроле (при аттестации стандартного образца с целью утверждения типа)

| N п/п | Наименование, тип, номер и категория стандартного образца | Разработчик стандартного образца | Назначение (градуировка) | Метрологические характеристики |  |  | Нормативные документы на порядок и условия применения | Дата выпуска стандартного образца | Срок годности стандартного образца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование аттестованного значения | Погрешность аттестованного значения | Дополнительные сведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Состояние производственных помещений метрологической службы

| Назначение помещения для проведения испытания и (или) поверки средств измерений | Специальное или приспособленное | Площадь, кв.м | Температура, град.С, влажность, % | Освещенность на рабочих местах, лк/КЕО % | Уровень пыли или загазованности, мг/ куб.м | Уровень шума, дБ | Уровень помех | Наличие специального оборудования (вентиляционного, защиты от помех и т.д.) | Документ на разрешение использования помещений под метрологическую службу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

8. Кадровый состав метрологической службы

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образование, специальность | Проводимые виды работ сотрудниками в соответствии с областью права | Дата и номер протокола аттестации сотрудников в организации, в состав которой входит метрологическая служба периодичность аттестации | Номер и дата получения удостоверения о повышении квалификации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к проводимым работам

| N п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Дата введения нормативного документа и срок действия нормативного документа | Номера изменений, даты введения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  | Приложение 5 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
национального органа по метрологии

_____________________________________________________________________

(Наименование юридического лица),

претендующего на право проведения ____________________________________

(Вид(ы) деятельности),

на основании анализа данных, представленных в документах, принято следующее заключение:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

| Руководитель | _______________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| М.П. |  |  |
| Дата ________ 201__ г. |  |  |

|  |  | Приложение 6 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

АКТ
проверки метрологической службы

__________________________________________________________________

Наименование юридического лица

В период с "_______" по "_______" 201__ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии ____________________________________________

Ф.И.О., должность, место работы,

члены комиссии ___________________________________________________

Ф.И.О., должность, место работы,

__________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, место работы,

провела проверку с целью предоставления права

___________________________________________________________________

(вид(ы) деятельности),

при проверке установлено:

| N п/п | Критерии оценок | Выводы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус, организационная структура, административная подчиненность, наличие у предприятий ресурсов, требуемых для осуществления _____________________________________________ (вид(ы) деятельности) на момент проведения проверки |  |
| 2 | Оснащенность средствами для проведения _____________________________________________ (вид(ы) деятельности) и их состояние |  |
| 3 | Обеспечение прослеживаемости эталонов |  |
| 4 | Состояние лабораторных помещений для _____________________________________________ (вид(ы) деятельности) |  |
| 5 | Обеспеченность документами по обеспечению единства измерений, в том числе официальными изданиями стандартов, регламентирующих деятельность в области ______________________________________________ (вид(ы) деятельности). Проведение работ по ее актуализации. Состояние и ведение документации |  |
| 6 | Квалификация и опыт работы персонала в области ______________________________________________ (вид(ы) деятельности) Состояние проводимой работы по повышению квалификации |  |
| 7 | Состояние и функционирование системы регистрации и хранения результатов |  |
| 8 | Состояние и функционирование системы предоставления услуг |  |
| 9 | Результаты сличений или поверки под наблюдением |  |

Комиссия рекомендует:

__________________________________________________________.

замечания и рекомендации комиссии

Заключение:

__________________________________________________________

рекомендации комиссии в отношении предоставления права, включая срок

| Председатель комиссии | ____________ | _________________________, |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| члены комиссии | ____________ | _________________________, |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
|  | ____________ | _________________________, |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
|  | ____________ | _________________________. |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| С актом ознакомлен, |  |  |
| руководитель организации | ____________ | _________________________ |
|  | Подпись | Ф.И.О. |

|  |  | Приложение 7 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |
| --- | --- | --- |

Форма

_____________________

_____________________

ЗАЯВКА

Просим продлить __________________________________________________

(Наименование юридического лица)

___________________________________________________________________

право _____________________________________________________________

(Вид(ы) деятельности, заявленные в области права)

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________

Адрес, телефон _____________________________________________________

Приложение: информация о виде деятельности, аттестат аккредитации.

| Руководитель | _______________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Ф.И.О. |